## Лист1
План-График проведения испытаний химических реагентов, применяемых в Группе компаний РКС для водоподготовки и очистки сточных вод в 2023-2024 гг.
Управляемое общество | Базис поставки | Объект (сооружение) | Характеристика объекта (питьевые/ сточные воды) | Тип реагента | Вид реагента, основные характеристики | Упаковка | Период применения реагента (постоянно, сезон, периодически) | Лабораторные испытания |  |  |  | Промышленные испытания |  |  |  | Ответственные лица, контакты, примечания
[8 empty] | Требуемый объем реагента для испытаний | Плановый срок | Фактический срок | Результат | Требуемый объем реагента для испытаний | Плановый срок | Фактический срок | Результат | Управляемое общество | Расход реагента (тн в год/сезон/)
ООО "Амурские коммунальные системы" | г. Благовещенск | Амурский водозабор | Питьевые воды | Коагулянт | Оксихлорид алюминия 17-23%, водный раствор ГОСТ 58580-2019 | Автоцистерна | Постоянно | Не требуется | Не требуется |  |  | Не требуется | Не требуется |  |  | Главный технолог Курочка Г.Н. g.kurochka@amurcomsys.ru +7(4162)494455 | 492
[5 empty] | ПОХА сухой ГОСТ 58580-2019 с вариативностью по активной части и основности | Биг-бэг, мешок | Периодически | 100 г | 2023-10-01 |  |  | 15-20 т | 2023-11-01 |  |  | Главный технолог Курочка Г.Н. g.kurochka@amurcomsys.ru +7(4162)494455 | Минимальный запас
| г. Благовещенск | ОСК | Сточные воды | Коагулянт | Хлорное железо водный раствор 30-40% | Автоцистерна | Постоянно | 50-100 г | Осень 2023 |  |  | 1-1.5 т | Декабрь 2023 |  |  | Главный технолог Курочка Г.Н. g.kurochka@amurcomsys.ru +7(4162)494455 | 40
| г. Благовещенск | Амурский водозабор | Питьевые воды | Песок гранодиоритовый/ карцевый | Фильтрующий материал, крупность 0.8-2.0 мм | Биг-бэг | Периодически | 12 л | - |  |  | Определить по результатам ЛИ | - |  |  | Главный технолог Курочка Г.Н. g.kurochka@amurcomsys.ru +7(4162)494455 | 155
ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | г. Нижневартовск | ВОС | Питьевые воды | Флокулянт | Катионный/ анионный/ неионогенный | Бочка/ мешок | Постоянно | 50-100 г (гель ПАА) | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-10-01 |  |  | Нач.участка ВОС Ревенко Р.А. revenko_ra@nvcs.ru +7 (3466) 466-018 +7 (3466) 46-60-08 | 58
| г. Нижневартовск | ВОС | Питьевые воды | Флокулянт | Катионный/ анионный/ неионогенный | Мешок | Постоянно | 50-100 г (порошок) | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-10-01 |  |  | Нач.участка ВОС Ревенко Р.А. revenko_ra@nvcs.ru +7 (3466) 466-018 +7 (3466) 46-60-08
| г. Нижневартовск | КОС | Сточные воды | Флокулянт | Катионный | Мешок | Постоянно | 50-100 г | 2023 |  |  | 75 кг | Февраль 2024 |  |  | Нач.участка КОС Чубаров А.В. chubarov_av@nvcs.ru +7 (3466) 631-716 | 9
| г. Нижневартовск | ВОС | Питьевые воды | Коагулянт | Сульфат алюминия, сорт первый ГОСТ 12966-85 | Биг-бэг | Постоянно | Не требуется | Не требуется |  |  | Не требуется | Не требуется |  |  | Нач.участка ВОС Ревенко Р.А. revenko_ra@nvcs.ru +7 (3466) 466-018 +7 (3466) 46-60-08 | 848
| г. Нижневартовск | ВОС | Питьевые воды | Коагулянт | Алюминия оксихлорид, водный раствор 17-22% ГОСТ Р 58580-2019 | Автоцистерна | Постоянно | Не требуется | Не требуется |  |  | Не требуется | Не требуется |  |  | Нач.участка ВОС Ревенко Р.А. revenko_ra@nvcs.ru +7 (3466) 466-018 +7 (3466) 46-60-08 | 548
| г. Нижневартовск | ВОС | Питьевые воды | Кальцит | Фильтрующий материал, крупность 1,5 - 3,0 мм | Биг-бэг | Постоянно | 12 л | 2023-2024 |  |  | Определить по результатам ЛИ | 2023-2024 |  |  | Нач.участка ВОС Ревенко Р.А. revenko_ra@nvcs.ru +7 (3466) 466-018 +7 (3466) 46-60-08 | 90
|  | ВОС | Питьевые воды | Кальцит | Фильтрующий материал, крупность 1,5 - 3,0 мм | Биг-бэг | Постоянно | 12 л | 2022-2023 |  |  | Определить по результатам ЛИ | 2022-2023 |  |  | Нач.участка ВОС Ревенко Р.А. revenko_ra@nvcs.ru +7 (3466) 466-018 +7 (3466) 46-60-08
| г. Нижневартовск | ВОС | Питьевые воды | Аммиак водный | Аммиак водный технический ГОСТ 9-92 Марка А | Автоцистерна | Постоянно | Не требуется | Не требуется |  |  | Не требуется | Не требуется |  |  | Нач.участка ВОС Ревенко Р.А. revenko_ra@nvcs.ru +7 (3466) 466-018 +7 (3466) 46-60-08 | 61
ООО "Новогор-Прикамье" | г. Пермь | ЧОС | Питьевые воды | Флокулянт | Неионогенный | Мешок | Постоянно | 50-100 г | 2023-2024 |  |  | 100 кг | 2023-2024 |  |  | Главный технолог Батурина И.А. baturina.i@novogor.perm.ru +7 (342) 210-0620 | 20.735
| г. Пермь | БОС | Сточные воды | Флокулянт | Катионный | Мешок | Постоянно | 50-100 г | 2023-2024 |  |  | 510 кг | 2023-2024 |  |  | Главный технолог Батурина И.А. baturina.i@novogor.perm.ru +7 (342) 210-0620 | 72
| г. Пермь | ЧОС, Н.Ляды | Питьевые воды | Коагулянт | Сульфат алюминия водный раствор / Сульфат алюминия, сорт первый ГОСТ 12966-85 сухой | Автоцистерна / биг-бэг / мешок | Постоянно | Не требуется | Не требуется |  |  | Не требуется | Не требуется |  |  | Главный технолог Батурина И.А. baturina.i@novogor.perm.ru +7 (342) 210-0620 | 5479.8154
[8 empty] | Не требуется | Не требуется |  |  | Не требуется | Не требуется
| г. Пермь | Н.Ляды | Сточные воды | Коагулянт | Сульфат железа сухой | Мешок | Постоянно | 50-100 г | 2023-10-01 |  |  | 250 кг | 2023-12-01 |  |  | Главный технолог Батурина И.А. baturina.i@novogor.perm.ru +7 (342) 210-0620 | 4.8
| г. Пермь | ЧОС | Питьевые воды | Сульфат аммония | Сульфат аммония ГОСТ 10873-73 | Мешок | Постоянно | Не требуется | Не требуется |  |  | Не требуется | Не требуется |  |  | Главный технолог Батурина И.А. baturina.i@novogor.perm.ru +7 (342) 210-0620 | 108.1835
АО "ПКС-Водоканал" | г. Петрозаводск | ВОС | Питьевые воды | Флокулянт | Катионный | Мешок | Постоянно | 50-100 г | 2023-2024 |  |  | 100-150 кг | 2023-2024 |  |  | Старший технолог Лоскутова В.Ю. v.loskutova@rks.karelia.ru 7 (911) 425-36-67 | 7.7
| г. Петрозаводск | ВОС | Питьевые воды | Флокулянт | Анионный | Мешок | Постоянно | 50-100 г | 2023-2024 |  |  | 50-70 кг | 2023-2024 |  |  | Старший технолог Лоскутова В.Ю. v.loskutova@rks.karelia.ru 7 (911) 425-36-67 | 4.2
| г. Петрозаводск | ВОС | Питьевые воды | Флокулянт | Неионогенный | Мешок | Постоянно | 50-100 г | 2023-2024 |  |  | 50-150 кг | 2023-2024 |  |  | Старший технолог Лоскутова В.Ю. v.loskutova@rks.karelia.ru 7 (911) 425-36-67 | 3.7
| г. Петрозаводск | ВОС | Питьевые воды | Коагулянт | ОХА, 18% водный раствор ГОСТ Р 58580-2019 | Автоцистерна | Периодически | Не требуется | Не требуется |  |  | Не требуется | Не требуется |  |  | Старший технолог Лоскутова В.Ю. v.loskutova@rks.karelia.ru 7 (911) 425-36-67 | 300
| г. Петрозаводск | ВОС | Питьевые воды | Коагулянт | СА, 7.5% водный раствор | Автоцистерна | Постоянно | 50-100 г | 2023-2024 |  |  | 15-25 т | 2023-2024 |  |  | Старший технолог Лоскутова В.Ю. v.loskutova@rks.karelia.ru 7 (911) 425-36-67 | 1836
| г. Петрозаводск | ВОС | Питьевые воды | Сульфат аммония | ГОСТ 10873-73 | Мешок | Постоянно | Не требуется | Не требуется |  |  | Не требуется | Не требуется |  |  | Старший технолог Лоскутова В.Ю. v.loskutova@rks.karelia.ru 7 (911) 425-36-67 | 18.8
| г. Петрозаводск | КОС | Сточные воды | Флокулянт | Катионный | Биг-бэг, мешок | Постоянно | 50-100 г | 2023-2024 |  |  | 100 кг | 2023-2024 |  |  | Старший технолог Горина С.А. s.gorina@rks.karelia.ru +7 (8142) 52-61-08 | 21.6
| г. Петрозаводск | КОС | Сточные воды | Коагулянт | Сульфат железа | Автоцистерна, еврокуб | Периодически | 50-100 г | 2023-2024 |  |  | 1-1.5 т | 2023-2024 |  |  | Старший технолог Горина С.А. s.gorina@rks.karelia.ru +7 (8142) 52-61-08 | 177
АО "Тамбовские коммунальные системы" | г. Тамбов | БОС | Сточные воды | Флокулянт | Катионный | Мешок | Постоянно | 50-100 г | 2023-2024 |  |  | 50-70 кг | 2023-2024 |  |  | Главный технолог участка ОСК Яцинина М.А. YazininaMA@tamcomsys.ru +7 (4752) 714-744 | 6.35
ООО "Самарские коммунальные систмы" | г. Самара | НФС-1 | Питьевые воды | Флокулянт | Анионный/Неоногенный | Мешок | Постоянно | 50-100 г | 2023-2024 |  |  | 70 кг | 2023-2024 |  |  | Главный технолог Таловыря Л.А. lTalovyrya@samcomsys.ru +7 (846) 338-04-87 | 1.42
| г. Самара | НФС-2, промывная вода | Питьевые воды | Флокулянт | Анионный | Мешок | Постоянно | 50-100 г | 2023-2024 |  |  | 50 кг | 2023-2024 |  |  | Главный технолог Таловыря Л.А. lTalovyrya@samcomsys.ru +7 (846) 338-04-87 | 0.5 т
| г. Самара | НФС-2, осадок | Питьевые воды | Флокулянт | Катионный | Мешок | Постоянно | 50-100 г | 01.10.2023 |  |  | 30 кг | 01.12.2023 |  |  | Главный технолог Таловыря Л.А. lTalovyrya@samcomsys.ru +7 (846) 338-04-87 | 1.25
| г. Самара | НФС-1, НФС-2 | Питьевые воды | Коагулянт | Сульфат алюминия, сорт первый, ГОСТ 12966-85 | Биг-бэг | Постоянно | Не требуется | Не требуется |  |  | Не требуется | Не требуется |  |  | Главный технолог Таловыря Л.А. lTalovyrya@samcomsys.ru +7 (846) 338-04-87 | 2352
| г. Самара | НФС-1, ГВС | Питьевые воды | Коагулянт | Полиоксихлорид алюминия 30%, гранулы. ГОСТ 58580-2019 тип 4 | Биг-бэг, мешок | Постоянно | Не требуется | Не требуется |  |  | Не требуется | Не требуется |  |  | Главный технолог Таловыря Л.А. lTalovyrya@samcomsys.ru +7 (846) 338-04-87 | 360 т (Биг-бэг)+ 80 т (мешки 25 кг)
| г. Самара | ГОКС | Сточные воды | Коагулянт | Сульфат алюминия, сорт первый. ГОСТ 12966-85 | Биг-бэг | После завершения реконструкции ГОКС (2023 г.) | Не требуется | Не требуется |  |  | Не требуется | Не требуется |  |  | Главный технолог Таловыря Л.А. lTalovyrya@samcomsys.ru +7 (846) 338-04-87 | Опыта применения данных реагентов на ГОКС нет. ЛИ проводятся с целью определения эффективности применения данных реагентов для реконструкции ГОКС.
| г. Самара | ГОКС | Сточные воды | Коагулянт | Полиоксихлорид алюминия 30%, гранулы. ГОСТ 58580-2019 тип 4 | Биг-бэг, мешок | После завершения реконструкции ГОКС (2023 г.) | Не требуется | Не требуется |  |  | Не требуется | Не требуется |  |  | Главный технолог Таловыря Л.А. lTalovyrya@samcomsys.ru +7 (846) 338-04-87
| г. Самара | СППВ Аэропорт-2 | Питьевые воды | Ингибитор | Антискалант | Полиэтиленовые бочки, канистры, еврокубы | Постоянно | Не требуется | 01.10.2023 (При необходимости ЛИ) |  |  | 70 кг | 25.12.2023 |  |  | Главный технолог Таловыря Л.А. lTalovyrya@samcomsys.ru +7 (846) 338-04-87 | 1.769
ООО "Горводоканал" | г. Пенза | ВОС Кирпичная, Подгорная | Питьевые воды | Флокулянт | Анионный/неионогенный | Мешок | Постоянно | 50-100 г | 2023-09-01 |  |  | 100 кг | 2023-12-01 |  |  | Главный технолог Флягин А.А. flyagin@gvkpenza.ru +7-905-365-88-43 | 3.1
| г. Пенза | ВОС Кирпичная, Подгорная | Питьевые воды | Коагулянт | Сульфат алюминия, сорт первый, ГОСТ 12966-85 | Биг-бэг | Постоянно | Не требуется | Не требуется |  |  | Не требуется | Не требуется |  |  | Главный технолог Флягин А.А. flyagin@gvkpenza.ru +7-905-365-88-43 | 1652
флокулянт
коагулянт
прочая химия