Приложение № 4

к договору № ____________

от «__» ___________20__ г.

РЕЕСТР

исполнительной документации по строительству, реконструкции сетей водоснабжения, выполняемых подрядными организациями

- Копия технического задания;

- Акт об исключаемых сетях при строительстве, схема или план исключаемых сетей;

- Акт промывки водопроводной сети;

- Протокол лабораторных испытаний воды после промывки;

- Акт технической готовности;

- Паспорта на колодцы (камеры) водопровода;

- Оригинал и цветная копия контрольно-исполнительной съёмки инженерных сетей со штампом департамента градостроительства и архитектуры (ДГА) администрации города Перми.

- Оригинал и цветная копия схемы или плана, профиль рабочих чертежей сетей;

- Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода;

- Акты приёмки скрытых работ;

- Сертификаты на примененные материалы;

- Удостоверение сварщика;

- Паспорт на сварочный аппарат для полиэтиленовых труб;

- Акт сдачи-приемки материалов (черного или цветного лома);

- Карточка согласования земляных работ;

- Контрольный талон к разрешению на производство земляных работ (благоустройство);

- Свидетельство подрядной организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемое саморегулируемой организацией;

- Общий журнал производства работ;

- Письма по продлению сроков производства работ, согласованные Заказчиком (при необходимости);

- Письма-согласования применения материалов взамен материалов, предложенных в утвержденной смете (при необходимости);

- Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства;

- Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности.

Пакет исполнительной документации оформляется в папках «скоросшиватель», подшитых в «архивную папку на завязках (архивный короб)».

РЕЕСТР

исполнительной документации по строительству, реконструкции сетей водоотведения, выполняемых подрядными организациями

- Копия технического задания;

- Акт об исключаемых сетях при строительстве, схема или план исключаемых сетей;

- Акт технической готовности;

- Оригинал и цветная копия контрольно-исполнительной съёмки инженерных сетей со штампом департамента градостроительства и архитектуры (ДГА) администрации города Перми.

- Оригинал и цветная копия схемы или плана, профиль рабочих чертежей сетей;

- Акты приёмки скрытых работ;

- Акт о проведении приемочного испытания герметичности безнапорного трубопровода;

- Сертификаты на примененные материалы;

- Удостоверение сварщика;

- Паспорт на сварочный аппарат для полиэтиленовых труб;

- Акт сдачи-приемки материалов (черного или цветного лома);

- Карточка согласования земляных работ;

- Контрольный талон к разрешению на производство земляных работ (благоустройство);

- Свидетельство подрядной организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемое саморегулируемой организацией;

- Общий журнал производства работ;

- Письма по продлению сроков производства работ, согласованные Заказчиком (при необходимости);

- Письма-согласования применения материалов взамен материалов, предложенных в утвержденной смете (при необходимости);

- Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства;

- Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности.

Пакет исполнительной документации оформляется в папках «скоросшиватель», подшитых в «архивную папку на завязках (архивный короб)».