«УТВЕРЖДАЮ»

Технический директор

АО «ПКС–Водоканал»

___________________В.В.Остапчук

«_____»_______________2018г

Техническое задание

На выполнение подрядных работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия на проезжих частях, тротуарах, дворовых территориях в г. Петрозаводск после проведения аварийно-восстановительных работ на объектах АО «ПКС-Водоканал»

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требование |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | Акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал” (АО «ПКС – Водоканал») Юр. адрес: 185035 г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д.60 Почт. Адрес: 185035 г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.11в ИНН 1001291146 КПП 100101001 р/с 40702810625000000469 в ОТДЕЛЕНИИ № 8628 СБЕРБАНКА РОССИИ г. Петрозаводск БИК 048602673 Корр. счет 30101810600000000673 |
| 2. Основание для проведения работ | Постановление от 22.11.2017 № 3878 «Об утверждении порядка производства земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения, дорог, элементов из обустройства, тротуаров, иных объектов на территории Петрозаводского городского округа» |
| 3. Наименование и местоположение объекта | В соответствии со схемами, являющимися приложениями к договорам – заявкам на земработы, заключенным между Заказчиком и Администрацией ПГО. |
| 4. Источник финансирования | Производственная программа 2019 года |
| 5. Цель и назначение работ | Восстановление асфальтобетонного покрытия (тротуары, проезжая часть, дворовые территории) с устройством щебеночного основания. |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | не требуется |
| 7. Режим работы производства | не требуется |
| 8. Состав работ | 1.Восстановление асфальтобетонного покрытия на проезжих частях, тротуарах, дворовых территориях в г. Петрозаводск после устранения повреждений на объектах АО «ПКС–Водоканал». 2. Вывоз строительного мусора по окончанию работ. 3. Сдача работ Заказчику с составлением актов установленной формы на соответствие требованиям "Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в Петрозаводском городском округе " 2014г., утвержденных решением Петрозаводского городского Совета от 3 июня 2014 г. №27/27-414 (далее -Правила), за исключением требований п.9 в части размера карты восстановления, и п. 11 статьи 29 Правил"(далее Правила). |
| 9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком | - основание щебеночное 10 см; - основание щебеночное 25 см; - основание и асфальтобетон (асфальт-5 см); - основание и асфальтобетон (асфальт-7 см); - основание и асфальтобетон (асфальт-10 см); - асфальтобетон (асфальт-5 см); - асфальтобетон (асфальт-7 см); - асфальтобетон (асфальт-10 см); - поребрик дорожный (новый); - поребрик дорожный (б/у); - поребрик газонный (новый); - поребрик газонный (б/у); - тротуарная плитка (новая); |
| 10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Работы выполняются силами, материалами и средствами подрядчика. Используемые при работе материалы должны иметь паспорта или сертификаты. Срок гарантии асфальтобетонного покрытия 36 месяца (основание-п.12 ст.29 «Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в Петрозаводском городском округе» в действующей редакции с момента сдачи Заказчику. |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | 1. оферты 2. локальные сметы: основание щебеночное(10 см); основание щебеночное(25 см); основание и асфальтобетон (асфальт-5 см); основание и асфальтобетон (асфальт-7 см); основание и асфальтобетон (асфальт-10 см); асфальтобетон (асфальт-5 см); асфальтобетон (асфальт-7 см); асфальтобетон (асфальт-10 см);поребрик дорожный (новый); поребрик дорожный (б/у); поребрик газонный (новый); поребрик газонный (б/у); тротуарная плитка (новая). |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | При значительных (более 10%) расхождениях в объемах работ по Заявке и факту, вызов уполномоченного представителя Заказчика с оформлением 2-х стороннего Акта с определением необходимого объема работ по восстановлению. |
| 13. Требования к технологическим решениям | СНиП 3.06.03.85 «Автомобильные дороги»; «Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в Петрозаводском городском округе» в действующей редакции. |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | 1.Заказчик передает Исполнителю список объектов, с копиями договоров-заявок, и схем, являющихся приложениями к договорам – заявкам на земляные работы, заключенным между Заказчиком и Администрацией ПГО. 2.Заказчик передает Исполнителю форму Акта сдачи-приемки работ по благоустройству, согласованную с АПГО (далее – Акт установленной формы). 3.Заказчик передает Исполнителю дефектную ведомость. 4.Заказчик оформляет с Исполнителем акт–приема передачи объекта с указанием наименований и объемов работ. Предварительный объем работ составит 2 250 м2 По мере возникновения необходимости в восстановлении благоустройства на местах разрытий из-за повреждений на объектах АО «ПКС–Водоканал», Заказчик передает дополнительные списки объектов, с копиями схем. |
| 15. Требования к сметной документации | Сметная документация должна разрабатываться в соответствии с МДС 81-35.2004 с применением ТСНБ-2001 Республики Карелия (редакция 2009 г.). Расчет производить в текущих ценах базисно–индексным методом. Для пересчета использовать индексы к элементам прямых затрат единичных расценок, ежеквартально устанавливаемых Распоряжением Минстроя РК. Сметы предоставить в ПК «ГРАНД-Смета». Оформить Сметы, как приложение к Договору. |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | Согласно требованиям действующего законодательства. |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям | не требуется |
| 18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | не требуется |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | Согласно требованиям действующего законодательства. |
| 20. Требования по утилизации (захоронению) отходов | Согласно требованиям действующего законодательства. |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | Согласно требованиям действующего законодательства. |
| 22. Сроки выполнения работ (по основным этапам) | Сроки выполнения работ не должны превышать сроки согласованного между Заказчиком и Подрядчиком графика производства работ. Заявка передается Заказчиком Подрядчику в течении суток с момента начала производства зем. работ. Начало работ – не позднее 25.04.2018, при условии начала работы к этому сроку заводов по производству асфальта. Окончание работ в зависимости от погодных и технологических условий. |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | Локальные сметы на производство работ согласовать не позднее, чем за 14 календарных дней до начала проведения работ с оформлением Протокола согласования единичных расценок на работы по восстановлению благоустройства между Заказчиком и Подрядчиком |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | Акты выполненных работ форма КС-2 (8 граф), справки о стоимости выполненных работ КС-3, счета на предоплату, счета-фактуры, акты установленной формы на соответствие выполненных работ требованиям «Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в Петрозаводском городском округе» в действующей редакции. |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | Документация предоставляется Заказчику в 2-х экземплярах. |
| 26. Дополнительные требования и особые условия | 1. Подрядчик информирует Заказчика о готовности к началу работ (а в случае привлечения субподрядных организаций – о ходе подготовки к началу работ путем сообщения наименований субподрядных организаций и их реквизитов с определением субподрядчиков по адресам запланированных объектов) не позднее 5 рабочих дней до начала работ. 2. Подрядчик информирует Заказчика о ходе проведения работ путем направления еженедельно электронной информации в согласованной сторонами форме по объектно и в своде на адрес ответственного со стороны Заказчика лица, ежедневно – по запросу Заказчка. 3. Заказчик направляет Подрядчику по мере возникновения необходимости в восстановлении благоустройства на местах разрытий из-за повреждений на АО «ПКС–Водоканал», дополнительные списки объектов, с приложением документов в соответствии с п.14 настоящего ТЗ. 4. Заказчик определяет очередность и приоритетность выполнения работ на объектах, оформляя соответствующие указания при передаче заявки. 5. В случае невыполнения подрядчиком работ в срок и возникновения претензий со стороны АПГО и других заинтересованных лиц, подрядчик дает письменные пояснения, присутствует на административных комиссиях по вызовам уполномоченных муниципальных органов и устраняет допущенные нарушения 6.Срок выполнения работ – в соответствии с утвержденным графиком. По дополнительным заявкам, оформленным в соответствии с п.3 настоящего раздела, срок выполнения не должен превышать срок, установленный в договоре-заявке, копия которого передается в порядке исполнения требования п. 7. Заявка передается Заказчиком Подрядчику в течении суток с момента начала производства зем. работ. 8. Подрядчик предъявляет выполненные работы комиссии в составе: - уполномоченный представитель Заказчика; - уполномоченный представитель Администрации города; - другие заинтересованные лица, ответственные за содержание территории. Результат приёмки оформляется в виде Акта установленной формы, Актов КС-2, КС-3. Принятыми считаются работы: - без замечаний в Акте установленной формы. - либо с замечаниями следующего содержания: « не соответствует требованиям п.9 в части размера карты восстановления и п.11 статьи 29 Правил. В случае отсутствия в назначенное время в составе комиссии представителя АПГО приемка работ производится заказчиком путем внешнего осмотра с фиксацией объемов выполненных работ и фотофиксацией состояния объекта. Акты формы КС-2, КС-3 по выполненным работам на объектах в отсутствие оформленного Акта установленной формы, подписанного представителем АПГО, принимаются заказчиком частично, в объеме 80%. Заказчик самостоятельно завершает процедуру сдачи Администрации восстановленного благоустройства на объектах. После подписания Акта установленной формы представителем Администрации, но не позднее 60 дней, с момента передачи от Подрядчика Заказчику Акта установленной формы, Заказчик принимает объем работ по объекту в объеме 100% выполнения. В случае наличия замечаний представителей Администрации по качеству выполненных работ, Подрядчик направляет своего представителя для сдачи работ повторно по письменному приглашению Заказчика. |

Начальник УРПС __________________ Г.Д. Хоминятич