|  | Приложение № 1 к договору подряда № ________ 5 от _____ 2021 года УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Генеральный директор АО «Тамбовские коммунальные системы» |
|  |  | _________________ Н.Г. Усачев |
|  |  | «____» _____________ 20 ___ г. |

Техническое задание №

на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта:

«Капитальный ремонт сети водопровода по ул. Железнодорожная» диаметр 300 мм

протяженность ориентировочно 0,3 км»

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | АО «Тамбовские коммунальные системы» Место нахождения: 392000, г. Тамбов, ул. Тулиновская, 5 ОГРН: 1036888185916 ИНН: 6832041909 КПП 682901001 Тел.: 8 (4752) 700-700 Факс: 8 (4752) 47-28-27 Электронная почта: info@tamcomsys.ru Банковские реквизиты: Получатель платежа: Акционерное общество «Тамбовские коммунальные системы» Расчетный счет № 40702810161000104183 Тамбовское отделение № 8594 ПАО СБЕРБАНК г. Тамбов Кор. счет № 30101810800000000649 БИК: 046850649 Генеральный директор АО «Тамбовские коммунальные системы» - Н.Г. Усачев, действующий на основании Устава. |
| 2. Основание для проведения работ | Программа капитальных ремонтов. |
| 3. Наименование и местоположение объекта | «Капитальный ремонт сети водопровода по ул. Железнодорожная» диаметр 300 мм протяженность ориентировочно 0,3 км» по адресу: Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Железнодорожная |
| 4. Источник финансирования | Тарифный |
| 5. Требования к генеральному подрядчику | Наличие членства в СРО по выполнению строительно- монтажных работ (уровень ответственности в соответствии с рассчитанной стоимостью, указанной в сметах (Приложение № 2 к Договору подряда) |
| 6. Режим работы производства | Круглогодичный |
| 7. Состав работ | Выполнить строительно-монтажные работы по объекту: «Капитальный ремонт сети водопровода по ул. Железнодорожная» диаметр 300 мм протяженность ориентировочно 0,3 км», согласно разработанной проектно-сметной документации шифр ДП № 116-2021/05-029/2 |
| 8. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком | 1. До начала работ разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ. 2. До начала работ согласовать в контролирующих органах Проект организации движения на период выполнения работ. 3. Выполнить работы согласно ПСД шифр ДП № 116-2021/05-029/2. 4. Осуществлять строительный контроль, в том числе за соответствием применяемых строительных материалов и изделий требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации. 5. Сформировать и сдать Заказчику исполнительную документацию. Перечень исполнительной документации согласовать с Заказчиком в составе ППР. 6. Обеспечить безопасность труда на строительной площадке, безопасность строительных работ для окружающей среды и населения. 7. Обеспечить охрану стройплощадки и сохранность объекта до его приемки Заказчиком. 8. Выполнять требования администрации, действующей в пределах ее компетенции, по поддержанию порядка на прилегающей к стройплощадке территории. 9. Обеспечить переприсоединение существующих абонентов, а также всех существующих сетей водопровода. |
| 9. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Тип и наименование оборудования и материалов – согласно разработанной и согласованной ПСД шифр ДП № 116-2021/05-029/2 Гарантия на оборудование и материалы в соответствии с гарантийными обязательствами заводов-изготовителей. |
| 10. Состав разделов документации и требования к их содержанию | Согласно ПСД шифр ДП № 116-2021/05-029/2 |
| 11. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Согласование с Заказчиком в виде писем, протоколов и актов, дополнительных соглашений. Акты комиссионного обследования, акты на дополнительные работы, акты замены видов и объемов работ. |
| 12. Требования к технологическим решениям | В соответствии с ПСД шифр ДП № 116-2021/05-029/2, а также действующим законодательством РФ, нормами и правилами, и другими нормативными документами. |
| 13. Исходные данные для выполнения работ | Заказчик предоставляет следующие исходные данные: 1.Техническое задание. 2.ПСД шифр ДП № 116-2021/05-029/2 |
| 14. Требования к сметной документации | Нет. |
| 15. Требования к природоохранным мероприятиям | Согласно ПСД шифр ДП № 116-2021/05-029/2, а также действующему природоохранному законодательству РФ. |
| 16. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям | Согласно ПСД шифр ДП № 116-2021/05-029/2 |
| 17. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | 1.Строительно-монтажные работы должны производиться строго в границах земельного участка, установленных ПСД шифр ДП № 116-2021/05-029/2 и документацией по отводу земельных участков (соглашения об установлении сервитутов, о временном занятии земельных участков, договоры аренды, разрешение на использование з/у, схемы расположения земельных участков на кадастровом плане и т.п.). 2.Порядок выполнения раскопок и восстановление нарушенного благоустройства необходимо проводить строго в соответствии с требованиями Решения Тамбовской городской Думы Тамбовской области от 09.03.2021 № 1393. Вырубка зеленых насаждений (при необходимости) должна производиться в порядке, установленном Решением Тамбовской городской Думы Тамбовской области от 09.03.2021 № 1393 3. Все штрафы, выставленные владельцами земельных участков, подразделениями администрации г. Тамбова за нарушение условий соглашений, договоров и требований нормативных актов в адрес Заказчика будут предъявлены Подрядной организации, осуществляющей строительство сетей. 4. О всех дополнительных требованиях третьих лиц и подразделений администрации города и сетевых компаний, возникающих при производстве строительно-монтажных работ, Подрядная организация обязана информировать Заказчика до начала работ по их реализации и только после согласования Заказчика. |
| 18. Технические требования к технологическому оборудованию | Согласно ПСД шифр ДП № 116-2021/05-029/2 |
| 19. Требования по обращению с отходами | Все отходы, образованные в результате деятельности Подрядчика на объекте, утилизируются Подрядчиком в соответствии с действующими нормами и правилами. Металлолом, образующийся от разборки существующих зданий, сооружений, конструкций и инженерных коммуникаций передается Заказчику |
| 20. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | Нет. |
| 21. Сроки выполнения работ (по основным этапам) | Продолжительность строительства в соответствии с разделом 5 ПОС ДП № 116-2021/05-029/2-ПОС – 2 месяца (60 календарных дней) |
| 22. Требования по согласованию проектной документации | 1.Согласование проведения земляных работ с заинтересованными службами города выполняет Подрядчик совместно с Заказчиком. 2. Выполнение Подрядчиком входного контроля переданной ему для исполнения ПСД шифр ДП № 116-2021/05-029/2, формирование и передача Заказчику перечня выявленных в ней недостатков, в том числе проверка Подрядчиком возможности реализации проектных решений. |
| 23. Разрешение на строительство | Не требуется. |
| 24. Получение положительного заключения на проектно-сметную документацию (ПСД) | Не требуется. |
| 25. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | Исполнительная документация в объеме согласованном с Заказчиком в составе ППР |
| 26. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | Исполнительная документация предоставляется на бумажном носителе - 1 экз., и в формате PDF на электронном носителе. Документы в электронном формате должны быть сформированы отдельными файлами размером, не превышающим 15 МБ. Выданная Заказчиком исходная документация возвращается по окончании проведения работ |
| 27. Дополнительные требования и особые условия | Работы осуществляются без остановки действующего производства. Для проведения отключений действующих сетей при производстве работ необходимо разработать и согласовать с Заказчиком график отключений. Подрядчик должен обеспечивать уборку территории стройплощадки и пятиметровой прилегающей зоны. В случае необходимости, по требованию органа местного самоуправления, Подрядчик должен оборудовать строительную площадку, выходящую на городскую территорию, пунктами очистки или мойки колес транспортных средств на выездах. При въезде на площадку Подрядчик должен установить информационные щиты с указанием наименования объекта, названия заказчика, исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту и представителя надзорного органа (в случаях, когда надзор осуществляется) или местного самоуправления, курирующего строительство, сроков начала и окончания работ, схемы объекта. Подрядчику производить работы, связанные с демонтажем, в соответствии с Положением по сбору, сдаче и учету ТМЦ Заказчика. Гарантийный срок на выполненные работы – 5 лет. |
| 28. Контрольная информация | Центр ответственности: Ведущий инженер по техническому надзору ООО «РКС-Тамбов» Крыница А.С. Тел. (4752) 700-700 доб. 1852 |

РАЗРАБОТАНО:

Ведущий инженер по техническому надзору

ООО «РКС-Тамбов»                                                                                                       Крыница А.С.

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор АО «Тамбовские коммунальные системы»                                   Усачев Н.Г.

Начальник производственно-технической службы

АО «Тамбовские коммунальные системы»                                                                      Котенева М.В.

Начальник инвестиционного управления

ООО «РКС-Тамбов»                                                                                                       Кочетков А.Н.