| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Главный инженер ООО «БВК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  | «_______________» О.В. Постоногова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | «_____» «______________» 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта: цех очистных сооружений, участок ГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работ: Ремонт канализационных колодцев Ду 2000мм на канализационном коллекторе от ул. Березниковская до ГНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование |  | Ед. изм. | Количество |  |  |  | Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снятие и восствновление плит перекрытия |  | Шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Срезка и восстановление ходовых скоб |  | Шт. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Очистка колодцев |  | м³ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Установка и демонтаж пневмозаглушек |  | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Изготовление и установка заготовок днища и стенок колодца со сваркой |  | Шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Приготовление и нагнетание пластифицированного раствора в межтрубное пространство. |  | Шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник ЦСК                                                                                                                                                      А.С.Передерий