|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: |  | Группа материалов: | Химреагенты для производства |
| Область применения | Очистка питьевой воды | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

Наименование МТР: Полимер акриламида ПОЛИФЛОК (Р), марка А-0605 (аммиачный) /Эквивалент

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование параметра (характеристики)** | | **ЕИ** | **Требования заказчика** |
| **1** | **ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ** | | | |
| 1.1 | Внешний вид | | гель  с желтым оттенком | |
| 1.2 | Ионный характер | | Катионный/анионный/  неионогенный | анионный |
| 1.3 | Массовая доля основного вещества, не менее | | % | 6 |
| 1.4 | Массовая доля остаточного акриламида в расчете на 1% вещества, не более | | % | 0,002 |
| 1.5 | Кинематическая вязкость раствора полиакриламида с массовой долей 0,25% в растворе хлористого натрия с массовой долей 3% при 300С, не менее | | мм2/с | 2,2 |
| 1.6 | Срок хранения (с даты изготовления) | | мес. | 24 |
| 1.7 | Температура хранения | | 0С | -10 ÷ +35  (допускается замораживание) |
| **2** | **Документация** | |  |  |
| 2.1 | Паспорт качества | | на каждую партию, шт. | 1 |
| 2.2 | Свидетельство о государственной регистрации продукции на соответствие единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору и (контролю) для применения хим.реагента в хозяйственно-питьевом водоснабжении (для очистки питьевой воды) | | шт. | 1 |
| 2.3 | Паспорт безопасности химической продукции | | шт. | 1 |
| **3** | **Дополнительные требования** | | | |
| 3.1. | Вид упаковки | | Металлические бочки ёмкостью по 1,2т (тара заказчика) | |
| 3.2 | Промышленные испытания | | Испытания должны быть подтверждены положительными результатами опытно-промышленных испытаний, проведенных на производственных объектах, для которых осуществляется закупка, зафиксированными в отчете эксплуатирующей организации | |
| Должность ФИО инициатора закупки: | | Начальник УпоЭВОС №2, Ольговская Надежда Николаевна | | |
| Телефон / Электронный адрес: | | (3466) 46–60–18, vosgvk@mail.ru | | |
| Подпись: | |  | | |
| Должность, ФИО ответственного руководителя инициатора закупки | |  | | |
| Подпись: | |  | | |