«УТВЕРЖДАЮ» Технический директор АО «ПКС - Водоканал» _____________ В. В. Остапчук «______»____________2017_ г

Техническое задание

На выполнение подрядных работ по разработке площадки для складирования обезвоженного осадка с КОС на территории существующей свалки ТБО в м. Орзега Прионежского района РК.

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований. |
| --- | --- |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | Акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал” (АО «ПКС – Водоканал») Юр. и почт. адрес: 185035 г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д.60 ИНН 1001291146 КПП 100101001 р/с 40702810625000000469 в ОТДЕЛЕНИИ № 8628 СБЕРБАНКА РОССИИ г. Петрозаводск БИК 048602673 Корр. счет 30101810600000000673 |
| 2. Основание для проведения работ | Требование экологического законодательства. |
| 3. Наименование и местоположение объекта. | м.Орзега Прионежского района РК ,территория существующей свалки ТБО |
| 4. Источник финансирования | Производственная программа |
| 5. Цель и назначение работ | Разработка площадки для размещения обезвоженного осадка с КОС. |
| 6. Основные технико-Экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | Площадь разрабатываемого объекта составляет 1,4 га , согласно схемы, в следующих объемах: В 2018 году – 24000м.куб (2 карты дл.120м. шир.40м. выс.3м.) |
| 7. Режим работы производства. | Односменный с 8ч до 20 ч |
| 8. Состав работ | Устройство иловых карт, дорог- проездов, согласно схемы Иловая карта дл120м шир 40м выс 3м - 2шт Дороги проезды дл. 400м шир.8м. |
| 9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком. | Разработка площадки 1,4 га: строительство иловых карт, проездов, согласно схемы |
| 10.Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки-заказчик /подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр). | Первая площадка разрабатывается в первом квартал 2018 года, вторая площадка разрабатывается в четвертом квартале 2018 года. |
| 11.Состав разделов документации и требования к их содержанию | -------------------------------- |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Согласовать письменно с заказчиком |
| 13. Требования к технологическим решениям | План схема |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | План схема. |
| 15. Требования к сметной документации | Счет фактура. Акт выполненных работ. Грант смета. |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | ------------------------- |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям | План схема. |
| 18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Согласно план схемы |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | --------------------------------- |
| 20. Требования по утилизации (захоронению) отходов | ------------------------------- |
| 21.Требования к разработке инженерно – технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | ------------------------------ |
| 22. Сроки выполнения работ (по основным этапам) | Согласно утвержденному календарному плану выполнения работ. |
| 23.Требования по согласованию проектной документации. | План схема оформленная в письменном виде согласованная заказчиком. |
| 24.Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику. | Акт выполненных работ КС-2 ,КС-3 два экземпляра |
| 25.Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику. | Акт выполненных работ КС-2 ,КС-3 два экземпляра |
| 26.Дополнительные требования и условия. | Перед началом производства работ объемы работ и их стоимость согласовываются с руководством АО «ПКС – Водоканал». |

Составил:________________________________ Борисов В.В.