Приложение 1

к техническому заданию

**Перечень объектов централизованных систем холодного водоснабжения питьевой водой, централизованных бытовых систем водоотведения** **муниципального образования «Город Березники», эксплуатируемых ООО «БВК»**

1. Перечень объектов централизованных систем холодного водоснабжения питьевой водой муниципального образования «Город Березники», эксплуатируемых ООО «БВК»

1.1. Перечень водозаборных сооружений приведён в таблице 1.

Таблица 1 – Водозаборные сооружения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование водозабора | Местонахождение водозабора | Тип водозабора | Количество скважин, шт. | Мощность водозабора проектная, тыс. м. куб./сут | Мощность водозабора фактическая, тыс. м. куб./сут | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Водозабор «Усолка» | в районе села Половодово (Соликамский муниципальный район) | Подземный скважинный | 20 | 80,00 | 34,35 |  |
| 2 | Водозабор «Извер» | в районе села Троицк | Подземный скважинный | 6 | 19,5 | 11,78 |  |
| Итого | | | | 26 | 99,5 | 46,13 |  |

1.2. Перечень водопроводных насосных станций представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Водопроводные насосные станции

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование насосной станции | Местонахождение насосной станции | Количество насосных станций, шт. | Мощность насосной станции проектная, тыс. м. куб./сут | Мощность насосной станции фактическая, тыс. м. куб./сут | Наличие электролизной установки для обеззараживания питьевой воды | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ВНС второго подъема (водозабор «Усолка») | в районе села Половодово (Соликамский муниципальный район) | 1 | 80 | 34,35 | Имеется |  |
| 2 | ВНС второго подъема (водозабор «Извер») | в районе села Троицк | 1 | 19,5 | 11,78 | Имеется |  |
| 3 | ВНС № 10 | город Березники | 1 | 27,5 | 10,4 | Отсутствует |  |
| 4 | ВНС № 13 | город Березники | 1 | 28,5 | 6,7 | Отсутствует |  |
| 5 | ВНС № 17 | город Березники | 1 | 30 | 2,6 | Отсутствует |  |
| 6 | ВНС № 18 | город Березники | 1 | 52,8 | 22,2 | Отсутствует |  |
| 7 | ВНС правого берега | город Березники (правый берег) | 1 | 7,180 | 1,4 | Отсутствует |  |
| 8 | ВНС 1 | посёлок Николаев Посад | 1 | 0,056 | 0,056 | Отсутствует |  |
| 9 | ВНС 2 | 1 | 0,056 | 0,056 | Отсутствует |  |
| 10 | ВНС 3 | 1 | 0,056 | 0,056 | Отсутствует |  |
| 11 | ВНС 4 | 1 | 0,056 | 0,056 | Отсутствует |  |
| 12 | ВНС 5 | 1 | 0,056 | 0,056 | Отсутствует |  |
| 13 | ВНС 6 | 1 | 0,056 | 0,056 | Отсутствует |  |
| 14 | ВНС 7 | 1 | 0,056 | 0,056 | Отсутствует |  |
| 15 | ВНС 8 | 1 | 0,056 | 0,056 | Отсутствует |  |
| Итого | | | 13 | 146,428 | 43,748 | --- |  |

1.3. Перечень водопроводных сетей представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Перечень водопроводных сетей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Местонахождение водопроводной сети | Протяжённость водопроводной сети, м | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Водопроводная сеть | город Березники | 424712,38 |  |
| 2 | Водопроводная сеть | посёлок Николаев Посад | 745 |  |
| 3 | Водопроводная сеть | город Усолье | 35409,80 |  |
| Итого | | | 460 867,18 |  |

2. Перечень объектов централизованных бытовых систем водоотведения муниципального образования «Город Березники», эксплуатируемых ООО «БВК»

2.1. Перечень канализационных насосных станций представлен в таблице 4.

Таблица 4 – Канализационные насосные станции

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование насосной станции | Местонахождение насосной станции | Количество насосных станций, шт. | Мощность насосной станции проектная, тыс. м. куб./сут | Мощность насосной станции фактическая, тыс. м. куб./сут | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ГНС | город Березники | 1 | 130 | 48 |  |
| 2 | ГКНС | город Усолье | 1 | 6 | 1,8 |  |
| 3 | КНС № 2 | город Березники | 1 | 1,5 | 0 | КНС № 2 выведена из эксплуатации |
| 4 | КНС № 3 | город Березники | 1 | 7 | 1,5 |  |
| 5 | КНС № 4 | город Березники | 1 | 5 | 0,03 |  |
| 6 | КНС № 5 | город Березники | 1 | 5 | 0,3 |  |
| 7 | КНС № 6 | город Березники | 1 | 45 | 12,5 |  |
| 8 | КНС № 7 | город Березники | 1 | 96 | 18 |  |
| 9 | КНС «Новожилово» | город Березники | 1 | 7 | 0,05 |  |
| 10 | КНС Набережная | город Березники | 1 | 0,24 | 0,24 |  |
| 11 | КНС № 1 | посёлок Николаев Посад | 1 | 0,006 | 0,006 |  |
| 12 | КНС № 3 | посёлок Николаев Посад | 1 | 0,006 | 0,006 |  |
| 13 | КНС № 4 | посёлок Николаев Посад | 1 | 0,006 | 0,006 |  |
| 14 | КНС № 5 | посёлок Николаев Посад | 1 | 0,006 | 0,006 |  |
| 15 | КНС № 6 | посёлок Николаев Посад | 1 | 0,006 | 0,006 |  |
| 16 | КНС № 7 | посёлок Николаев Посад | 1 | 0,006 | 0,006 |  |
| 17 | КНС № 8 | посёлок Николаев Посад | 1 | 0,006 | 0,006 |  |
| 18 | КНС № 1 | город Усолье, ул. Первомайская, 3 | 1 | 0,006 | 0,006 |  |
| 19 | КНС № 2 | город Усолье, ул. Первомайская, 9 | 1 | 0,006 | 0,006 |  |
| 20 | КНС № 1 | город Березники, микрорайон «ЕвроХим» | 1 | 0,3 | 0,04 |  |
| 21 | КНС № 2 | город Березники, микрорайон «ЕвроХим» | 1 | 0,3 | 0,04 |  |
| Итого | | | 21 | 303,394 | 82,554 |  |

2.2. Перечень канализационных очистных сооружений представлен в таблице 5.

Таблица 5 – Перечень канализационных очистных сооружений

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование канализационных очистных сооружений | Местонахождение канализационных очистных сооружений | Количество канализационных очистных сооружений, шт. | Мощность канализационных очистных сооружений проектная, тыс. м. куб./сут | Мощность канализационных очистных сооружений фактическая, тыс. м. куб./сут | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ГОС | город Березники | 1 | 130 | 48,61 |  |
| 2 | КОС | город Усолье | 1 | 7,5 | 1,85 |  |
| Итого | | | 2 | 137,5 | 50,46 |  |

2.3. Перечень канализационных сетей представлен в таблице 6.

Таблица 6 – Перечень канализационных сетей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Местонахождение канализационной сети | Протяжённость канализационной сети, м | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Канализационная сеть | город Березники | 288978,29 |  |
| 2 | Канализационная сеть | посёлок Николаев Посад | 836 |  |
| 3 | Канализационная сеть | город Усолье | 2349,80 |  |
| Итого | | | 292 164,09 |  |