*Приложение №6*

*к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_*

*от "\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 2018 г.*

**РЕЕСТР**

**исполнительной документации по строительству, реконструкции сетей водоснабжения, выполняемых подрядными организациями**

1. Копия технического задания;
2. Акт об исключаемых сетях при строительстве, схема или план исключаемых сетей;
3. Акт промывки водопроводной сети
4. Протокол лабораторных испытаний воды после промывки
5. Акт технической готовности;
6. Паспорта на колодцы (камеры) водопровода
7. Исполнительная съёмка инженерных сетей;
8. Схема или план, профиль рабочих чертежей сетей
9. Акт о проведении приёмочного гидравлического испытания напорного трубопровода
10. Акты приёмки скрытых работ;
11. Сертификаты на примененные материалы;
12. Удостоверение сварщика;
13. Паспорт на сварочный аппарат для полиэтиленовых труб;
14. Акт сдачи-приемки материалов (черного или цветного лома);
15. Карточка согласования земляных работ;
16. Контрольный талон к разрешению на производство земляных работ (благоустройство);
17. Свидетельство подрядной организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемое саморегулируемой организацией;
18. Общий журнал производства работ;
19. Письма по продлению сроков производства работ, согласованные Заказчиком (при необходимости);
20. Письма-согласования применения материалов взамен материалов, предложенных в утвержденной смете (при необходимости).
21. Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства
22. Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности