## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2020 г. | [11 empty] | "____" ______________2020 г.
Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 14/3 г.Нижневартовск
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-01
(локальная смета)
|  | на | Пусконаладочные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1925875,2 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________25389 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1733,6 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв. 2020г. с учетом индекс-дефлятора на 4кв. 2020г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Пусконаладочные работы
1 | ФЕРп01-03-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ПНР СМР=30,39 | шт | 4 | 26.38 | 26.38 |  |  | 106 | 106 |  |  | 2.808 | 11.23
2 | ФЕРп01-04-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Максимальная токовая защита прямого действия с: двумя реле (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ПНР СМР=30,39 | компл | 2 | 99.78 | 99.78 |  |  | 200 | 200 |  |  | 7.8624 | 15.72
3 | ФЕРп01-04-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Максимальная токовая тепловая защита с: двумя реле (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ПНР СМР=30,39 | компл | 2 | 57.02 | 57.02 |  |  | 114 | 114 |  |  | 4.4928 | 8.99
4 | ФЕРп01-04-006-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Максимальная токовая защита от междуфазных коротких замыканий и направленная от замыканий на "землю": трехступенчатая ЭПЗ-1642 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ПНР СМР=30,39 | компл | 1 | 538.37 | 538.37 |  |  | 538 | 538 |  |  | 42.6816 | 42.68
5 | ФЕРп01-04-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Максимальная токовая защита от симметричных перегрузок, выполненная на реле РТВК (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ПНР СМР=30,39 | компл | 1 | 99.2 | 99.2 |  |  | 99 | 99 |  |  | 7.8624 | 7.86
6 | ФЕРп01-05-019-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство защиты от повышения напряжения на линии (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ПНР СМР=30,39 | шт | 3 | 1823.87 | 1823.87 |  |  | 5472 | 5472 |  |  | 126.9216 | 380.76
7 | ФЕРп01-05-028-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Программируемый микропроцессорный комплекс (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ПНР СМР=30,39 | шт | 1 | 453.38 | 453.38 |  |  | 453 | 453 |  |  | 35.9424 | 35.94
8 | ФЕРп01-07-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ПНР СМР=30,39 | шт | 2 | 42.81 | 42.81 |  |  | 86 | 86 |  |  | 3.7908 | 7.58
9 | ФЕРп01-08-021-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Тиристорный преобразователь реверсивный напряжением до 1 кВ, ток: до 1000 А (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ПНР СМР=30,39 | шт | 2 | 2884.66 | 2884.66 |  |  | 5769 | 5769 |  |  | 211.0212 | 422.04
10 | ФЕРп01-09-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Датчик контактный механический с числом цепей управления: до 2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ПНР СМР=30,39 | шт | 18 | 33.84 | 33.84 |  |  | 609 | 609 |  |  | 2.5272 | 45.49
11 | ФЕРп01-10-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Схема контроля изоляции электрической сети: с применением релейно-контакторной аппаратуры и бесконтактных элементов (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ПНР СМР=30,39 | схема | 1 | 228.12 | 228.12 |  |  | 228 | 228 |  |  | 20.2176 | 20.22
12 | ФЕРп01-11-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ПНР СМР=30,39 | измерение | 1 | 19.98 | 19.98 |  |  | 20 | 20 |  |  | 1.56 | 1.56
13 | ФЕРп01-11-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ПНР СМР=30,39 | измерение | 1 | 32.37 | 32.37 |  |  | 32 | 32 |  |  | 2.5272 | 2.53
14 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ПНР СМР=30,39 | 100 измерений | 0.46 | 258.88 | 258.88 |  |  | 119 | 119 |  |  | 20.2176 | 9.3
15 | ФЕРп01-11-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ПНР СМР=30,39 | шт | 46 | 19.98 | 19.98 |  |  | 919 | 919 |  |  | 1.56 | 71.76
16 | ФЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ПНР СМР=30,39 | шт | 46 | 6.4 | 6.4 |  |  | 294 | 294 |  |  | 0.4992 | 22.96
17 | ФЕРп01-11-028-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ПНР СМР=30,39 | измерение | 9 | 1.61 | 1.61 |  |  | 14 | 14 |  |  | 0.1248 | 1.12
18 | ФЕРп02-01-002-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 40 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ПНР СМР=30,39 | система | 1 | 7618.01 | 7618.01 |  |  | 7618 | 7618 |  |  | 514.8 | 514.8
19 | ФЕРп02-01-002-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к расценке 02-01-002-07 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ПНР СМР=30,39 | канал | 9 | 182.61 | 182.61 |  |  | 1643 | 1643 |  |  | 12.3396 | 111.06
20 | ТС-10-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Ведущий инженер ( Подготовка режимных карт эксплуатации оборудования, составление технического отчета, технических инструкций по эксплуатации оборудования и систем ) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ПНР СМР=30,39 | чел.-ч | 40 | 26.41 | 26.41 |  |  | 1056 | 1056
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 25389 | 25389 |  |  |  | 1733.6
Накладные расходы | [8 empty] | 17265
Сметная прибыль | [8 empty] | 10156
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы | [8 empty] | 1604896 |  |  |  |  | 1733.6
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 25389 | 25389 |  |  |  | 1733.6
Накладные расходы | [8 empty] | 17265
В том числе, справочно:
68% ФОТ (от 25389) (Поз. 1-20) | [8 empty] | 17265
Сметная прибыль | [8 empty] | 10156
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 25389) (Поз. 1-20) | [8 empty] | 10156
Итоги по смете:
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [8 empty] | 52810 |  |  |  |  | 1733.6
Итого | [8 empty] | 52810 |  |  |  |  | 1733.6
Всего с учетом " СМР=30,39" | [8 empty] | 1604896 |  |  |  |  | 1733.6
Справочно, в базисных ценах:
ФОТ | [8 empty] | 25389
Накладные расходы | [8 empty] | 17265
Сметная прибыль | [8 empty] | 10156
НДС 20% | [8 empty] | 320979.2
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1925875.2 |  |  |  |  | 1733.6
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)