СОГЛАСОВАНО                                                                       УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Производственно-                                Главный управляющий директор

технического департамента ОАО «РКС»                    ООО «Самарские коммунальные системы»

__________________ С.А. Гордеев                               _______________________ В.В. Бирюков

«____»________________201    г.                                  «____»________________201    г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# № СКС-2018-В-3-172; № СКС-2018-В-3-198;  СКС-2018-С-3-225;

№ СКС-2018-В-2-422;  СКС-2018-В-2-438;  СКС-2018-С-2-449

на выполнение работ по восстановлению благоустройства после ремонта водопроводных и канализационных сетей г.Самары по постоянной схеме.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | ООО «Самарские коммунальные системы» Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56 ИНН 6312110828 КПП 631050001 ОГРН 1116312008340 Р\С 40702810903370000034 Филиал ГПБ в г. Самаре К/с 30101810000000000917 БИК 043601917 Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович, действует на основании доверенности № 32 от 16.02.2017г. т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05 е-mail:okr@samcomsys.ru |
|  | Основание для проведения работ | Производственная программа 2018г. |
|  | Наименование и местоположение объекта | г. Самара |
|  | Источник финансирования | Себестоимость |
|  | Цель и назначение работы | Восстановление асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров и бордюрного камня после выполнения ремонтных работ на инженерных сетях по постоянной схеме |
|  | Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность, для линейных сооружений -протяженность, условный диаметр | Ориентировочно расчет на 1м2 площади поверхности, 1п.м. бортового камня, 1 м3 земляных работ (по объектным заявкам на выполнение работ по восстановлению магистральных дорог, восстановлению внутриквартальных дорог, восстановлению дорожных бордюров по расценкам на единичные объемы на основании приложенных сметных расчетов) |
|  | Режим работы производства | Дорожные работы на транспортных маршрутах производятся в соответствии с Постановлением от 10.06.2008г №404 Главы городского округа САМАРА с обязательным согласованием с ОГИБДЦ ГУВД. |
|  | Состав работ | Исполнение СНиП 3.06.03-5 «Автомобильные дороги», СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», «Распоряжение о содержании дорог и тротуаров на территории городского округа г. Самара» утвержденное Главой администрации городского округа Самара от 30.03.2006г №93-р; Постановления от 10 июня 2008года №404 Главы городского округа САМАРА» Об утверждении правил благоустройства, обеспечении чистоты и порядка на территории г.о. САМАРА» Гл 22п.34: Состав и объём работ определяется по каждому конкретному объекту в зависимости от периода и категорийности дорог согласно дефектной ведомости. По дорогам 1 и 2 категории выполнять обратную засыпку песком и устройство щебеночного основания. -Восстановление карт асфальто-бетонного покрытия после зимних вскрытий. -Восстановление карт асфальто-бетонного покрытия в летний период. -Восстановление карт асфальто-бетонного покрытия (ЩМА-15, ЩМА-20, ЩМА-30 на ПБВ-60) дорог федерального значения в летний период. |
|  | Состав и вид работ, выполняемых подрядчиком | См.п.8 |
|  | Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки –заказчик /подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Работы выполняются силами, материалами и средствами подрядчика |
|  | Состав разделов документации и требование к их содержанию | Акты на скрытые работы, сертификаты качества на используемые материалы. |
|  | Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Согласование с Заказчиком в виде писем, протоколов и актов, дополнительных соглашений |
|  | Требования к технологическим решениям | Соответствие СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» «Распоряжение о содержании дорог и тротуаров на территории городского округа г. Самара» утвержденное Главой администрации городского округа Самара от 30.03.2006г №93-р Постановления от 10 июня 2008 года №404 Главы городского округа Самара «Об утверждении правил благоустройства, обеспечении чистоты и порядка на территории г.о. Самара» Постановление от 13.06.2013 № 578 о внесение изменений в постановление Главы городского округа Самара от 10.06.2008 № 404 «Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Самара» |
|  | Исходные данные для выполнения работ | Заявка заказчика с указанием адреса, наименования и объёмов работ (площади заделки, объема обратной засыпки с проливкой и послойным уплотнением грунта в котлованах дорог федерального значения, дороги 1-2 категории). |
|  | Требования к сметной документации | Сметная документация должна быть рассчитана в текущем уровне цен ресурсным методом (ГРАНД-СМЕТА) |
|  | Требования к природоохранным мероприятиям | Обеспечить уборку стройплощадки и прилегающей к ней пятиметровой зоны, мусор вывозится в установленные органом местного самоуправления места; не допускать несанкционированный снос зеленых насаждений. |
|  | Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям | Нет |
|  | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Нет |
|  | Технические требования к технологическому оборудованию | Нет |
|  | Требования по утилизации (захоронению) отходов | Образующиеся в процессе работ отходы переходят в собственность к подрядчику с момента их образования. Подрядчик обеспечивает соблюдение требований законодательства в области обращения с отходами, в области охраны окружающей среды, несет ответственность за вывоз, обработку, безопасную утилизацию, размещение, за внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате размещения образованных отходов. |
|  | Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской оборы и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | Нет |
|  | Сроки выполнения работ (по основным этапам) | с 16.04.2018 по 14.11.2018г. |
|  | Требования по согласованию проектной документации | Нет |
|  | Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | 1.Акты на скрытые работы 2. Схема заделки карт с привязкой 3.Сертификаты качества на используемые материалы 4.Акты выполненных работ (КС-2, КС-3, ОС-3) 5. Накладные на материалы, не учтённые в базе текущих сметных цен (ТССЦ)-1 экз. |
|  | Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | Исполнительная документация, сертификаты качества на используемые материалы, накладные на материалы не учтённые в базе текущих сметных цен (ТССЦ)-1 экз. Акты выполненных работ (КС-2, КС-3, ОС-3) - 3 экз. |
|  | Дополнительные требования и особые условия | Требования Заказчика к Подрядчику: 1. Перед началом производства работ по договору оформить Регламент взаимодействия выполнения работ по восстановлению благоустройства между Заказчиком и Подрядчиком. 2. Оформление Акта передачи вскрытия, непосредственно после ликвидации повреждения, с определением объема и сроков производства работ. Срок выполнения восстановления благоустройства определяется Заказчиком совместно с Подрядчиком в соответствии с оформленным разрешением на производство земляных работ. В ходе выполнения Работ Подрядчик обеспечивает на участке необходимые мероприятия по технике безопасности, организации дорожного движения, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, установку временного ограждения. 3. В случае несвоевременного выполнения работ по заделке вскрытия Подрядчик обязан предупредить Заказчика о необходимости продления ордера за пять календарных дней с указанием причин продления и возместить затраты на продление ордера или штрафные санкции, согласно представленному счету или протоколу ГИБДД, ГАТИ. 4.Восстановление благоустройства в случае провалов по вине Подрядчика производится за счет средств производителя работ и гарантийный срок продлевается. 5. Гарантия качества 2 года. Обязанности Подрядчика: - ограждение площадки производства работ выполнять в соответствии с требованиями СНИП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве» и СНИП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве» с использованием для этого щитов ограждения, изготовленных по прилагаемому эскизу или взятых в аренду у заказчика. После подписания Акта сдачи-приемки работ: установка дорожных знаков, обратная засыпка с послойным уплотнением и лабораторным испытанием, восстановление всех элементов благоустройства, сдача выполненных работ (закрытие ордера) ГАТИ; - обеспечение восстановления покрытия проезжей части ул. Солнечная, Ново-Садовая, Московское шоссе в соответствии с требованиями Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Требования к подрядчику: - сведение об имеющихся производственных ресурсах; - необходимое количество техники и оборудования для выполнения работ на магистральных сетях – полная линейка катков: - каток на пневматических шинах 16 т; - каток вибрационный 6-8 т; - каток гладковальцевый 10-13 т., фреза с автоматической системой нивелирования, асфальтоукладчик с автоматической системой нивелирования; - сведения о профессиональной подготовке и опыте работы персонала – сотрудники с опытом работы не менее 3 лет в области дорожного строительства, численностью не менее 50 человек; - описание выполненных предприятием проектов/работ, объем осуществляемых ранее крупных поставок материалов, оборудования; - рекомендательные письма организаций, ответственных за эксплуатацию городских улиц – ГАТИ, Департамент благоустройства, АСАДО, МП «Благоустройство», МП «Спецремстройзеленхоз», в которых письменно подтверждается выполнение работ и приводится оценка выполненных работ; - сведения о системе управления качеством; - возможность выполнения работ по восстановлению благоустройства в несколько смен (круглосуточно); Заключенные договора на поставку материалов (песок, щебень, абс и др.); - наличие паспорта предприятия; - наличие сертифицированной лаборатории на проведение испытаний конструктивных элементов дорожного полотна и основания; - при укладке конструктивных слоев применение асфальтоукладчиков с активными уплотняющими органами типа Vogele Super 1800, Vogele Super 1600 с применением уплотняющих катков. |

| Технический директор | _______________________ | Д.С. Ракицкий |
| --- | --- | --- |
| Начальник УКСиР | _______________________ | В.С. Чаплашкин |
| Начальник ПТУ | _______________________ | И.В. Давыдов |
| Начальник ЦЭВС-1 | _______________________ | А.Г. Кольцов |
| Начальник ЦЭВС-2 | _______________________ | Е.А. Шаров |
| Начальник ЦЭК | _______________________ | Д.Е. Юданычев |