СОГЛАСОВАНО                                                                       УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Производственно-                                 Главный управляющий директор      Технического департамента ОАО «РКС»                   ООО «Самарские коммунальные системы»

__________________ С.А. Гордеев                                       _________________В.В. Бирюков

«____»________________201   г.                                          «____»________________201   г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# СКС-2018-В-3-172;  СКС-2018-В-3-198;  СКС-2018-С-3-225;

№ СКС-2018-В-2-422;  СКС-2018-В-2-438;  СКС-2018-С-2-449

на выполнение работ по восстановлению благоустройства после ремонта водопроводных и канализационных сетей г.Самары по временной схеме.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | ООО «Самарские коммунальные системы» Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56 ИНН 6312110828 КПП 631050001 ОГРН 1116312008340 Р\С 40702810903370000034 Филиал ГПБ в г. Самаре К/с 30101810000000000917 БИК 043601917 Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович, действует на основании доверенности № 32 от 16.02.2017г. т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05 е-mail:okr@samcomsys.ru |
|  | Основание для проведения работ | Производственная программа 2018г. |
|  | Наименование и местоположение объекта | г. Самара |
|  | Источник финансирования | Себестоимость |
|  | Цель и назначение работы | Восстановление асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров и бордюрного камня после выполнения ремонтных работ на инженерных сетях по временной схеме. |
|  | Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность, для линейных сооружений -протяженность, условный диаметр | Ориентировочно расчет на 1м2 площади поверхности, 1п.м бортового камня, 1 м3 земляных работ (по объектным заявкам на выполнение работ по восстановлению магистральных дорог, восстановлению внутриквартальных дорог, восстановлению дорожных бордюров по расценкам на единичные объемы на основании приложенных сметных расчетов). |
|  | Режим работы производства | Дорожные работы на транспортных маршрутах производятся в соответствии с Постановлением от 10.06.2008г №404 Главы городского округа САМАРА с обязательным согласованием с ОГИБДЦ ГУВД. |
|  | Состав работ | По дорогам 1, 2 категории: 1.Обратная засыпка траншеи; 2.Устройство щебеночного основания; 3.Восстановление асфальтобетонного покрытия. |
|  | Состав и вид работ, выполняемых подрядчиком | См.п.8 |
|  | Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки –заказчик /подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Работы выполняются силами, материалами и средствами подрядчика. |
|  | Состав разделов документации и требование к их содержанию | Акты на скрытые работы, сертификаты качества на используемые материалы. |
|  | Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Согласование с Заказчиком в виде писем, протоколов и актов, дополнительных соглашений. |
|  | Требования к технологическим решениям | Исполнение СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги», СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», «Распоряжение о содержании дорог и тротуаров на территории городского округа г. Самара» утвержденное Главой администрации городского округа Самара от 30.03.2006г №93-р, Постановления от 10 июня 2008года №404 Главы городского округа САМАРА» Об утверждении правил благоустройства, обеспечении чистоты и порядка на территории г. о. САМАРА» Глава 22п.34: Состав и объём работ определяется по каждому конкретному объекту согласно дефектной ведомости. |
|  | Исходные данные для выполнения работ | Заявка заказчика с указанием адреса, наименования и объёмов работ (площадь заделки, объема обратной засыпки песком в котлованах дорог федерального значения, дороги 1-2 категории). |
|  | Требования к сметной документации | Сметная документация должна быть рассчитана в текущем уровне цен ресурсным методом (ГРАНД-СМЕТА). |
|  | Требования к природоохранным мероприятиям | Обеспечивает уборку стройплощадки и прилегающей к ней пятиметровой зоны, мусор вывозится в установленные органом местного самоуправления места; не допускать несанкционированный снос зеленых насаждений. |
|  | Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям | Нет |
|  | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Нет |
|  | Технические требования к технологическому оборудованию | Нет |
|  | Требования по утилизации (захоронению) отходов | Образующиеся в процессе работ отходы переходят в собственность к подрядчику с момента их образования. Подрядчик обеспечивает соблюдение требований законодательства в области обращения с отходами, в области охраны окружающей среды, несет ответственность за вывоз, обработку, безопасную утилизацию, размещение, за внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате размещения образованных отходов. |
|  | Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской оборы и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | Нет |
|  | Сроки выполнения работ (по основным этапам) | С 01.01.2018-15.04.2018г., с15.11.2018 по 31.12.2018г. |
|  | Требования по согласованию проектной документации | Нет |
|  | Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | 1. Акты на скрытые работы 2. Схема заделки карт с привязкой 3.Сертификаты качества на используемые материалы 4.Акты выполненных работ (КС-2, КС-3, ОС-3) 5. Накладные на материалы, не учтённые в базе текущих сметных цен (ТССЦ)-1 экз. |
|  | Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | 1. Исполнительная документация, сертификаты качества на используемые материалы, накладные на материалы, не учтённые в базе текущих сметных цен (ТССЦ)-1 экз. 2. Акты выполненных работ (КС-2, КС-3, ОС-3) - 3 экз. |
|  | Дополнительные требования и особые условия | Требование Заказчика к Подрядчику: 1.Оформление Акта передачи вскрытия, непосредственно после ликвидации повреждения, с определением объема и сроков производства работ. Срок выполнения восстановления благоустройства определяется Заказчиком совместно с Подрядчиком в соответствии с оформленным разрешением на производство земляных работ. В ходе выполнения Работ Подрядчик обеспечивает на участке необходимые мероприятия по технике безопасности, организации дорожного движения, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, установку временного ограждения. 2.Восстановление благоустройства в случае провалов по вине Подрядчика производится за счет средств производителя работ. 3.Гарантия качества на обратную засыпку составляет 3 года; на верхний слой асфальтобетонного покрытия до сдачи объекта на восстановление по постоянной схеме, восстановление производится за счет средств производителя работ и гарантийный срок продлевается. Обязанности Подрядчика: - ограждение площадки производства работ выполнять в соответствии с требованиями СНИП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве» и СНИП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве» с использованием для этого щитов ограждения, изготовленных по прилагаемому эскизу или взятых в аренду у заказчика. |

| Технический директор | _______________________ | Д.С. Ракицкий |
| --- | --- | --- |
| Начальник УКСиР | _______________________ | В.С. Чаплашкин |
| Начальник ПТУ | _______________________ | И.В. Давыдов |
| Начальник ЦЭВС-1 | _______________________ | А.Г. Кольцов |
| Начальник ЦЭВС-2 | _______________________ | Е.А. Шаров |
| Начальник ЦЭК | _______________________ | Д.Е. Юданычев |