| Заказчик: | АО «ПКС» | Группа материалов: | ЕВ |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: | ЕВ000576 |

Наименование МТР: Агрегат насосный СМ200-150-500/4

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1 | Частота вращения | (об/мин) | 1500 |
| 2 | Мощность |  | 200 |
| 3 | Напор |  | 80 |
| 4 | Подача |  | 400 |
| 5 | Исполнение по монтажу |  | Горизонтальный (на раме) |
| 6 | Габариты агрегата | мм | 2665*634*1160 |
| 7 | Температура рабочей жидкости: | от С до С | До 90 С |
| 8 | Плотность: | не более кг/куб. м | 1100 |
| 9 | Вязкость: | не более кв.м/с | 1*10-6 |
| 10 | Объемная концентрация твердых фракций: | не более % | 1 |
| 11 | Содержание твердых фракций размером: | не более мм | 5 |
| 12 | Кавитационный запас | м | 7 |
| 13 | Материал проточной части |  | Серый чугун СЧ 20 |
| 14 | Вес агрегата | кг | 2240 |
| 15 | Вес насоса,(кг) | кг | 622 |
| 16 | Предоставление документации на продукцию | Паспорт, сертификат соответствия ТС |  |

| ФИО Ответственного: | Егоров А.О. |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник участка КНС |
| Телефон / Факс: | (8142)57-33-23 |
| Электронный адрес: | a.egorov@rks.karelia.ru |
| Подпись: |  |
| Главный инженер | Остапчук В.В. |
| Подпись: |  |