| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» 392000, Россия, Тамбов, ул.Тулиновская 2 | Группа материалов: | Оборудование механическое Насосы и Насосные агрегаты |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | 8 | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

Наименование МТР: Несамовсасывающий одноступенчатый центробежный насос (взамен вышедшего из строя)

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Подача | м3/ч | 90 |
| 1.2 | Напор | м | 33 |
| 1.3 | Глубина погружения | м | 20 |
| 1.4 | Максимальная плотность перекачиваемой жидкости не более | кг/м3 | 1050 |
| 1.5 | Способ установки |  | погружной |
| 1.6 | Перекачиваемая среда |  | Сточные массы |
| 1.7 | Управление |  | Автоматическое |
| 1.8 | Максимальное давление | атм | 6 |
| 1.9 | Наружный диаметр всас. патрубка | мм | 80 |
| 1.10 | Наружный диаметр напор. патрубка | мм | 80 |
| 1.11 | Корпус проточной части |  | EN 1561 EN-GJL-250 |
| 2 | Эксплуатационные параметры |  |  |
| 2.1 | Назначенный срок службы (не менее) | лет | 10 |
| 2.2 |  |  |  |
| 3 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 3.1 | Насос | шт. | 1 |
| 3.2 | Паспорт | шт. | 1 |
| 3.3 | Электродвигатель (совмещенный с корпусом) | шт. | 1 |

| ФИО ответственного: | Елагин А.В. |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник службы главного механика |
| Телефон / Факс: | (4752)700700 доб.6600 |
| Электронный адрес: | ElaginAV@tamcomsys.ru |
| Подпись: |  |