| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | Насосы и насосные агрегаты |
| --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист: | № | Код МТР в ЕНС: | ЕВ |

Наименование МТР: Насос дозатор DDA 60-10 AR-PVC/E/C-F-31U3U3FG

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Максимальная производительность | Л/час | 60 |
| 1.2 | Напряжение | В | 220 |
| 1.3 | Частота | Гц | 50/60 |
| 1.4 | Диапазон температур жидкости | °С | 0-40 |
| 1.5 | Вес | кг | 6 |
| 1.6 | Максимальная высота всасывания при заливке | м | 1,5 |
| 1.7 | Максимальная высота всасывания во время работы | м | 3 |
| 1.8 | Рабочая среда |  | Гипохлорит натрия (NaOCl) |
| 1.9 | Максимальное давление | бар | 10 |
| 1.10 | Входное/выходное отверстие | мм | 19 |
| 1.11 | Максимальная высота всасывания | м | 3 |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Соответствие стандартам | EN ISO 12100 EN 809: 1998 | продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ISO, DIN (указать конкретно) |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 2.3 | Техническое обслуживание |  | Не требует технического обслуживания на весь срок службы. |
| 2.4 | Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию | Не менее, лет | 2 лет |
| 2.5 | Срок службы до списания | Не менее, лет |  |

| ФИО Ответственного: | Григорец Е.В. |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник УОС НФС-3 |
| Телефон: | 207-25-66 |
| Электронный адрес: | eGrigorets@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| ФИО Директора по направлению: |  |
| Подпись: |  |