## ИД
Договор субподряда | №01/Пд/09-01-23-1
Заказчик(Подрядчик): | ООО "Север"
Директор
А.Ю.Харченко
Исполнитель (Субподрядчик) | ООО "ИВЦ "Энергоактив""
Генеральный директор | С.В. Лопашук
Главный инженер проекта | Н.В.Петров
Составил | А.В.Исаев
Проверил | Н.В.Петров
Объект | «Реконструкция распределительных и квартальных тепловых сетей г. Благовещенска Амурской области» Объект 2: Тепловые сети в 400 квартале от ТК-7С до ТК-64 м, L = 449,69 м, D = 325 мм.
1 квартал 2023 г.
Внешние инженерные сети теплоснабжения (Оплата труда) | 47.51 | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 | Прил. 1
Внешние инженерные сети теплоснабжения (Материалы) | 9.66
Внешние инженерные сети теплоснабжения (Эксплуатация машин) | 15.6
Прочие (По объектам непроизводственного назначения) | 14.17 | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. № 9791-ИФ/09 | Прил. №5
Оборуд (По объектам непроизводственного назначения) | 5.34 |  | Прил. №6
Изыскания | 5.36 | Письмо Минстроя России от 30.01.2023г. № 4125-ИФ/09 | Прил. 4 | 1.266
Проектные | 5.32 |  |  | 1.19
Пусконаладка
Экспертиза | 6.92 |  |  |  | Общая протяженность |  |  | 1338.07 | м | 1.3381
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ |  |  | база | текущие |  |  |  | 470.58 | м | 0.471
Объект-аналог | Ущерб водным биоресурсам |  |  | 0
09-01-23-1-ООС | Компенсационные выплаты за снос зеленых насаждений |  |  | 197.39 | 0.471 | 0.212
09-01-23-ООС | Компенсационные выплаты за снос зеленых насаждений по ул.Пушкина от ТК-317 до ТК-320 |  |  | 101.51
Методика утв. Приказом Минстрой РФ от 19.06.20г. №332/пр, Приложение 1, п.53 | Временные здания и сооружения (Объекты непроизводственного значения:Сети газо-,тепло-, водоснабжения и водоотведения(очистные сооружения,насосные станции и т.п.) в черте города) |  | 2.4 | % | 0.8 | 1.92
СР-1 | Стоимость размещения отходов на полигоне ТБО |  |  | 5523.59
09-01-23-1-ООС таб.3.1 | Расчёт платы за негативное воздействие на окружающую среду (выбросы загрязняющих веществ в атмосферу) |  |  | 0.26
09-01-23-1-ООС таб.3.1 | Расчёт платы за негативное воздействие на окружающую среду (размещеие отходов) |  |  | 574.28
Приложение №1 к договору №1428/21-ТП от 05.04.2021,счет №АS-з 1428/21 от 05.04.2021 | Плата за технологическое присоединение к сетям АО "ДРСК" |  |  | 0
09-01-23-1-ООС таб.3.1 | Расчет затрат на экологический мониторинг |  |  | 10.53
Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. №468 | Строительный контроль |  | 2.14 | %
Методика утв. Приказом Минстрой РФ от 04.08.2020г. №421/пр п.173 | Авторский надзор |  | 0.2 | %
Смета №1-4 | Расчёт стоимости выполнения изыскательских работ (в том числе инженерно-геодезические, инженерно-геологические, гидрометеорологические и экологические изыскания) |  | 223.48 | 1197.83 |  |  | 223.4757
Смета №5 | Разработка проектной документации |  | 147.26 | 783.41 |  |  | 147.2575
Смета №6 | Разработка рабочей документации |  | 220.88 | 1175.1 | 3156.34
Постановление Правительства РФ №145от 05.03.2007г. | Проведение государственной экспертизы по объекту |  |  | 0 |  | 578.94 |  | 3156.34 |  | 591.62
Методика утв. Приказом Минстрой РФ от 04.08.2020г. №421/пр п.179 | Непредвиденные работы и затраты |  | 3 | 0.03 | 3
Возвратные суммы |  |  | база | тек
|  |  | 11.94 | 138.38
Note on E17: Письмо Госстроя России от 04.01.2001 № 3412/10
Note on E18: Письмо Госстроя России от 07.10.1999 № АШ-9/10

## ССРтек
Форма № 1
|  | Заказчик | ООО "Север"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________2023 г.
Сводный сметный расчет сметной стоимостью 61319,9 тыс.руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСР-01
«Реконструкция распределительных и квартальных тепловых сетей г. Благовещенска Амурской области» Объект 2: Тепловые сети в 400 квартале от ТК-7С до ТК-64 м, L = 449,69 м, D = 325 мм.
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен на 1 квартал 2023 г.
| № пп | Обоснование | Наименование глав, объекто, капиталного строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
| 1 | 09-01-23-1-ООС | Компенсационные выплаты за снос зеленых насаждений |  |  |  | 197.39 | 197.39
| 2 | ОС-01-01 | Подготовительные работы | 631.79 | 0 | 0 | 0 | 631.79
|  |  | Итого по Главе 1 | 631.79 | 0 | 0 | 197.39 | 829.18 | TRUE
Глава 2. Основные объекты строительства
| 3 | ЛС-02-01-01 | Тепловые сети | 33072.18 | 1113.5 |  |  | 34185.68
|  |  | Итого по Главе 2 | 33072.18 | 1113.5 | 0 | 0 | 34185.68 | TRUE
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| 4 | ЛС-07-01-01 | Восстановление благоустройства | 3764.95 |  |  |  | 3764.95
|  |  | Итого по Главе 7 | 3764.95 | 0 | 0 | 0 | 3764.95
|  |  | Итого по по главам 1-7 | 37468.92 | 1113.5 | 0 | 197.39 | 38779.81 | TRUE | 38582.42
Глава 8. Временные здания и сооружения
1.92% | 5 | Методика утв. Приказом Минстрой РФ от 19.06.20г. №332/пр, Приложение 1, п.53 | Временные здания и сооружения (Объекты непроизводственного значения:Сети газо-,тепло-, водоснабжения и водоотведения(очистные сооружения,насосные станции и т.п.) в черте города) - 2,4%х0,8=1,92% | 719.4 | 21.38 |  |  | 740.78
|  |  | Итого по Главе 8 | 719.4 | 21.38 | 0 | 0 | 740.78 | TRUE
|  |  | Итого по по главам 1-8 | 38188.32 | 1134.88 | 0 | 197.39 | 39520.59 | TRUE
Глава 9. Прочие работы и затраты
| 6 | СР-1 | Стоимость размещения отходов на полигоне ТБО (5523,59/1,2) |  |  |  | 4602.99 | 4602.99
| 7 | 09-01-23-1-ООС таб.3.1 | Расчёт платы за негативное воздействие на окружающую среду (выбросы загрязняющих веществ в атмосферу) |  |  |  | 0.26 | 0.26
| 8 | 09-01-23-1-ООС таб.3.1 | Расчёт платы за негативное воздействие на окружающую среду (размещеие отходов) |  |  |  | 574.28 | 574.28
| 9 | Приложение №1 к договору №1428/21-ТП от 05.04.2021,счет №АS-з 1428/21 от 05.04.2021 | Плата за технологическое присоединение к сетям АО "ДРСК" (0/1,2/1000) |  |  |  |  | 0
| 9 | 09-01-23-1-ООС таб.3.1 | Расчет затрат на экологический мониторинг |  |  |  | 10.53 | 10.53
|  |  | Итого по Главе 9 | 0 | 0 | 0 | 5188.06 | 5188.06 | TRUE
|  |  | Итого по по главам 1-9 | 38188.32 | 1134.88 | 0 | 5385.45 | 44708.65 | TRUE
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
2.14% | 10 | Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. №468 | Строительный контроль - 2,14% от 44708,65 |  |  |  | 956.77 | 956.77
|  |  | Итого по Главе 10 |  |  |  | 956.77 | 956.77
0.2% | Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| 11 | Методика утв. Приказом Минстрой РФ от 04.08.2020г. №421/пр п.173 | Авторский надзор - 0,2% от 44708,65 |  |  |  | 89.42 | 89.42
| 12 | Смета №1-4 | Расчёт стоимости выполнения изыскательских работ (в том числе инженерно-геодезические, инженерно-геологические, гидрометеорологические и экологические изыскания) |  |  |  | 1197.83 | 1197.83
| 13 | Смета №5 | Разработка проектной документации |  |  |  | 783.41 | 783.41
| 14 | Смета №6 | Разработка рабочей документации |  |  |  | 1175.1 | 1175.1
| 15 | Постановление Правительства РФ №145от 05.03.2007г. | Проведение государственной экспертизы по объекту (223,48*0,273+147,26*0,273)*6,92 |  |  |  | 700.39 | 700.39
|  |  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 3946.15 | 3946.15
|  |  | Итого по по главам 1-12 | 38188.32 | 1134.88 | 0 | 10288.37 | 49611.57 | TRUE
Непредвиденные затраты
3% | 16 | Методика утв. Приказом Минстрой РФ от 04.08.2020г. №421/пр п.179 | Непредвиденные работы и затраты 3% | 1145.65 | 34.05 | 0 | 308.65 | 1488.35
|  |  | Итого с непредвиденными | 39333.97 | 1168.93 | 0 | 10597.02 | 51099.92 | TRUE
Налоги и обязательные платежи
20% | 17 | Закон РФ от 03.08.18 г. №303-ФЗ. | НДС 20% | 7866.79 | 233.79 | 0 | 2119.4 | 10219.98
|  |  | Всего по сводному сметному расчету в текущем уровне цен на 1 квартал 2023 г. | 47200.76 | 1402.72 | 0 | 12716.42 | 61319.9 | TRUE
|  |  | Возвратные суммы с НДС, тыс. руб. |  |  |  |  | 138.38
|  |  | В том числе ПИР |  |  |  |  | 3156.34
|  | Генеральный директор ООО "ИВЦ "Энергоактив"" |  |  |  |  | С.В. Лопашук
|  | Главный инженер проекта ООО "ИВЦ "Энергоактив"" |  |  |  |  | Н.В.Петров
Заказчик:

## ОС-01-01тек
«Реконструкция распределительных и квартальных тепловых сетей г. Благовещенска Амурской области» Объект 2: Тепловые сети в 400 квартале от ТК-7С до ТК-64 м, L = 449,69 м, D = 325 мм.
(наименование стройки)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОС-01-01
Подготовительные работы
Основание ________________________________________________________________________________
|  |  | Сметная стоимость ______________________________________________________________ |  |  |  | 19.32 | тыс. руб.
|  |  | Расчетный измеритель объекта капитального строительства _____________________________________________ |  |  |  | 0.471 | км
|  |  | Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитальнго строительства_________________________ |  |  |  | 41019.11 | руб.
Составлен в текущем уровне цен 1 кв.2023 г.
| № п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 | ЛС-01-01-01 | Очистка территории строительства. | 3.58 |  |  |  | 3.58
| 2 | ЛС-01-01-02 | Разборка существующего покрытия и тротуара | 608.78 |  |  |  | 608.78
| 3 | ЛС-01-01-03 | Устройство защиты кабелей сети связи | 19.43 |  |  |  | 19.43
|  |  | Итого | 631.79 | 0 | 0 | 0 | 631.79
1.92% | 4 | Методика утв. Приказом Минстрой РФ от 19.06.20г. №332/пр, Приложение 1, п.53 | Временные здания и сооружения (Объекты непроизводственного значения:Сети газо-,тепло-, водоснабжения и водоотведения(очистные сооружения,насосные станции и т.п.) в черте города) - 2,4%х0,8=1,92% | 12.13 | 0 |  |  | 12.13
|  |  | Итого | 643.92 | 0 | 0 | 0 | 643.92
3% | 5 | Методика утв. Приказом Минстрой РФ от 04.08.2020г. №421/пр п.179 | Непредвиденные работы и затраты - 1,5% | 19.32 | 0 |  |  | 19.32
|  |  | Всего | 19.32 | 0 | 0 | 0 | 19.32
|  |  | Главный инженер проекта |  |  | Н.В.Петров
|  |  | Составил |  |  | А.В.Исаев
|  |  | Проверил |  |  | Н.В.Петров

## ОС-06-01тек (hidden)
«Реконструкция распределительных и квартальных тепловых сетей г. Благовещенска Амурской области» Объект 2: Тепловые сети в 400 квартале от ТК-7С до ТК-64 м, L = 449,69 м, D = 325 мм.
(наименование стройки)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОС-06-01
Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
Основание ________________________________________________________________________________
|  |  | Сметная стоимость ______________________________________________________________ |  |  |  | 0 | тыс. руб.
|  |  | Расчетный измеритель объекта капитального строительства _____________________________________________ |  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитальнго строительства_________________________ |  |  |  | #REF! | руб.
Составлен в текущем уровне цен 1 кв.2021г.
| № п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 | ЛС-06-01-01 | Ливневая канализация | 0 |  |  |  | 0
| 2 | ЛС-06-01-02 | Хозяйственно-бытовая канализация | 0 |  |  |  | 0
| 3 | ЛС-06-01-03 | Хозяйственно-питевой водопровод | 0 | 0 |  |  | 0
| 4 | ЛС-06-01-04 | Переустройство тепловых сетей | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.92% | 5 | Методика утв. Приказом Минстрой РФ от 19.06.20г. №332/пр, Приложение 1, п.53 | Временные здания и сооружения (Объекты непроизводственного значения:Сети газо-,тепло-, водоснабжения и водоотведения(очистные сооружения,насосные станции и т.п.) в черте города) - 2,4%х0,8=1,92% | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.25% | 6 | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3% | 7 | Методика утв. Приказом Минстрой РФ от 04.08.2020г. №421/пр п.179 | Непредвиденные работы и затраты - 1,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Главный инженер проекта |  |  | Н.В.Петров
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | Составил |  |  | А.В.Исаев
|  |  | Проверил |  |  | Н.В.Петров

## ССРбаз
Форма № 1
|  | Заказчик | ООО "Север"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________2023 г.
Сводный сметный расчет сметной стоимостью 3503,83 тыс.руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА№ ССРСР-01
«Реконструкция распределительных и квартальных тепловых сетей г. Благовещенска Амурской области» Объект 2: Тепловые сети в 400 квартале от ТК-7С до ТК-64 м, L = 449,69 м, D = 325 мм.
(наименование стройки)
Составлен в базисном уровне цен 2001г.
| № пп | Обоснование | Наименование глав, объекто, капиталного строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
| 1 | 09-01-23-1-ООС | Компенсационные выплаты за снос зеленых насаждений(197,39/14,17) |  |  |  | 13.93 | 13.93
| 2 | ОС-01-01 | Подготовительные работы | 23.87 | 0 | 0 |  | 23.87
|  |  | Итого по Главе 1 | 23.87 | 0 | 0 | 13.93 | 37.8 | TRUE
Глава 2. Основные объекты строительства
| 3 | ЛС-02-01-01 | Тепловые сети | 2042.78 | 26.85 |  |  | 2069.63
|  |  | Итого по Главе 2 | 2042.78 | 26.85 | 0 | 0 | 2069.63 | TRUE
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| 4 | ЛС-07-01-01 | Восстановление благоустройства | 250.56 |  |  |  | 250.56
|  |  | Итого по Главе 7 | 250.56 | 0 | 0 | 0 | 250.56
|  |  | Итого по по главам 1-7 | 2317.21 | 26.85 | 0 | 13.93 | 2357.99 | TRUE | 2344.06
Глава 8. Временные здания и сооружения
1.92% | 5 | Методика утв. Приказом Минстрой РФ от 19.06.20г. №332/пр, Приложение 1, п.53 | Временные здания и сооружения (Объекты непроизводственного значения:Сети газо-,тепло-, водоснабжения и водоотведения(очистные сооружения,насосные станции и т.п.) в черте города) - 2,4%х0,8=1,92% | 44.49 | 0.52 |  |  | 45.01
|  |  | Итого по Главе 8 | 44.49 | 0.52 | 0 | 0 | 45.01 | TRUE
|  |  | Итого по по главам 1-8 | 2361.7 | 27.37 | 0 | 13.93 | 2403 | TRUE
Глава 9. Прочие работы и затраты
| 6 | СР-1 | Стоимость размещения отходов на полигоне ТБО (5523,59/1,2/14,17) |  |  |  | 324.84 | 324.84
| 7 | 09-01-23-1-ООС таб.3.1 | Расчёт платы за негативное воздействие на окружающую среду (выбросы загрязняющих веществ в атмосферу)(0,26/14,17) |  |  |  | 0.02 | 0.02
| 8 | 09-01-23-1-ООС таб.3.1 | Расчёт платы за негативное воздействие на окружающую среду (размещеие отходов) (574,28/14,17) |  |  |  | 40.53 | 40.53
| 9 | Приложение №1 к договору №1428/21-ТП от 05.04.2021,счет №АS-з 1428/21 от 05.04.2021 | Плата за технологическое присоединение к сетям АО "ДРСК" (0/1,2/1000/14,17) |  |  |  |  | 0
| 9 | 09-01-23-1-ООС таб.3.1 | Расчет затрат на экологический мониторинг(10,53/14,17) |  |  |  | 0.74 | 0.74
|  |  | Итого по Главе 9 | 0 | 0 | 0 | 366.13 | 366.13 | TRUE
|  |  | Итого по по главам 1-9 | 2361.7 | 27.37 | 0 | 380.06 | 2769.13 | TRUE
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
2.14% | 10 | Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. №468 | Строительный контроль - 2,14% от 2769,13 |  |  |  | 59.26 | 59.26
|  |  | Итого по Главе 10 |  |  |  | 59.26 | 59.26
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
0.2% | 11 | Методика утв. Приказом Минстрой РФ от 04.08.2020г. №421/пр п.173 | Авторский надзор - 0,2% от 2769,13 |  |  |  | 5.54 | 5.54
| 12 | Смета №1-4 | Расчёт стоимости выполнения изыскательских работ (в том числе инженерно-геодезические, инженерно-геологические, гидрометеорологические и экологические изыскания) (223,48/1,266) |  |  |  | 176.52 | 176.52
| 13 | Смета №5 | Разработка проектной документации(147,26/1,19) |  |  |  | 123.75 | 123.75
| 14 | Смета №6 | Разработка рабочей документации(220,88/1,19) |  |  |  | 185.61 | 185.61
| 15 | Постановление Правительства РФ №145от 05.03.2007г. | Проведение государственной экспертизы по объекту(223,48/1,266+147,26/1,19)*0,273 |  |  |  | 81.97 | 81.97
|  |  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 573.39 | 573.39 | TRUE
|  |  | Итого по по главам 1-12 | 2361.7 | 27.37 | 0 | 1012.71 | 3401.78 | TRUE
Непредвиденные затраты
3% | 16 | Методика утв. Приказом Минстрой РФ от 04.08.2020г. №421/пр п.179 | Непредвиденные работы и затраты 3% | 70.85 | 0.82 | 0 | 30.38 | 102.05
|  |  | Итого с непредвиденными | 2432.55 | 28.19 | 0 | 1043.09 | 3503.83 | TRUE
|  |  | Возвратные суммы, тыс. руб. |  |  |  |  | 11.94
|  |  | В том числе ПИР |  |  |  |  | 485.88
|  | Генеральный директор ООО "ИВЦ "Энергоактив"" |  |  |  |  | С.В. Лопашук
|  | Главный инженер проекта ООО "ИВЦ "Энергоактив"" |  |  |  |  | Н.В.Петров
Заказчик:

## ОС-01-01
«Реконструкция распределительных и квартальных тепловых сетей г. Благовещенска Амурской области» Объект 2: Тепловые сети в 400 квартале от ТК-7С до ТК-64 м, L = 449,69 м, D = 325 мм.
(наименование стройки)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОС-01-01
Подготовительные работы
Основание ________________________________________________________________________________
|  |  | Сметная стоимость ______________________________________________________________ |  |  |  | 0.73 | тыс. руб.
|  |  | Расчетный измеритель объекта капитального строительства _____________________________________________ |  |  |  | 0.471 | км
|  |  | Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитальнго строительства_________________________ |  |  |  | 1549.89 | руб.
Составлен в базисном уровне цен 2001г.
| № п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 | ЛС-01-01-01 | Очистка территории строительства. | 0.1 |  |  |  | 0.1
| 2 | ЛС-01-01-02 | Разборка существующего покрытия и тротуара | 22.9 |  |  |  | 22.9
| 3 | ЛС-01-01-03 | Устройство защиты кабелей сети связи | 0.87 |  |  |  | 0.87
|  |  | Итого | 23.87 | 0 | 0 | 0 | 23.87
1.92% | 4 | Методика утв. Приказом Минстрой РФ от 19.06.20г. №332/пр, Приложение 1, п.53 | Временные здания и сооружения (Объекты непроизводственного значения:Сети газо-,тепло-, водоснабжения и водоотведения(очистные сооружения,насосные станции и т.п.) в черте города) - 2,4%х0,8=1,92% | 0.46 |  |  |  | 0.46
|  |  | Итого | 24.33 | 0 | 0 | 0 | 24.33
3% | 5 | Методика утв. Приказом Минстрой РФ от 04.08.2020г. №421/пр п.179 | Непредвиденные работы и затраты - 1,5% | 0.73 | 0 |  |  | 0.73
|  |  | Всего | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0.73
|  |  | Главный инженер проекта |  |  | Н.В.Петров
|  |  | Составил |  |  | А.В.Исаев
|  |  | Проверил |  |  | Н.В.Петров

## ОС-06-01 (hidden)
«Реконструкция распределительных и квартальных тепловых сетей г. Благовещенска Амурской области» Объект 2: Тепловые сети в 400 квартале от ТК-7С до ТК-64 м, L = 449,69 м, D = 325 мм.
(наименование стройки)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОС-06-01
Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
Основание ________________________________________________________________________________
|  |  | Сметная стоимость ______________________________________________________________ |  |  |  | 0 | тыс. руб.
|  |  | Расчетный измеритель объекта капитального строительства _____________________________________________ |  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитальнго строительства_________________________ |  |  |  | #REF! | руб.
Составлен в базисном уровне цен 2001г.
| № п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 | ЛС-06-01-01 | Ливневая канализация | 0 |  |  |  | 0
| 2 | ЛС-06-01-02 | Хозяйственно-бытовая канализация | 0 |  |  |  | 0
| 3 | ЛС-06-01-03 | Хозяйственно-питевой водопровод | 0 | 0 |  |  | 0
| 4 | ЛС-06-01-04 | Переустройство тепловых сетей | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.92% | 5 | Методика утв. Приказом Минстрой РФ от 19.06.20г. №332/пр, Приложение 1, п.53 | Временные здания и сооружения (Объекты непроизводственного значения:Сети газо-,тепло-, водоснабжения и водоотведения(очистные сооружения,насосные станции и т.п.) в черте города) - 2,4%х0,8=1,92% | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.25% | 6 | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3% | 7 | Методика утв. Приказом Минстрой РФ от 04.08.2020г. №421/пр п.179 | Непредвиденные работы и затраты - 1,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Главный инженер проекта |  |  | Н.В.Петров
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | Составил |  |  | А.В.Исаев
|  |  | Проверил |  |  | Н.В.Петров

## в ПЗ
Стоимость возвратных сумм на 1 квартал 2023г. определилась в размере | 138.38 | тыс. руб.
Сметная стоимость на 1 квартал 2023 г. определилась в размере | 51099.92 | тыс. руб.
в том числе строительно-монтажных работ | 40502.9 | тыс. руб.
С учетом НДС сметная стоимость на 1 квартал 2023 г. определилась в размере | 61319.9 | тыс. руб.
в том числе строительно-монтажных работ | 48603.48 | тыс. руб.
Стоимость 1 км составила - | 130190.87 | тыс. руб.