## ИД
Договор субподряда | №15-12/22 от 15.12.2022
Заказчик(Подрядчик): | ООО "Системы Энергосбережения"
Генеральный директор
Д.В. Легенкин
Исполнитель (Субподрядчик) | ООО "ИВЦ "Энергоактив""
Генеральный директор | С.В. Лопашук
Главный инженер проекта | Н.В.Петров
Составил | А.В.Исаев
Проверил | Н.В.Петров
Объект | «Реконструкция распределительных и квартальных тепловых сетей г. Благовещенска Амурской области» Объект 6 (Тепловые сети по ул. Трудовая от ТК-29Ц (БТЭЦ) до ТК-33 L=303,6 м D=219мм)
1 квартал 2023 г.
Внешние инженерные сети теплоснабжения (Оплата труда) | 47.51 | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 | Прил. 1
Внешние инженерные сети теплоснабжения (Материалы) | 9.66
Внешние инженерные сети теплоснабжения (Эксплуатация машин) | 15.6
Прочие (По объектам непроизводственного назначения) | 14.17 | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. № 9791-ИФ/09 | Прил. №5
Оборуд (По объектам непроизводственного назначения) | 5.34 |  | Прил. №6
Изыскания | 5.36 | Письмо Минстроя России от 30.01.2023г. № 4125-ИФ/09 | Прил. 4 | 1.266
Проектные | 5.32 |  |  | 1.19
Пусконаладка
Экспертиза | 6.92 |  |  |  | Общая протяженность |  |  | 0 | м | 0
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ |  |  | база | текущие |  |  |  | 0 | м | 0
Объект-аналог | Ущерб водным биоресурсам |  |  | 0
15-12-22-3-ООС | Компенсационные выплаты за снос зеленых насаждений |  |  | 0 | 0.471 | 0.212
09-01-23-ООС | Компенсационные выплаты за снос зеленых насаждений по ул.Пушкина от ТК-317 до ТК-320 |  |  | 101.51
Методика утв. Приказом Минстрой РФ от 19.06.20г. №332/пр, Приложение 1, п.53 | Временные здания и сооружения (Объекты непроизводственного значения:Сети газо-,тепло-, водоснабжения и водоотведения(очистные сооружения,насосные станции и т.п.) в черте города) |  | 2.4 | % | 0.8 | 1.92
СР-1 | Стоимость размещения отходов на полигоне ТБО |  |  | 3324.61
15-12-22-3-ООС таб.3.1 | Расчёт платы за негативное воздействие на окружающую среду (выбросы загрязняющих веществ в атмосферу) |  |  | 0.52
15-12-22-3-ООС таб.3.1 | Расчёт платы за негативное воздействие на окружающую среду (размещеие отходов) |  |  | 687.43
Приложение №1 к договору №1428/21-ТП от 05.04.2021,счет №АS-з 1428/21 от 05.04.2021 | Плата за технологическое присоединение к сетям АО "ДРСК" |  |  | 0
15-12-22-3-ООС таб.3.1 | Расчет затрат на экологический мониторинг |  |  | 10.53
Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. №468 | Строительный контроль |  | 2.14 | %
Методика утв. Приказом Минстрой РФ от 04.08.2020г. №421/пр п.173 | Авторский надзор |  | 0.2 | %
Смета №1-4 | Расчёт стоимости выполнения изыскательских работ (в том числе инженерно-геодезические, инженерно-геологические, гидрометеорологические и экологические изыскания) |  | 177.51 | 951.43 |  |  | 177.5056
Смета №5 | Разработка проектной документации |  | 71.52 | 380.49 |  |  | 71.5207
Смета №6 | Разработка рабочей документации |  | 107.28 | 570.72 | 1902.64
Постановление Правительства РФ №145от 05.03.2007г. | Проведение государственной экспертизы по объекту |  |  | 0 |  | 578.94 |  | 1902.64 |  | 356.31
Методика утв. Приказом Минстрой РФ от 04.08.2020г. №421/пр п.179 | Непредвиденные работы и затраты |  | 3 | 0.03 | 3
Возвратные суммы |  |  | база | тек
|  |  | 9.1 | 105.43
Note on E17: Письмо Госстроя России от 04.01.2001 № 3412/10
Note on E18: Письмо Госстроя России от 07.10.1999 № АШ-9/10

## ССРтек
Форма № 1
|  | Заказчик | ООО "Системы Энергосбережения"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________2023 г.
Сводный сметный расчет сметной стоимостью 38661,99 тыс.руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСР-01
«Реконструкция распределительных и квартальных тепловых сетей г. Благовещенска Амурской области» Объект 6 (Тепловые сети по ул. Трудовая от ТК-29Ц (БТЭЦ) до ТК-33 L=303,6 м D=219мм)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен на 1 квартал 2023 г.
| № пп | Обоснование | Наименование глав, объекто, капиталного строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
| 1 | 15-12-22-3-ООС | Компенсационные выплаты за снос зеленых насаждений |  |  |  | 0 | 0
| 1 | ЛС-01-01-01 | Разборка существующего покрытия и тротуара | 549.64 | 0 | 0 | 0 | 549.64
|  |  | Итого по Главе 1 | 549.64 | 0 | 0 | 0 | 549.64 | TRUE
Глава 2. Основные объекты строительства
| 2 | ЛС-02-01-01 | Тепловые сети | 17976.33 | 365.92 | 18.17 |  | 18360.42
|  |  | Итого по Главе 2 | 17976.33 | 365.92 | 18.17 | 0 | 18360.42 | TRUE
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| 3 | ЛС-07-01-01 | Восстановление благоустройства | 5368.18 |  |  |  | 5368.18
|  |  | Итого по Главе 7 | 5368.18 | 0 | 0 | 0 | 5368.18
|  |  | Итого по по главам 1-7 | 23894.15 | 365.92 | 18.17 | 0 | 24278.24 | TRUE | 24278.24
Глава 8. Временные здания и сооружения
1.92% | 4 | Методика утв. Приказом Минстрой РФ от 19.06.20г. №332/пр, Приложение 1, п.53 | Временные здания и сооружения (Объекты непроизводственного значения:Сети газо-,тепло-, водоснабжения и водоотведения(очистные сооружения,насосные станции и т.п.) в черте города) - 2,4%х0,8=1,92% | 458.77 | 7.03 |  |  | 465.8
|  |  | Итого по Главе 8 | 458.77 | 7.03 | 0 | 0 | 465.8 | TRUE
|  |  | Итого по по главам 1-8 | 24352.92 | 372.95 | 18.17 | 0 | 24744.04 | TRUE
Глава 9. Прочие работы и затраты
| 5 | СР-1 | Стоимость размещения отходов на полигоне ТБО (3324,61/1,2) |  |  |  | 2770.51 | 2770.51
| 6 | 15-12-22-3-ООС таб.3.1 | Расчёт платы за негативное воздействие на окружающую среду (выбросы загрязняющих веществ в атмосферу) |  |  |  | 0.52 | 0.52
| 7 | 15-12-22-3-ООС таб.3.1 | Расчёт платы за негативное воздействие на окружающую среду (размещеие отходов) |  |  |  | 687.43 | 687.43
| 8 | Приложение №1 к договору №1428/21-ТП от 05.04.2021,счет №АS-з 1428/21 от 05.04.2021 | Плата за технологическое присоединение к сетям АО "ДРСК" (0/1,2/1000) |  |  |  |  | 0
| 8 | 15-12-22-3-ООС таб.3.1 | Расчет затрат на экологический мониторинг |  |  |  | 10.53 | 10.53
|  |  | Итого по Главе 9 | 0 | 0 | 0 | 3468.99 | 3468.99 | TRUE
|  |  | Итого по по главам 1-9 | 24352.92 | 372.95 | 18.17 | 3468.99 | 28213.03 | TRUE
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
2.14% | 9 | Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. №468 | Строительный контроль - 2,14% от 28213,03 |  |  |  | 603.76 | 603.76
|  |  | Итого по Главе 10 |  |  |  | 603.76 | 603.76
0.2% | Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| 10 | Методика утв. Приказом Минстрой РФ от 04.08.2020г. №421/пр п.173 | Авторский надзор - 0,2% от 28213,03 |  |  |  | 56.43 | 56.43
| 11 | Смета №1-4 | Расчёт стоимости выполнения изыскательских работ (в том числе инженерно-геодезические, инженерно-геологические, гидрометеорологические и экологические изыскания) |  |  |  | 951.43 | 951.43
| 12 | Смета №5 | Разработка проектной документации |  |  |  | 380.49 | 380.49
| 13 | Смета №6 | Разработка рабочей документации |  |  |  | 570.72 | 570.72
| 14 | Постановление Правительства РФ №145от 05.03.2007г. | Проведение государственной экспертизы по объекту (177,51*0,2925+71,52*0,2925)*6,92 |  |  |  | 504.06 | 504.06
|  |  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 2463.13 | 2463.13
|  |  | Итого по по главам 1-12 | 24352.92 | 372.95 | 18.17 | 6535.88 | 31279.92 | TRUE
Непредвиденные затраты
3% | 15 | Методика утв. Приказом Минстрой РФ от 04.08.2020г. №421/пр п.179 | Непредвиденные работы и затраты 3% | 730.59 | 11.19 | 0.55 | 196.08 | 938.41
|  |  | Итого с непредвиденными | 25083.51 | 384.14 | 18.72 | 6731.96 | 32218.33 | TRUE
Налоги и обязательные платежи
20% | 16 | Закон РФ от 03.08.18 г. №303-ФЗ. | НДС 20% | 5016.7 | 76.83 | 3.74 | 1346.39 | 6443.66
|  |  | Всего по сводному сметному расчету в текущем уровне цен на 1 квартал 2023 г. | 30100.21 | 460.97 | 22.46 | 8078.35 | 38661.99 | TRUE
|  |  | Возвратные суммы с НДС, тыс. руб. |  |  |  |  | 105.43
|  |  | В том числе ПИР |  |  |  |  | 1902.64
|  | Генеральный директор ООО "ИВЦ "Энергоактив"" |  |  |  |  | С.В. Лопашук
|  | Главный инженер проекта ООО "ИВЦ "Энергоактив"" |  |  |  |  | Н.В.Петров
Заказчик:

## ОС-06-01тек (hidden)
«Реконструкция распределительных и квартальных тепловых сетей г. Благовещенска Амурской области» Объект 6 (Тепловые сети по ул. Трудовая от ТК-29Ц (БТЭЦ) до ТК-33 L=303,6 м D=219мм)
(наименование стройки)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОС-06-01
Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
Основание ________________________________________________________________________________
|  |  | Сметная стоимость ______________________________________________________________ |  |  |  | 0 | тыс. руб.
|  |  | Расчетный измеритель объекта капитального строительства _____________________________________________ |  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитальнго строительства_________________________ |  |  |  | #REF! | руб.
Составлен в текущем уровне цен 1 кв.2021г.
| № п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 | ЛС-06-01-01 | Ливневая канализация | 0 |  |  |  | 0
| 2 | ЛС-06-01-02 | Хозяйственно-бытовая канализация | 0 |  |  |  | 0
| 3 | ЛС-06-01-03 | Хозяйственно-питевой водопровод | 0 | 0 |  |  | 0
| 4 | ЛС-06-01-04 | Переустройство тепловых сетей | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.92% | 5 | Методика утв. Приказом Минстрой РФ от 19.06.20г. №332/пр, Приложение 1, п.53 | Временные здания и сооружения (Объекты непроизводственного значения:Сети газо-,тепло-, водоснабжения и водоотведения(очистные сооружения,насосные станции и т.п.) в черте города) - 2,4%х0,8=1,92% | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.25% | 6 | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3% | 7 | Методика утв. Приказом Минстрой РФ от 04.08.2020г. №421/пр п.179 | Непредвиденные работы и затраты - 1,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Главный инженер проекта |  |  | Н.В.Петров
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | Составил |  |  | А.В.Исаев
|  |  | Проверил |  |  | Н.В.Петров

## ССРбаз
Форма № 1
|  | Заказчик | ООО "Системы Энергосбережения"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________2023 г.
Сводный сметный расчет сметной стоимостью 2283,43 тыс.руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА№ ССРСР-01
«Реконструкция распределительных и квартальных тепловых сетей г. Благовещенска Амурской области» Объект 6 (Тепловые сети по ул. Трудовая от ТК-29Ц (БТЭЦ) до ТК-33 L=303,6 м D=219мм)
(наименование стройки)
Составлен в базисном уровне цен 2001г.
| № пп | Обоснование | Наименование глав, объекто, капиталного строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
| 1 | 15-12-22-3-ООС | Компенсационные выплаты за снос зеленых насаждений(0/14,17) |  |  |  | 0 | 0
| 1 | ЛС-01-01-01 | Разборка существующего покрытия и тротуара | 22.91 |  |  |  | 22.91
|  |  | Итого по Главе 1 | 22.91 | 0 | 0 | 0 | 22.91 | TRUE
Глава 2. Основные объекты строительства
| 2 | ЛС-02-01-01 | Тепловые сети | 1099.81 | 8.45 | 3.5 |  | 1111.76
|  |  | Итого по Главе 2 | 1099.81 | 8.45 | 3.5 | 0 | 1111.76 | TRUE
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| 3 | ЛС-07-01-01 | Восстановление благоустройства | 415.97 |  |  |  | 415.97
|  |  | Итого по Главе 7 | 415.97 | 0 | 0 | 0 | 415.97
|  |  | Итого по по главам 1-7 | 1538.69 | 8.45 | 3.5 | 0 | 1550.64 | TRUE | 1550.64
Глава 8. Временные здания и сооружения
1.92% | 4 | Методика утв. Приказом Минстрой РФ от 19.06.20г. №332/пр, Приложение 1, п.53 | Временные здания и сооружения (Объекты непроизводственного значения:Сети газо-,тепло-, водоснабжения и водоотведения(очистные сооружения,насосные станции и т.п.) в черте города) - 2,4%х0,8=1,92% | 29.54 | 0.16 |  |  | 29.7
|  |  | Итого по Главе 8 | 29.54 | 0.16 | 0 | 0 | 29.7 | TRUE
|  |  | Итого по по главам 1-8 | 1568.23 | 8.61 | 3.5 | 0 | 1580.34 | TRUE
Глава 9. Прочие работы и затраты
| 5 | СР-1 | Стоимость размещения отходов на полигоне ТБО (3324,61/1,2/14,17) |  |  |  | 195.52 | 195.52
| 6 | 15-12-22-3-ООС таб.3.1 | Расчёт платы за негативное воздействие на окружающую среду (выбросы загрязняющих веществ в атмосферу)(0,52/14,17) |  |  |  | 0.04 | 0.04
| 7 | 15-12-22-3-ООС таб.3.1 | Расчёт платы за негативное воздействие на окружающую среду (размещеие отходов) (687,43/14,17) |  |  |  | 48.51 | 48.51
| 8 | Приложение №1 к договору №1428/21-ТП от 05.04.2021,счет №АS-з 1428/21 от 05.04.2021 | Плата за технологическое присоединение к сетям АО "ДРСК" (0/1,2/1000/14,17) |  |  |  |  | 0
| 8 | 15-12-22-3-ООС таб.3.1 | Расчет затрат на экологический мониторинг(10,53/14,17) |  |  |  | 0.74 | 0.74
|  |  | Итого по Главе 9 | 0 | 0 | 0 | 244.81 | 244.81 | TRUE
|  |  | Итого по по главам 1-9 | 1568.23 | 8.61 | 3.5 | 244.81 | 1825.15 | TRUE
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
2.14% | 9 | Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. №468 | Строительный контроль - 2,14% от 1825,15 |  |  |  | 39.06 | 39.06
|  |  | Итого по Главе 10 |  |  |  | 39.06 | 39.06
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
0.2% | 10 | Методика утв. Приказом Минстрой РФ от 04.08.2020г. №421/пр п.173 | Авторский надзор - 0,2% от 1825,15 |  |  |  | 3.65 | 3.65
| 11 | Смета №1-4 | Расчёт стоимости выполнения изыскательских работ (в том числе инженерно-геодезические, инженерно-геологические, гидрометеорологические и экологические изыскания) (177,51/1,266) |  |  |  | 140.21 | 140.21
| 12 | Смета №5 | Разработка проектной документации(71,52/1,19) |  |  |  | 60.1 | 60.1
| 13 | Смета №6 | Разработка рабочей документации(107,28/1,19) |  |  |  | 90.15 | 90.15
| 14 | Постановление Правительства РФ №145от 05.03.2007г. | Проведение государственной экспертизы по объекту(177,51/1,266+71,52/1,19)*0,2925 |  |  |  | 58.59 | 58.59
|  |  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 352.7 | 352.7 | TRUE
|  |  | Итого по по главам 1-12 | 1568.23 | 8.61 | 3.5 | 636.57 | 2216.91 | TRUE
Непредвиденные затраты
3% | 15 | Методика утв. Приказом Минстрой РФ от 04.08.2020г. №421/пр п.179 | Непредвиденные работы и затраты 3% | 47.05 | 0.26 | 0.11 | 19.1 | 66.52
|  |  | Итого с непредвиденными | 1615.28 | 8.87 | 3.61 | 655.67 | 2283.43 | TRUE
|  |  | Возвратные суммы, тыс. руб. |  |  |  |  | 9.1
|  |  | В том числе ПИР |  |  |  |  | 290.46
|  | Генеральный директор ООО "ИВЦ "Энергоактив"" |  |  |  |  | С.В. Лопашук
|  | Главный инженер проекта ООО "ИВЦ "Энергоактив"" |  |  |  |  | Н.В.Петров
Заказчик:

## ОС-06-01 (hidden)
«Реконструкция распределительных и квартальных тепловых сетей г. Благовещенска Амурской области» Объект 6 (Тепловые сети по ул. Трудовая от ТК-29Ц (БТЭЦ) до ТК-33 L=303,6 м D=219мм)
(наименование стройки)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОС-06-01
Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
Основание ________________________________________________________________________________
|  |  | Сметная стоимость ______________________________________________________________ |  |  |  | 0 | тыс. руб.
|  |  | Расчетный измеритель объекта капитального строительства _____________________________________________ |  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитальнго строительства_________________________ |  |  |  | #REF! | руб.
Составлен в базисном уровне цен 2001г.
| № п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 | ЛС-06-01-01 | Ливневая канализация | 0 |  |  |  | 0
| 2 | ЛС-06-01-02 | Хозяйственно-бытовая канализация | 0 |  |  |  | 0
| 3 | ЛС-06-01-03 | Хозяйственно-питевой водопровод | 0 | 0 |  |  | 0
| 4 | ЛС-06-01-04 | Переустройство тепловых сетей | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.92% | 5 | Методика утв. Приказом Минстрой РФ от 19.06.20г. №332/пр, Приложение 1, п.53 | Временные здания и сооружения (Объекты непроизводственного значения:Сети газо-,тепло-, водоснабжения и водоотведения(очистные сооружения,насосные станции и т.п.) в черте города) - 2,4%х0,8=1,92% | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.25% | 6 | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3% | 7 | Методика утв. Приказом Минстрой РФ от 04.08.2020г. №421/пр п.179 | Непредвиденные работы и затраты - 1,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Главный инженер проекта |  |  | Н.В.Петров
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | Составил |  |  | А.В.Исаев
|  |  | Проверил |  |  | Н.В.Петров

## в ПЗ
Стоимость возвратных сумм на 1 квартал 2023г. определилась в размере | 105.43 | тыс. руб.
Сметная стоимость на 1 квартал 2023 г. определилась в размере | 32218.33 | тыс. руб.
в том числе строительно-монтажных работ | 25467.65 | тыс. руб.
С учетом НДС сметная стоимость на 1 квартал 2023 г. определилась в размере | 38661.99 | тыс. руб.
в том числе строительно-монтажных работ | 30561.18 | тыс. руб.
Стоимость 1 км составила - | 82084.9 | тыс. руб.