| СОГЛАСОВАНО: __________________ ____________________ |  | Приложение №1 к договору строительного подряда №________________ от ___________________ УТВЕРЖДАЮ: Главный управляющий директор- руководитель обособленного структурного подразделения в Тамбовской области ООО «РКС-Тамбов» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| _________________ / __________________ |  | ________________ Абалина К.В. |  |
| «_____» ______________ 2024 г. |  | «_____» ______________ 2024 г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Поставка, демонтаж, монтаж и пуско-наладка оборудования в рамках реализации инвестиционной программы: «Модернизация первичных отстойников № 3 и № 4 3-ей очереди очистных сооружений канализации с установкой илоскребов, обеспечивающих более эффективное удаление осадка и плавающих веществ»

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | ООО «РКС-Тамбов» ИНН:3661079069 КПП:682901001 ОГРН:1173668031635 Место нахождения: 392000, г. Тамбов, ул. Тулиновская, д. 5 Адрес для корреспонденции: 392000, г. Тамбов, ул. Тулиновская, д. 5 р/с 40702810636250002129 в Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже БИК 042007835 к/с 30101810100000000835 Главный управляющий директор - руководитель обособленного структурного подразделения в Тамбовской области ООО «РКС-Тамбов» Абалина К.В. |
| 2. Основание для проведения работ | 1.Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ст. 37); 2.Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; 3. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002г. 4.Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 5.Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 г. № 340 «О порядке установления требованиям к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности». |
| 3. Наименование и местоположение объекта | Первичный отстойник № 3 и № 4 3-ей очереди очистных сооружений канализации, расположенный по адресу: г. Тамбов ул. Чумарсовская, д.1. |
| 4. Источник финансирования | Плата абонентов за превышение нормативов водоотведения по составу сточных вод |
| 5. Цель и назначение работ | Поставка оборудования, демонтаж существующего оборудования, монтаж нового илоскреба, полупогружной доски с элементами крепления, переливов зубчатых с элементами крепления на лоток с двухсторонним переливом производится с целью повышения надежности и повышения уровня очистки сточных вод. |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики оборудования, в том числе мощность и производительность | Тип - отстойник радиальный, 2 шт.; Диаметр – 30 м; Высота – 3,2 м; Илоскреб – И-30, ЭИРП-30 и/или аналог, 2 шт.; Разделительная чаша – 2 шт.; - надземная часть – 5,5х2,15; - заглубленная часть, внутренний размер – 1,5х2,15; Расчетная производительность первичного отстойника второй очереди при эффективности очистки по взвешенным веществам (Эвв) 60 % - 984,86 м3/час. Расчётная пропускная способность (при Эвв = 60%) - 15758 м3/сутки. |
| 7. Режим работы производства | Непрерывный, круглосуточно (365 дней в году) |
| 8. Состав и виды работ, выполняемых Заказчиком | 8.1.Заказчик согласовывает возникающие вопросы в период выполнения работ. 8.2.Заказчик согласовывает место установки оборудования. 8.3.Заказчик проверяет качество монтажа оборудования. 8.4.Заказчик принимает поэтапно монтаж оборудования этапы в соответствии с п.11 8.5.Заказчик принимает пуско-наладочные работы оборудования. |
| 9. Состав и виды работ, выполняемых Подрядчиком | 9.1.Поставка оборудования. 9.2.Выполнение демонтажа существующего оборудования на 3-ем отстойнике 3-ей очереди очистных сооружений канализации. 9.3.Выполнение демонтажа существующего оборудования на 4-ом отстойнике 3-ей очереди очистных сооружений канализации. 9.4.Подготовка резервуара для установки оборудования (подготовка мест крепления оборудования) на 3-ем отстойнике 3-ей очереди очистных сооружений канализации. 9.5.Подготовка резервуара для установки оборудования (подготовка мест крепления оборудования) на 4-ом отстойнике 3-ей очереди очистных сооружений канализации. 9.6. Выполнение ремонта конструктивных элементов отстойника 3-ого отстойника 3 очереди очистных сооружений канализации 9.7. Выполнение ремонта конструктивных элементов отстойника 4-ого отстойника 3 очереди очистных сооружений канализации 9.8.Выполнение монтажа оборудования, на 3-ем отстойнике 3-ей очереди очистных сооружений канализации. 9.9.Выполнение монтажа оборудования, на 4-ом отстойнике 3-ей очереди очистных сооружений канализации. 9.10.Выполнение пуско-наладочные работы всего комплекта оборудования на 3-ем отстойнике 3-ей очереди очистных сооружений канализации 9.11.Выполнение пуско-наладочные работы всего комплекта оборудования на 4-ом отстойнике 3-ей очереди очистных сооружений канализации. 9.12. Все вышеуказанные работы выполняются согласно приложениям № 3 и № 3.1 к договору. 9.13.Выполнение всех необходимых работы в случае выявления недостатков после пуско-наладочных работ, предварительно согласованные с Заказчиком и подтвержденные Актом недостатков. На каждом этапе Подрядчик должен представить Заказчику паспорт завода изготовителя, сертификат соответствия или Техническое свидетельство на каждый используемый материал (детали, крепления) или оборудование. Подрядчик обязан отражать показатели качества используемых материалов (деталей, креплений) в журнале входного контроля (ЖВК). Приемка оборудования, монтажные работы, пуско-наладочные работы должны оформляться Актом приемки-передачи оборудования, Актом приемки выполненных монтажных, пуско-наладочных работ с обязательной оценкой качества выполненных работ и выдачей Заказчику Гарантийного паспорта. В паспорте указывается наименование объекта, объем работ, их качество и гарантийный срок (не менее 12 (двенадцати) календарных месяцев). 9.14.Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком. |
| 10.Требования к используемому материалу (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | 10.1. Материалы (детали, крепления) и оборудование, используемые при выполнении работ, должны иметь документы, подтверждающие качество. 10.2.Образцы материалов (деталей, креплений) должны до начала работ согласовываться с Заказчиком. 10.3. При отсутствии у подрядной организации материалов необходимых для монтажа нового оборудования, и при наличии их у заказчика, возможна передача в качестве давальческого материала. 10.4 Предусмотреть перекладку силовых подводящих и отходящих КЛ-0,4 кВ, на новые (с учетом мощности, потребляемой вновь устанавливаемым оборудованием), марка ВВГнг 4х1,5 или эквивалент, длинной 70 м, с подвесом на трос в ПВХ оплетке Ду 3 мм длинной 70 метров. |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | Не позднее 5 (пяти) календарных дней после подписания договора Подрядчик предоставляет Заказчику следующее: - детальный поэтапный График производства работ (ГПР); - Проект производства работ (ППР). Данные документы становятся неотъемлемой частью Договора с момента утверждения Заказчиком. В проекте производства работ (ППР) определить и согласовать с Заказчиком перечень исполнительной документации. |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Согласования с Заказчиком в виде писем, протоколов, актов совещаний с вынесением решений, дополнительных соглашений. |
| 13. Требования к технологическим решениям | Решения должны быть разработаны в соответствии с составом работ, указанным в Пункте 9 ТЗ |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | Данное техническое задание, а также дополнительные данные предоставленные Заказчиком Подрядчику. |
| 15. Технические требования к технологическому оборудованию | Согласно техническим требованиям изготовителя оборудования и другим нормативным документам, действующим на территории РФ. |
| 16. Требования по утилизации (захоронению) отходов | В соответствии с требованиями действующего законодательства. |
| 17. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | Ответственность за соблюдение правил по охране труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима на объекте, обеспечение работников единой спец. одеждой и средствами индивидуальной защиты возлагается на Подрядчика. Ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Заказчику. |
| 18. Сроки выполнения работ (по основным этапам) | Согласно Календарного плана выполнения работ – Приложение № 2 к договору |
| 19. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых Подрядчиком заказчику | Подрядчик передает Заказчику документацию: Акт выполненных демонтажных работ, Акт выполненных монтажных рабо. Акт выполненных пуско-наладочных работ с обязательной оценкой качества, Сертификаты соответствия или Техническое свидетельство на используемые материалы(детали, крепления) при монтаже комплекта оборудования, Гарантийный паспорт на монтажные работы. Гарантийный срок на выполненные монтажные работы предусмотреть договором (не менее 12 (двенадцати) календарных месяцев). |
| 20. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой Заказчику | Для каждого вида документа: 2 экземпляра в печатном виде, 1 экземпляр в электронном виде на USB flash накопителе в читаемом формате (Word, Excel, pdf). |
| 21. Дополнительные требования и особые условия | 21.1.При условии выполнения работ на территории Заказчика необходимо выполнить следующее: 21.1.1.До начала работ Подрядчик должен предоставить Заказчику: а) Приказ на специалистов, задействованных на объекте производства работ, паспортные данные, квалификационные удостоверения, допуски б) Перечень специализированной автотехники с регистрационными данными, которая необходима для выполнения работ. 21.1.2.При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора, ограждающие ленты в местах прохода людей. 21.2.Работы должны быть выполнены в условиях действующего оборудования очистных сооружений и в условиях особой стесненности. 21.3.В ходе выполнения работ должна быть обеспечена сохранность инженерной инфраструктуры, существующих строительных конструкций и имущества Заказчика. 21.4.В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. |
| 22. Требования к наличию членства в саморегулируемой организации (СРО) в области деятельности, являющейся объектом закупки | В случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящей закупки, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемой организации в области, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, участнику необходимо представить выписку из реестра членов саморегулируемой организации в соответствии со статьей 55.17. Градостроительного кодекса Российской Федерации по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». При этом в соответствии с частью 3 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации необходимо соблюдение в совокупности следующих условий: 1) наличие у саморегулируемой организации, членом которой является участник, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 2) совокупный размер обязательств по указанным в абзаце первом части 3 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации договорам не должен превышать предельный размер обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 или 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |
| 23. Контрольная информация | Центр ответственности: Инвестиционное управление ООО «РКС-Тамбов» Тел. (4752) 700-700 доб. 6302; |

Согласовано:

И.о. начальника ИУ ООО «РКС – Тамбов»	    ___________________________     Грачев А.С.

Главный инженер ООО «РКС – Тамбов»	    ___________________________     Никитин С.А.