## Мои данные
РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
| Стройка | Сооружения повторного использования промывной воды и обезвоживания осадка на ОСВ пл. "Кирпичная"
Объект
| Смета № | Завершение работ. СПИВ
№ п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед.изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 51.87
2 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 167.04
3 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 283.46
4 | 1-3-6 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 17.48
5 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 121.07
6 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 335.56
7 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 44.04
8 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 18.85
9 | 1-4-4 | Затраты труда рабочих (ср 4,4) | чел.час | 609.03
10 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 133.81
Машины и механизмы
11 | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.час | 3.18
12 | 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.час | 0.37
13 | 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т | маш.час | 6.66
14 | 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 1.35
15 | 030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 4.67
16 | 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.час | 1.99
17 | 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.час | 6.74
18 | 031005 | Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м | маш.час | 8.6
19 | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 42.55
20 | 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 40.52
21 | 060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3 | маш.час | 26.3
22 | 070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 9.31
23 | 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.час | 36.9
24 | 134041 | Шуруповерт | маш.час | 2.62
25 | 330206 | Дрели электрические | маш.час | 0.04
26 | 331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.час | 127.89
27 | 331451 | Перфораторы электрические | маш.час | 8.22
28 | 331454 | Перфоратор электрический мощностью 1,5 кВт, энергией удара до 18 Дж | маш.час | 2.48
29 | 331557 | Шприц пневматический для заделки швов | маш.час | 8.6
30 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 11.9
Материалы
31 | 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0.0011
32 | 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0.0016
33 | 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0.08
34 | 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0.0001
35 | 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | т | 0.0006
36 | 101-1641 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0.005
37 | 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.1
38 | 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.006
39 | 101-1755 | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.0387
40 | 101-1755 | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.1063
41 | 101-1764 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.0042
42 | 101-1764 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.0012
43 | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 8.8515
44 | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 1.823
45 | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0.001
46 | 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.305
47 | 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1.0375
48 | 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0.1
49 | 101-2143 | Краска | кг | 0.3506
50 | 101-2143 | Краска | кг | 0.175
51 | 101-2365 | Нитки швейные | кг | 0.001
52 | 101-2478 | Лента К226 | 100 м | 0.0048
53 | 101-2478 | Лента К226 | 100 м | 0.0438
54 | 101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.05
55 | 101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.376
56 | 101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 1.324
57 | 101-2590 | Дюбель с шурупом 6/35 мм | шт. | 175
58 | 101-2594 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 | 0.0443
59 | 101-2595 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 0.1722
60 | 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0.405
61 | 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0.007
62 | 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 0.6
63 | 113-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.0085
64 | 113-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.0012
65 | 201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.102
66 | 203-0514 | Щиты настила | м2 | 16.73
67 | 301-0041 | Патрубки | 10 шт. | 0.5
68 | 301-0041 | Патрубки | 10 шт. | 0.75
69 | 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.6
70 | 502-0639 | Муфта | шт. | 2.1
71 | 506-1361 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0.1
72 | 506-1362 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0.25
73 | 509-0031 | Муфты соединительные | шт. | 7.5
74 | 509-0031 | Муфты соединительные | шт. | 5
75 | 509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 3.5
76 | 509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 3.75
77 | 509-0166 | Серьга | шт. | 10.5
78 | 509-0778 | Втулки В22 | 1000 шт. | 0.0183
79 | 509-0780 | Втулки В54 | 1000 шт. | 0.04
80 | 509-0783 | Втулки изолирующие | шт. | 85
81 | 509-0783 | Втулки изолирующие | шт. | 7.5
82 | 509-0860 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0.5
83 | 509-1210 | Вазелин технический | кг | 0.006
84 | 509-1519 | Скоба У1078 | шт. | 8.25
85 | 509-1652 | Гильза кабельная медная ГМ 6 | шт. | 7.5
86 | 509-1654 | Гильза кабельная медная ГМ 16 | шт. | 1.25
87 | 509-1658 | Гильза кабельная медная ГМ 70 | шт. | 4.1
88 | 509-1711 | Втулки В28 | 1000 шт. | 0.0031
89 | 999-0005 | Масса | т | 0.01
90 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Фонда оплаты труда)... | руб | 77.7717
91 | 999-9950 | - Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Фонда оплаты труда) | руб | 29.7315
92 | 999-9950 | - Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Фонда оплаты труда) | руб | 48.0402
93 | Прайс | Шкаф учета в составе:... | шт | 4
94 | Прайс | - Шкаф учета в составе:3 трансформатора тока, счетчик типа "Меркурий" 3х5А,380в | шт | 2
95 | Прайс | - Шкаф учета в составе:9 трансформаторов тока,3 счетчика типа "Меркурий" 3х5А,380в | шт | 2
96 | Прайс-лист | Автоматический выключатель ВА47-29,3Р,25А. | шт. | 1
97 | Прайс-лист | Наконечники кабельные медные ТМ-... |  | 80
98 | Прайс-лист | - Наконечники кабельные медные ТМ-70 |  | 32
99 | Прайс-лист | - Наконечники кабельные медные ТМ-95 |  | 48
100 | Прайс-лист | Провод ПВ-3-... | метр | 328
101 | Прайс-лист | - Провод ПВ-3-35мм2 | метр | 112
102 | Прайс-лист | - Провод ПВ-3-95мм2 | метр. | 216
103 | ТССЦ-101-3133 | Рукава металлические диаметром 25 мм РЗ-Ц-Х | м | 50
104 | ТССЦ-101-3136 | Рукава металлические диаметром 50 мм РЗ-Ц-Х | м | 25
105 | ТССЦ-101-3136 | Рукава металлические диаметром 50 мм РЗ-Ц-Х | м | 82
106 | ТССЦ-103-2404 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм | м | 100
107 | ТССЦ-103-2600 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм | шт. | 175
108 | ТССЦ-201-3225 | Конструкции сварные | т | 1
109 | ТССЦ-402-0195 | Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон" | кг | 841.2
110 | ТССЦ-501-0810 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.05
111 | ТССЦ-501-0811 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.03
112 | ТССЦ-501-1832 | Кабели силовые гибкие с медными жилами в резиновой оболочке, не распространяющие горение марки КГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.05
113 | ТССЦ-501-8190 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.03
114 | ТССЦ-501-8191 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.05
115 | ТССЦ-501-8806 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.1
116 | ТССЦ-503-0533 | Разветвительная коробка У-614 | шт. | 6
117 | ТССЦ-503-0681 | Коробка распаечная для открытой проводки "Тусо" размером 240х195х90 мм, IP55 | шт. | 10
118 | ТССЦ-509-0064 | Профиль монтажный | м | 35
119 | ТССЦ-509-0815 | Манжета термоусаживаемая | шт. | 30
120 | ТССЦ-509-5584 | Лоток перфорированный 150х50 мм, длиной 3000 мм | шт. | 12
121 | ТССЦ-509-5585 | Лоток 100х50 мм, длиной 3000 мм | шт. | 14
122 | ТССЦ-509-6721 | Лоток угловой горизонтальный ЛС-УГ-400 (ТУ 3449-011-07629400-04) | шт. | 14
123 | ТССЦ-509-6726 | Полка (консоль) П-300 (ТУ 3449-011-07629400-04) | шт. | 10
Note on C4: Титул::<Наименование стройки>
Note on C5: Титул::<Наименование объекта>
Note on B6: Титул::<Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on C6: Титул::<Наименование локальной сметы>
Note on A10: ВедРесурсов::<Номер ресурса п.п.>
Note on B10: ВедРесурсов::'<Код ресурса>
Note on C10: ВедРесурсов::<Наименование ресурса >
Note on D10: ВедРесурсов::<Единица измерения ресурса>
Note on E10: ВедРесурсов::<Общее количество ресурса>