## ЛСР 17 граф
Приложение №1
к договору № 38/СМР-ЭлИНВ/ОС/КС-П/14/_____ от «__» июля 2014 года
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2014 г. | [11 empty] | "____" ______________2014 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Установка пунктов учета и контроля Александровск
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________ |  | руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  | руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  | руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________ |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1150,44 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2014 года
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1.
Подключение счетчика Матрица NP523 прямого включения на опоре
1 | ФЕРм08-02-346-01 | Подвеска группового заземляющего проводника на: опоре (Демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05; Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 1 шт. | 264 | [8 empty] | 0.4435 | 117.08 | 0.1944 | 51.32
2 | ФССЦ-111-0144 | Зажим анкерный (СИП) PA 25х100 | шт. | 264
3 | ФЕРм08-01-082-01 | Зажим наборный без кожуха (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) | 100 шт. | 5.28 | [8 empty] | 49.35 | 260.57 | 0.11 | 0.58
4 | ФССЦ-509-0100 | Зажимы наборные | шт. | -538.6
5 | ФССЦ-111-3247 | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) CPTAU 25 | шт. | 528
6 | ФЕРм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (счетчик NP 523) (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05; Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 1 шт. | 132 | [8 empty] | 0.2352 | 31.05 | 0.008 | 1.06
Подключение счетчика Матрица NP73L.1-1-2 прямого включения на частном одноквартирном доме
7 | ФЕРм08-02-346-01 | Разрезка фазного и нулевого проводника на доме (прим.) (Демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 1 шт. | 24 | [8 empty] | 0.4224 | 10.14 | 0.1944 | 4.67
8 | ФЕРм08-02-152-09 | Приспособление для крепления шкафа к опоре, масса: до 0,9 кг (прим.) (Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 100 шт. | 0.06 | [8 empty] | 1.568 | 0.09 | 0.008
9 | ФССЦ-201-1307 | Кронштейны гнутые угловые (КГУ) 5х50х60 | шт. | 6
10 | ФЕРм08-03-599-09 | Щитки, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (установка щита учета на стене дома) (Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 1 шт. | 6 | [8 empty] | 2.048 | 12.29 | 0.008 | 0.05
11 | ФЕРм08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (Выключатель автоматический, 3Р, С, 63А) (Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 1 шт. | 6 | [8 empty] | 1.856 | 11.14 | 0.008 | 0.05
12 | ФССЦ-509-2232 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 63А, характеристика С | шт. | 6
13 | ФЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (счетчик Матрица NP73L.1-1-2) (Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 1 шт. | 6 | [8 empty] | 0.56 | 3.36 | 0.008 | 0.05
14 | ФЕРм08-02-146-01 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг (Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 100 м кабеля | 0.3 | [8 empty] | 9.408 | 2.82 | 3.128 | 0.94
15 | ФССЦ-501-8208 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 0.03
16 | ФЕР28-03-013-01 | Подвеска проводов самонесущих изолированных марки СИП-2, СИП-2А на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ | 1 км провода | 0.15 | [8 empty] | 209.7 | 31.46 | 64.72 | 9.71
17 | ФССЦ-502-0816 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х25+1х35-0,6/1,0 | 1000 м | 0.15
Подключение счетчика Матрица NP73L.1-1-2 прямого включения на опоре
18 | ФЕРм08-02-346-01 | Разрезка фазного и нулевого проводника на опоре (прим.) (Демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05; Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 1 шт. | 20 | [8 empty] | 0.4435 | 8.87 | 0.1944 | 3.89
19 | ФЕРм08-02-152-09 | Приспособление для крепления шкафа к опоре, масса: до 0,9 кг (прим.) (Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 100 шт. | 0.05 | [8 empty] | 1.568 | 0.08 | 0.008
20 | ФССЦ-201-1307 | Кронштейны гнутые угловые (КГУ) 5х50х60 | шт. | 5
21 | ФЕРм08-03-599-09 | Щитки, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (установка щита учета на стене дома) (Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 1 шт. | 5 | [8 empty] | 2.048 | 10.24 | 0.008 | 0.04
22 | ФЕРм08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (Выключатель автоматический, 3Р, С, 63А) (Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 1 шт. | 5 | [8 empty] | 1.856 | 9.28 | 0.008 | 0.04
23 | ФССЦ-509-2232 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 63А, характеристика С | шт. | 5
24 | ФЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (счетчик Матрица NP73L.1-1-2) (Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 1 шт. | 5 | [8 empty] | 0.56 | 2.8 | 0.008 | 0.04
25 | ФЕРм08-02-146-01 | Кабель с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг (Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 100 м кабеля | 0.25 | [8 empty] | 9.408 | 2.35 | 3.128 | 0.78
26 | ФССЦ-501-8208 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 0.025
27 | ФЕР28-03-013-01 | Подвеска проводов самонесущих изолированных марки СИП-2, СИП-2А на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ | 1 км провода | 0.125 | [8 empty] | 209.7 | 26.21 | 64.72 | 8.09
28 | ФССЦ-502-0816 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х25+1х35-0,6/1,0 | 1000 м | 0.125
Подключение маршрутизаторов RTR 512.10-6L/ЕY
29 | ФЕРм08-03-599-09 | Щитки, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (установка щита учета на стене дома) (Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 1 шт. | 1 | [8 empty] | 2.048 | 2.05 | 0.008 | 0.01
30 | ФЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (Выключатель автоматический, 3Р, С, 10А) (Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 1 шт. | 1 | [8 empty] | 1.248 | 1.25
31 | ФССЦ-509-2235 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 10А, характеристика С | шт. | 1
32 | ФЕРм10-04-087-14 | Устройство цифровой регистрации (маршрутизатор) | 1 устройство | 1 | [8 empty] | 8 | 8
33 | ФЕРм10-06-068-15 | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | 1 шт. | 1 | [8 empty] | 32 | 32
34 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат ( удаленный дисплей RUD512) (Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 1 шт. | 137 | [8 empty] | 0.896 | 122.75
35 | ФЕРм08-02-146-01 | Кабель с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг (подключение маршрутизатора кабелем ВВГ-0,66 4х6) (Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 100 м кабеля | 0.05 | [8 empty] | 9.408 | 0.47 | 3.128 | 0.16
36 | ФССЦ-501-8206 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2 | 1000 м | 0.0053
Раздел 2. Оборудование
37 О | Прайс-лист | Счетчик Матрица NP523 | шт | 132
38 О | Прайс-лист | Счетчик Матрица NP73L.1-1-2 | шт | 11
39 О | Прайс-лист | Маршрутизатор RTR 512.10-6L/ЕY | шт | 1
40 О | Прайс-лист | Щит учета OptiBox G-303 | шт | 12
41 О | Прайс-лист | Удаленный дисплей RUD512 | шт | 137
Раздел 3. Пусконаладочные работы
счетчик эл. энергии и маршрутизаторы
42 | ФЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов | 1 сигнал | 144 | [8 empty] | 1.22 | 175.68
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [13 empty] | 882.03 |  | 81.48
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [13 empty] | 1150.44 |  | 112.44
В том числе, справочно:
МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 16, 27, 1-15, 17-26, 28-31, 34-36, 32-33) | [13 empty] | 105.9525 |  | 12.222
МДС35 пр.1 т.1 п.5._Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 16, 27, 1-15, 17-26, 28-31, 34-36, 32-33) | [13 empty] | 162.46 |  | 18.74
Транспортные расходы ПЗ=4,5% (ОЗП=4,5%; ЭМ=4,5%; ЗПМ=4,5%; МАТ=4,5%; ТЗ=4,5%; ТЗМ=4,5%) (Поз. 37-41)
МДС35 п.4.64._Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 37-41)
Накладные расходы
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от ) (Поз. 42)
80% ФОТ (от ) (Поз. 33)
92% ФОТ (от ) (Поз. 32)
95% ФОТ (от ) (Поз. 1-15, 17-26, 28-31, 34-36)
114% ФОТ (от ) (Поз. 16, 27)
Сметная прибыль
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от ) (Поз. 42)
60% ФОТ (от ) (Поз. 33)
65% ФОТ (от ) (Поз. 16, 27, 1-15, 17-26, 28-31, 34-36, 32)
ВСЕГО по смете | [13 empty] | 1150.44 |  | 112.44
Итоги по Строительным работам
Железные дороги | [13 empty] | 79.58 |  | 24.56
Итого | [13 empty] | 79.58 |  | 24.56
Всего с учетом "Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами на 6 кВ СМР=3,56" | [13 empty] | 79.58 |  | 24.56
Итоги по Монтажным работам
Электромонтажные работы на других объектах | [13 empty] | 839.98 |  | 87.88
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | [13 empty] | 11.04
Монтаж оборудования | [13 empty] | 44.16
Итого | [13 empty] | 895.18 |  | 87.88
Всего с учетом "Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами на 6 кВ СМР=3,56" | [13 empty] | 895.18 |  | 87.88
Итоги по Оборудованию
Оборудование
Итого
Всего с учетом "В текущих ценах без НДС "
Итоги по Прочим затратам
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [13 empty] | 175.68
Итого | [13 empty] | 175.68
Всего с учетом "Пусконаладочные работы СМР=14,45" | [13 empty] | 175.68
Итого | [13 empty] | 1150.44 |  | 112.44
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы
Машины и механизмы
ФОТ
Оборудование
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого СМР для расчета лимитированных затрат
Производство работ в зимнее время 2,9%
Итого
Итого с оборудованием ( ) и прочими затратами ( )
Непредвиденные затраты 2%
Итого с непредвиденными
НДС 18%
ВСЕГО по смете | [13 empty] | 1150.44 |  | 112.44
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)