## ЛСР 17 граф
Приложение №1
к договору № 39СМР-ЭлИНВ/ОС/КС-П/14/_____ от «__» июля 2014 года
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2014 г. | [11 empty] | "____" ______________2014 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Установка пунктов учета и контроля Лысьва
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________ |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  | руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  | руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________ |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1381,16 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2014 года
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1.
Подключение счетчика Матрица NP523
1 | ФЕРм08-02-346-01 | Разрезка фазного и нулевого проводника на опоре в сторону потребителя (прим.) (Демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05; Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 1 шт. | 334 | [8 empty] | 0.4435 | 148.13 | 0.1944 | 64.93
2 | ФССЦ-111-0144 | Зажим анкерный (СИП) PA 25х100 | шт. | 334
3 | ФЕРм08-01-082-01 | Обжимание провода, наконечником СРТА 25 (прим.) (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) | 100 шт. | 6.68 | [8 empty] | 49.35 | 329.66 | 0.11 | 0.73
4 | ФССЦ-509-0100 | Зажимы наборные | шт. | -681.4
5 | ФССЦ-111-3247 | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) CPTAU 25 | шт. | 668
6 | ФЕРм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (счетчик NP 523) (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05; Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 1 шт. | 167 | [8 empty] | 0.2352 | 39.28 | 0.008 | 1.34
Подключение счетчика Матрица NP73L.1-1-2
7 | ФЕРм08-02-346-01 | Разрезка фазного и нулевого проводника на доме (прим.) (Демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 1 шт. | 16 | [8 empty] | 0.4224 | 6.76 | 0.1944 | 3.11
8 | ФЕРм08-03-599-09 | Щитки, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (установка щита учета ) (Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 1 шт. | 1 | [8 empty] | 2.048 | 2.05 | 0.008 | 0.01
9 | ФЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (счетчик Матрица NP73L.1-1-2) (Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 1 шт. | 2 | [8 empty] | 0.56 | 1.12 | 0.008 | 0.02
Подключение маршрутизаторов RTR 512.10-6L/ЕY
10 | ФЕРм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ | 1 шт. | 6 | [8 empty] | 2.43 | 14.58 | 0.06 | 0.36
11 | ФССЦ-509-8249 | Трансформатор тока Т-0,66 400/5, класс точности 0,5S | шт. | 3
12 | ФССЦ-509-8177 | Трансформатор тока Т-0,66 200/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5-1 | шт. | 3
13 | ФЕРм08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (установка щита учета на стене дома) (Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 1 шт. | 2 | [8 empty] | 2.048 | 4.1 | 0.008 | 0.02
14 | ФЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (Выключатель автоматический, 3Р, С, 10А) (Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 1 шт. | 4 | [8 empty] | 1.248 | 4.99
15 | ФССЦ-509-2235 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 10А, характеристика С | шт. | 4
16 | ФЕРм10-04-087-14 | Устройство цифровой регистрации (маршрутизатор) | 1 устройство | 3 | [8 empty] | 8 | 24
17 | ФЕРм10-06-068-15 | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | 1 шт. | 3 | [8 empty] | 32 | 96
18 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат ( удаленный дисплей RUD512) (Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 1 шт. | 167 | [8 empty] | 0.896 | 149.63
19 | ФЕРм08-02-146-01 | Кабель с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг (подключение маршрутизатора кабелем ВВГ-0,66 4х6) (Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 100 м кабеля | 0.17 | [8 empty] | 9.408 | 1.6 | 3.128 | 0.53
20 | ФССЦ-501-8206 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2 | 1000 м | 0.01802
21 | ФЕРм08-04-744-17 | Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (подключение счетчика кабелем КВВГ-0,66 10х6) | 100 м | 0.36 | [8 empty] | 38.8 | 13.97 | 0.06 | 0.02
22 | ФССЦ-501-0829 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 0.03816
Раздел 2. Оборудование в текущих ценах без НДС
23 О | Прайс-лист | Щит учета OptiBox G-303 | шт | 1
24 О | Прайс-лист | Щит учета G-407 | шт | 2
25 О | Прайс-лист | Счетчик Матрица NP523 | шт | 167
26 О | Прайс-лист | Счетчик Матрица NP73L.1-1-2 | шт | 2
27 О | Прайс-лист | Маршрутизатор RTR 512.10-6L/ЕY | шт | 3
28 О | Прайс-лист | Удаленный дисплей RUD512 | шт | 167
Раздел 3. Пусконаладочные работы
трансформаторы тока 0,4 кВ
29 | ФЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации | 1 испытание | 6 | [8 empty] | 1.62 | 9.72
30 | ФЕРп01-02-017-01 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ | 1 шт. | 6 | [8 empty] | 1.35 | 8.1
счетчик эл. энергии и маршрутизаторы
31 | ФЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов | 1 сигнал | 172 | [8 empty] | 1.22 | 209.84
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [13 empty] | 1063.53 |  | 71.07
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [13 empty] | 1381.16 |  | 98.08
В том числе, справочно:
МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-10, 13-15, 18-22, 11-12, 16-17) | [13 empty] | 125.3805 |  | 10.6605
МДС35 пр.1 т.1 п.5._Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-10, 13-15, 18-22, 11-12, 16-17) | [13 empty] | 192.25 |  | 16.346
Транспортные расходы ПЗ=4,5% (ОЗП=4,5%; ЭМ=4,5%; ЗПМ=4,5%; МАТ=4,5%; ТЗ=4,5%; ТЗМ=4,5%) (Поз. 23-28)
МДС35 п.4.64._Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 23-28)
Накладные расходы
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от ) (Поз. 29-31)
80% ФОТ (от ) (Поз. 17)
92% ФОТ (от ) (Поз. 11-12, 16)
95% ФОТ (от ) (Поз. 1-10, 13-15, 18-22)
Сметная прибыль
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от ) (Поз. 29-31)
60% ФОТ (от ) (Поз. 17)
65% ФОТ (от ) (Поз. 1-10, 13-15, 18-22, 11-12, 16)
ВСЕГО по смете | [13 empty] | 1381.16 |  | 98.08
Итоги по Монтажным работам
Электромонтажные работы на других объектах | [13 empty] | 987.9 |  | 98.08
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | [13 empty] | 33.12
Монтаж оборудования | [13 empty] | 132.48
Итого | [13 empty] | 1153.5 |  | 98.08
Всего с учетом "Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами на 6 кВ СМР=3,56" | [13 empty] | 1153.5 |  | 98.08
Итоги по Оборудованию
Оборудование
Итого
Всего с учетом "В текущих ценах без НДС "
Итоги по Прочим затратам
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [13 empty] | 227.66
Итого | [13 empty] | 227.66
Всего с учетом "Пусконаладочные работы СМР=14,45" | [13 empty] | 227.66
Итого | [13 empty] | 1381.16 |  | 98.08
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы
Машины и механизмы
ФОТ
Оборудование
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого Монтажные работы для расчета лимитированных затрат
Производство работ в зимнее время 2,9%
Итого
Итого с оборудованием ( ) и прочими затратами ( )
Непредвиденные затраты 2%
Итого с непредвиденными
НДС 18%
ВСЕГО по смете | [13 empty] | 1381.16 |  | 98.08
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)