## Ведомость объемов работ 5 граф
УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер___________________С.Н. Прилуцкий "____"___________________2018 г.
Капитальный ремонт тепловых сетей от ЖД Грибоедова, д.10 до ЖД Виданская, д. 5
(наименование объекта)
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1
на капитальный ремонт тепловых сетей от ЖД Грибоедова, д.10 до ЖД Виданская, д. 5
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Подготовительные работы
1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.16
2 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании | 100 м | 0.65
3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 47.8
4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза | 1 т груза | 47.8
Раздел 2. Земляные работы
5 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0.34
6 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.1
7 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.01
8 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 612.5
9 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 грунта | 0.35
10 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 1.5
11 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 16.5
12 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0.2
13 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 22
14 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.305
15 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0.1
16 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 346.5
17 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 3.05
18 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0.075
19 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0.232
Раздел 3. Демонтаж
20 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 50 мм | 100 м трубопровода | 1.68
21 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 100 мм | 1 компенсатор | 2
22 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0.94
23 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0.01
24 | Очистка непроходных каналов: от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м | 1 м3 ила, грязи | 7.3
25 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 | 1 м3 бетона | 0.8
26 | Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 | 1 м3 бетона | 0.45
27 | Демонтаж чугунных люков | 1 люк | 1
28 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) | 1 т груза | 1
29 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 1
30 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 15.6
31 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза | 1 т груза | 15.6
32 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 1.7
33 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 1.7
Раздел 4. Монтажные работы. Конструктивная часть
34 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0.24
35 | Плиты покрытий железобетонные | м3 | 0.72
36 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 2.5
Раздел 5. Монтажные работы. Трубопровод
37 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм | 1 км трубопровода | 0.14
38 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,75 мм | т | -0.0288
39 | Лента полиэтиленовая термоусаживающаяся шириной 640 мм | м | -12.7624
40 | Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3,5 мм | м | -140
41 | Компонент ретан двухкомпонентный заливочный | кг | -7.28
42 | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | -0.0028
43 | Труба в ППУ изоляции 57/140 с ОДК | м | 118
44 | Концевой элемент в ППУ 57/140 с ОДК | шт | 2
45 | Концевой элемент с закольцовкой проводов в ППУ 57/140 с ОДК | шт | 4
46 | Комплект материалов для заделки стыковых соединений ППУ | шт | 70
47 | Устройство неподвижных щитовых опор: из сборных железобетонных конструкций | 100 м3 бетонных и железобетонных конструкций | 0.0242
48 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300) | м3 | -0.3945
49 | НЩО в ППУ 57/140 с ОДК | шт | 3
50 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.138
51 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0.084
52 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | -0.084
53 | Отвод в ППУ изоляции 57/140 с ОДК | шт | 12
54 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм | 1 км трубопровода | 0.016
55 | Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3,5 мм | м | -16
56 | Труба в ППУ изоляции 57/140 с ОДК | м | 12
57 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 1.28
58 | Маты компенсационные 1400х2000х40мм | шт | 16
59 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее | 1 км кабеля | 0.146
60 | Лента сигнальная "Внимание теплосеть" ЛСТ 250 | 100м | 1.46
Раздел 6. Монтажные работы. Узел внекамерной врезки
61 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0.05
62 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | -0.05
63 | Узел внекамерной врезки | шт | 1
Раздел 7. Монтажные работы. ОДК
64 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | 1 шт. | 2
65 | Терминал концевой КТ-11/Г (IP67) | шт | 1
66 | Терминал промежуточный | шт | 1
67 | Детектор повреждений переносной многоуровневый | шт | 1
68 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 0.15
69 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 32 мм | 10шт | 2.625
70 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм | 10м | 1.518
71 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 0.15
72 | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 3х1,5 мм2 | 1000м | 0.015
73 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 | 100 шт. | 0.12
Раздел 8. Монтажные работы. Узел герметизации ввода
74 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм | 1 км трубопровода | 0.0036
75 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 200 мм | 1 км трубопровода | 0.0036
76 | Гидроизол | м2 | 3.132
77 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 0.0158
78 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм (200мм) | 1 футляр | 6
79 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.006
80 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 0.612
Раздел 9. Монтажные работы. Грибоедова, 10
81 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0.113
82 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02
83 | Мастика "Вектор" 1025 | кг | 0.3
84 | Мастика "Вектор" 1214 | кг | 0.3
85 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 1 м3 изоляции | 0.56
86 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки М-15-9000-1200-100 | м3 | 0.8624
87 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В | м2 | 10.465
Раздел 10. Благоустройство
88 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.138
89 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.23
90 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А | т | -22.22
91 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 22.22
92 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0.23
93 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 33.4
94 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0.65
95 | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт | 65
96 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 0.75
97 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | -0.75
98 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0.75