## ЛСР 17 граф
Приложение №1
к договору № 33/СМР-ЭлИНВ/КС-П/14/____ от __июля 2014 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "_________________" | [15 empty] | Главный Управляющий Директор ОАО "КС-Прикамье"
___________________ /______________/ | [15 empty] | _________________ В.И. Дубровских
"______ " июля 2014г. | [15 empty] | "______ "июля 2014г.
«Реконструкция фидера №8 от РУ-10кВ ПС "Рябины" до ТП-5672», г. Верещагино
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | «Реконструкция фидера №8 от РУ-10кВ ПС "Рябины" до ТП-5672», г. Верещагино
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________ |  | руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  | руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  | руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________ |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________460,73 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2014 года
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕР33-04-042-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных | 1 опора | 5 | [8 empty] | 1.24 | 6.2 | 1.04 | 5.2
2 | ФЕР33-04-042-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом | 1 опора | 1 | [8 empty] | 2.64 | 2.64 | 2.16 | 2.16
3 | ФЕР33-04-040-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ | 1 опора (3 провода) | 5 | [8 empty] | 2.03 | 10.15 | 0.45 | 2.25
4 | ФЕР33-04-040-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ | 1 опора (3 провода) | 1 | [8 empty] | 1.27 | 1.27 | 0.35 | 0.35
5 | ФЕР33-04-040-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж: одного дополнительного провода | 1 опора (3 провода) | 1 | [8 empty] | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.07
6 | ФЕРм08-02-145-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж кабеля (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5; Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 100 м кабеля | 1.22 | [8 empty] | 4.096 | 5 | 0.08 | 0.1
Раздел 2. Монтаж ВЛ-10кВ
7 | ФЕР33-04-003-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных | 1 опора | 5 | [8 empty] | 5.56 | 27.8 | 0.83 | 4.15
8 | ФЕР33-04-003-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с одним подкосом | 1 опора | 2 | [8 empty] | 9.98 | 19.96 | 1.89 | 3.78
9 | ФЕР33-04-003-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с двумя подкосами | 1 опора | 3 | [8 empty] | 15.34 | 46.02 | 3.16 | 9.48
10 | ФЕР33-04-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ: анкерных объемом до 0,2 м3 | 1 шт. | 6 | [8 empty] | 0.99 | 5.94 | 0.27 | 1.62
11 | ФЕР06-01-001-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.08 | [8 empty] | 785.88 | 62.87 | 31.3 | 2.5
12 | ФССЦ-204-0100 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | -0.36
13 | ФССЦ-401-0066 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | -8.12
14 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 15 | [8 empty] | 0.44 | 6.6 | 0.48 | 7.2
15 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 5 | [8 empty] | 0.25 | 1.25 | 0.14 | 0.7
16 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 5 | [8 empty] | 0.3 | 1.5 | 0.16 | 0.8
17 | ФЕР33-04-009-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 0.317 | [8 empty] | 57.23 | 18.14 | 22.38 | 7.09
18 | ФЕР33-04-030-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка разрядников: с помощью механизмов | 1 компл. | 2 | [8 empty] | 4.29 | 8.58 | 0.97 | 1.94
19 | ФЕР33-04-030-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка разрядников: с помощью механизмов (РДИП) | 1 компл. | 2 | [8 empty] | 4.29 | 8.58 | 0.97 | 1.94
20 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | 10 м шин заземления | 4.95 | [8 empty] | 1.8 | 8.91
Раздел 3. Монтаж КЛ 10кВ
Общестроительные работы
21 | ФЕР01-01-022-23 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0.03226 | [10 empty] | 62.54 | 2.02
22 | ФЕР01-01-033-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.02452 | [10 empty] | 8.87 | 0.22
Монтажные работы
23 | ФЕРм08-02-142-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство постели при одном кабеле в траншее (Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 100 м кабеля | 0.86 | [8 empty] | 4.24 | 3.65
24 | ФЕРм08-02-143-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 100 м кабеля | 0.86 | [8 empty] | 4.168 | 3.58 | 1.384 | 1.19
25 | ФЕРм08-02-145-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 6 кг (Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 100 м кабеля | 0.86 | [8 empty] | 8.192 | 7.05 | 0.16 | 0.14
26 | ФЕРм08-02-147-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг (Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 100 м кабеля | 0.61 | [8 empty] | 16.192 | 9.88 | 0.16 | 0.1
27 | ФЕРм08-02-165-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 (Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 1 шт. | 4 | [8 empty] | 4.32 | 17.28 | 3.416 | 13.66
28 | ФЕРм08-02-155-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 1 проход кабеля | 2 | [8 empty] | 0.304 | 0.61
Раздел 4. Монтаж ВЛ-0,4кВ
29 | ФЕРм08-02-149-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг (Письмо Министерства регионального развития России №30424-КК/08 от 20.08.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 100 м кабеля | 0.42 | [8 empty] | 10.944 | 4.6 | 8.672 | 3.64
Раздел 5. Оборудование
30 О | Прайс-лист | Ограничитель перенапряжения ОПН РВ-10/12,6 | шт | 6
Раздел 6. Материалы ВЛ-10кВ
Кабельная продукция 10кВ
31 | Прайс-лист | Провод СИП-3-20 70мм2 (Нексанс) | км | 0.951
Элементы опор 10кВ
32 | Прайс-лист | Стойка СВ110-5 | шт | 15
33 | Прайс-лист | Плита П-3и | шт | 6
34 | Прайс-лист | Стяжка Г11 | шт | 6
35 | Прайс-лист | Крепление подкоса У52 | шт | 6
36 | Прайс-лист | Накладка ОГ52 | шт | 4
37 | Прайс-лист | Траверса ТМ-60 | шт | 4
38 | Прайс-лист | Траверса ТМ-73 | шт | 4
39 | Прайс-лист | Хомут Х51 | шт | 14
40 | Прайс-лист | Оголовок ОГ54 | шт | 5
41 | Прайс-лист | Крепление изоляторов КИ1 | шт | 2
42 | Прайс-лист | Хомут Х7 | шт | 8
43 | Прайс-лист | Кронштейн Р1 | шт | 4
44 | Прайс-лист | Кронштейн Р5 | шт | 2
45 | Прайс-лист | Кронштейн КМ1 | шт | 2
46 | Прайс-лист | Хомут Х8 | шт | 4
Линейная арматура 10кВ
47 | Прайс-лист | Зажим петлевой ПА-2-2 | шт | 12
48 | Прайс-лист | Зажим плашечный ПС-2-1 | шт | 21
49 | Прайс-лист | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 4
50 | Прайс-лист | Изолятор фарфоровый высоковольтный ШФ-20Г1 | шт | 23
51 | Прайс-лист | Колпачок К6 | шт | 23
52 | Прайс-лист | Изолятор натяжной SDI 90.150 | шт | 18
53 | Прайс-лист | Ушко двухлапчатое УД7-16 | шт | 18
54 | Прайс-лист | Зажим натяжной НБ-2-6А | шт | 18
55 | Прайс-лист | Серьга СРС-12-16 | шт | 18
56 | Прайс-лист | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 18
57 | Прайс-лист | Вязка спиральная SO115.5073 | шт | 30
58 | Прайс-лист | Проволока стальная 3.5мм | тн | 0.001056
59 | Прайс-лист | Зажим аппаратный А-2А-70-2 | шт | 6
60 | Прайс-лист | Соединительная гильза CIL 7 | шт | 6
61 | Прайс-лист | Проводник ЗП1 | м | 2.6
62 | Прайс-лист | Длинно-искровой разрядник РДИП-10 | шт | 10
Материалы 10кВ
63 | Прайс-лист | Сталь угловая 80х80х6 | т | 0.15312
64 | Прайс-лист | Сталь полосовая 40х4 | т | 0.03402
65 | Прайс-лист | Сталь угловая 50х50х5 | т | 0.084825
66 | Прайс-лист | Сталь круглая д.8мм | т | 0.010784
67 | Прайс-лист | Сталь круглая д.10мм | т | 0.0186
68 | Прайс-лист | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 8
Раздел 7. Материалы КЛ-10кВ
Кабельная продукция 10кВ
69 | Прайс-лист | Кабель ААБЛ-10 3х185мм2 | км | 0.217
70 | Прайс-лист | Концевая кабельная муфта GUST12/150-240/1200-L12 | к-т | 4
Материалы 10кВ
71 | Прайс-лист | Песок | м3 | 7.75
72 | Прайс-лист | Кирпич керамический полнотелый одинарный | шт | 688
Раздел 8. Материалы ВЛ-0,4кВ
Кабельная продукция 0,4кВ
73 | Прайс-лист | Провод СИП-2 3х50+1х54,6 (Нексанс) | км | 0.042
Линейная арматура 0,4кВ
74 | Прайс-лист | Кронштейн анкерный СА-1500 | шт | 2
75 | Прайс-лист | Зажим натяжной РА1500 | шт | 2
76 | Прайс-лист | Зажим CDR/CN IS95 | шт | 8
77 | Прайс-лист | Лента металлическая F20.07 (СИП) | шт | 0.08
78 | Прайс-лист | Скрепы А200 | шт | 0.04
79 | Прайс-лист | Кабельный ремешок CSB | шт | 16
80 | Прайс-лист | Кронштейн анкерный СА-2000 | шт | 1
81 | Прайс-лист | Зажим натяжной РА2000 | шт | 2
Раздел 9. Пусконаладочные работы
82 | ФЕРп01-11-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 9 | [8 empty] | 1.22 | 10.98
83 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.09 | [8 empty] | 12.96 | 1.17
84 | ФЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1.1.84.ОП Для четырехпроводной линии ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) | 1 линия | 2 | [8 empty] | 0.416 | 0.83
85 | ФЕРп01-11-028-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов (ОПН) | 1 измерение | 6 | [8 empty] | 0.08 | 0.48
86 | ФЕРп01-11-027-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения | 1 измерение | 6 | [8 empty] | 2.02 | 12.12
87 | ФЕРп01-12-024-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Испытание изолятора опорного: многоэлементного или подвесного | 1 испытание для трех элементов | 13 | [8 empty] | 2.83 | 36.79
88 | ФЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (Рубильник) | 1 линия | 2 | [8 empty] | 0.32 | 0.64
Раздел 10. Исполнительная съемка
Полевые работы
89 | УБЦ2-15-1-2-1 "Инж.-геодез. изыск.(2004 г.)" | Инженерно-геодезические изыскания трасс воздушных линий электропередачи 0,4-20кВ: 2 категория сложности - полевые работы (Ч.1 ОП гл.3.п.4 При длине трассы свыше 1 до 5 км ПЗ=1,2; Внутренний транспорт ОУ п.9 т.4 п.1.1 ПЗ=8,75% (ОЗП=8,75%; ЭМ=8,75% к расх.; ЗПМ=8,75%; МАТ=8,75% к расх.; ТЗ=8,75%; ТЗМ=8,75%)) | км | 0.359
90 | УБЦ2-15-6-2-1 "Инж.-геодез. изыск.(2004 г.)" | Инженерно-геодезические изыскания трасс подземных кабельных линий электропередачи 0,4-20кВ и связи: 2 категория сложности - полевые работы | км | 0.147
Камеральные работы
91 | УБЦ2-15-1-2-2 "Инж.-геодез. изыск.(2004 г.)" | Инженерно-геодезические изыскания трасс воздушных линий электропередачи 0,4-20кВ: 2 категория сложности - камеральные работы | км | 0.359
92 | УБЦ2-15-6-2-2 "Инж.-геодез. изыск.(2004 г.)" | Инженерно-геодезические изыскания трасс подземных кабельных линий электропередачи 0,4-20кВ и связи: 2 категория сложности - камеральные работы | км | 0.147
Раздел 11. Перевозка
93 | ФССЦпг01-01-01-003 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 18.48
94 | ФССЦпг03-01-01-150 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 150 км I класс груза | 1 т груза | 18.48
95 | ФССЦпг01-01-01-014 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) | 1 т груза | 0.5
96 | ФССЦпг03-02-01-150 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 150 км I класс груза | 1 т груза | 0.5
97 | ФССЦпг01-01-02-014 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) | 1 т груза | 0.5
98 | ФССЦпг01-01-01-045 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 1.318
99 | ФССЦпг03-01-03-200 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 200 км III класс груза | 1 т груза | 1.318
100 | ФССЦпг03-01-03-201 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов, автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: III класс груза ((г. Углич - г. Верещагино) 1600 км-200 км = 1400 км ПЗ=1400 (ОЗП=1400; ЭМ=1400 к расх.; ЗПМ=1400; МАТ=1400 к расх.; ТЗ=1400; ТЗМ=1400)) | 1 т груза | 1.318
101 | ФССЦпг01-01-02-045 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 1.318
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [13 empty] | 351.22 |  | 72.3
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [13 empty] | 460.73 |  | 99.79
В том числе, справочно:
МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-5, 7-10, 14-20, 11-13, 21-22, 93, 95, 97-98, 101, 94, 96, 99-100, 6, 29, 23-28) | [13 empty] | 43.2315 |  | 10.845
МДС35 пр.1 т.1 п.5._Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-5, 7-10, 14-20, 11-13, 21-22, 93, 95, 97-98, 101, 94, 96, 99-100, 6, 29, 23-28) | [13 empty] | 66.288 |  | 16.63
Транспортные расходы ПЗ=4,5% (ОЗП=4,5%; ЭМ=4,5%; ЗПМ=4,5%; МАТ=4,5%; ТЗ=4,5%; ТЗМ=4,5%) (Поз. 31-33, 35-36, 39, 49, 51-57, 63-69, 72-73, 76, 70, 34, 37-38, 40-46, 48, 50, 61, 47, 58-60, 62, 71, 74-75, 77-81, 30)
МДС35 п.4.64._Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 31-33, 35-36, 39, 49, 51-57, 63-69, 72-73, 76, 70, 34, 37-38, 40-46, 48, 50, 61, 47, 58-60, 62, 71, 74-75, 77-81, 30)
УБЦ2 табл.4 п.1._Расходы по внутреннему транспорту при расстоянии от базы до участка работ до 5 км, при сметной ст-ти полевых изыск. работ до 75 тыс. руб. ПЗ=8,75% (Поз. 89-92)
УБЦ2 табл.5 п.1._Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном направлении 25-100 км, при экспедиционных условиях продолжит. до 1 мес. ПЗ=14% (Поз. 89-92)
Накладные расходы
В том числе, справочно:
65%*0,85 ФОТ (от 788,38) (Поз. 82-88)
95%*0,85 ФОТ (от 1072,14) (Поз. 21-22, 6, 29, 23-28)
105%*0,85 ФОТ (от 3691,83) (Поз. 1-5, 7-10, 14-20, 11-13)
Сметная прибыль
В том числе, справочно:
40%*0,8 ФОТ (от ) (Поз. 82-88)
50%*0,8 ФОТ (от ) (Поз. 21-22)
60%*0,8 ФОТ (от ) (Поз. 1-5, 7-10, 14-20)
65%*0,8 ФОТ (от ) (Поз. 11-13, 6, 29, 23-28)
ВСЕГО по смете | [13 empty] | 460.73 |  | 99.79
Итоги по Строительным работам
Итого Поз. 1-5 "Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами на 6 кВ СМР=3,56" | [13 empty] | 28.16 |  | 13.84
Итого Поз. 7-20 "Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами на 10 кВ СМР=3,51" | [13 empty] | 298.28 |  | 56.87
Итого Поз. 21-22 "Подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами на 10 кВ СМР=4,69" | [15 empty] | 3.1
Итого Поз. 31-33, 35-36, 39, 49, 51-57, 63-70, 72-73, 76 "В текущих ценах без НДС "
Итого Поз. 93-101 "Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов бортовым автомобилем, грузоподъемностью 15 т СМР=6,23"
Итого | [13 empty] | 326.44 |  | 73.81
Итоги по Монтажным работам
Итого Поз. 6, 29 "Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами на 6 кВ СМР=3,56" | [13 empty] | 13.25 |  | 5.16
Итого Поз. 23-28 "Подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами на 10 кВ СМР=4,69" | [13 empty] | 58.03 |  | 20.82
Итого Поз. 34, 37-38, 40-48, 50, 58-62, 71, 74-75, 77-81 "В текущих ценах без НДС "
Итого | [13 empty] | 71.28 |  | 25.98
Итоги по Оборудованию
Оборудование
Итого
Всего с учетом "В текущих ценах без НДС "
Итоги по Прочим затратам
Итого Поз. 82-88 "Пусконаладочные работы СМР=14,45" | [13 empty] | 63.01
Итого Поз. 89-92 "Изыскательские работы СМР=3,7"
Итого | [13 empty] | 63.01
Итого | [13 empty] | 460.73 |  | 99.79
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы
Машины и механизмы
ФОТ
Оборудование
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого СМР для расчета лимитированных затрат
Производство работ в зимнее время 2,9%
Итого
Итого с оборудованием ( ) и прочими затратами ( )
Непредвиденные затраты 2%
Итого с непредвиденными
НДС 18%
ВСЕГО по смете | [13 empty] | 460.73 |  | 99.79
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)