## ЛСР 17 граф
Приложение №1
к договору № 36/СМР-ЭлИНВ/ТПр/КС-П/14/____ от __июля 2014 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "_________________" | [15 empty] | Главный Управляющий Директор ОАО "КС-Прикамье"
___________________ /______________/ | [15 empty] | _________________ В.И. Дубровских
"______ " июля 2014г. | [15 empty] | "______ "июля 2014г.
«Строительство КТПН в районе СНТ №17, строительство ВЛЗ-10кВ», г. Чайковский
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | «Строительство КТПН в районе СНТ №17, строительство ВЛЗ-10кВ», г. Чайковский
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________ |  | руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  | руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  | руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________ |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________ |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________682,44 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтаж ВЛ-10кВ
1 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | 1 опора | 1 | [8 empty] | 7.9 | 7.9 | 1.86 | 1.86
2 | ФЕР33-04-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ: анкерных объемом до 0,2 м3 | 1 шт. | 2 | [8 empty] | 0.99 | 1.98 | 0.27 | 0.54
3 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 2 | [8 empty] | 0.44 | 0.88 | 0.48 | 0.96
4 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 1 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.16 | 0.16
5 | ФЕР33-04-009-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 0.03 | [8 empty] | 57.23 | 1.72 | 22.38 | 0.67
6 | ФЕР33-04-030-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка разъединителей: с помощью механизмов | 1 компл. | 1 | [8 empty] | 8.09 | 8.09 | 0.66 | 0.66
7 | ФЕР33-04-030-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка разрядников: с помощью механизмов | 1 компл. | 1 | [8 empty] | 4.29 | 4.29 | 0.97 | 0.97
8 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | 10 м шин заземления | 2.92 | [8 empty] | 1.8 | 5.26
Раздел 2. Монтаж КТП
9 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.029 | [8 empty] | 154 | 4.47
10 | ФЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 2.2 | [8 empty] | 2.4 | 5.28 | 0.54 | 1.19
11 | ФЕР33-04-029-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней | 1 подстанция | 1 | [8 empty] | 6.01 | 6.01 | 2.44 | 2.44
12 | ФЕРм08-01-025-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ·А | 1 подстанция | 1 | [8 empty] | 30.9 | 30.9 | 7.14 | 7.14
13 | ФЕРм08-01-062-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т | 1 шт. | 1 | [8 empty] | 30.1 | 30.1 | 5.8 | 5.8
14 | ФЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.0367 | [8 empty] | 280 | 10.28
15 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | 10 м шин заземления | 6.15 | [8 empty] | 1.8 | 11.07
16 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 3.67 | [8 empty] | 97.2 | 356.72
Раздел 3. Оборудование КТП
23 О | Прайс-лист | Подстанция КТП-ТВ-250/6/0,4-У1 с трансформатором ТМГ-250/6/0,4 | шт | 1
Раздел 4. Оборудование ВЛ-10кВ
24 О | Прайс-лист | Разъединитель РЛНД1-10-II-400УХЛ1 | шт | 1
Раздел 5. Материалы ВЛ-10кВ
Кабельная продукция 10кВ
25 | Прайс-лист | Провод СИП-3-20 70мм2 (Нексанс) | км | 0.092
Элементы опор 10кВ
26 | Прайс-лист | Проводник ЗП1 | м | 4.5
27 | Прайс-лист | Траверса ТМ-73 | шт | 2
28 | Прайс-лист | Траверса ТМ-60 | шт | 2
29 | Прайс-лист | Накладка ОГ52 | шт | 1
30 | Прайс-лист | Хомут Х51 | шт | 3
31 | Прайс-лист | Крепление подкоса У52 | шт | 1
32 | Прайс-лист | Стяжка Г11 | шт | 2
33 | Прайс-лист | Кронштейн РА-1 | шт | 1
34 | Прайс-лист | Кронштейн РА-2 | шт | 1
35 | Прайс-лист | Кронштейн РА-4 | шт | 1
36 | Прайс-лист | Кронштейн РА-5 | шт | 3
37 | Прайс-лист | Кронштейн РА-7 | шт | 2
38 | Прайс-лист | Хомут Х7 | шт | 3
39 | Прайс-лист | Хомут Х8 | шт | 1
40 | Прайс-лист | Стойка СВ110-5 | шт | 2
41 | Прайс-лист | Плита П-3и | шт | 2
Линейная арматура 10кВ
42 | Прайс-лист | Изолятор фарфоровый высоковольтный ШФ-20Г1 | шт | 6
43 | Прайс-лист | Колпачок К6 | шт | 6
44 | Прайс-лист | Изолятор натяжной SDI 90.150 | шт | 9
45 | Прайс-лист | Ушко двухлапчатое УД7-16 | шт | 9
46 | Прайс-лист | Зажим натяжной НБ-2-6А | шт | 9
47 | Прайс-лист | Серьга СРС-12-16 | шт | 9
48 | Прайс-лист | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 9
49 | Прайс-лист | Зажим петлевой ПА-3-2 | шт | 2
50 | Прайс-лист | Зажим плашечный ПС-2-1 | шт | 12
51 | Прайс-лист | Длинно-искровой разрядник РДИП-10 | шт | 3
Материлы
52 | Прайс-лист | Сталь круглая д.12мм | т | 0.013617
Раздел 6. Материалы КТП
53 | Прайс-лист | ФБС 12.4.6.т | шт | 4
54 | Прайс-лист | Сталь полосовая 40х5 | т | 0.03136
Раздел 7. Пуско-наладочные работы
55 | ФЕРп01-11-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Определение удельного сопротивления грунта | 1 измерение | 1 | [8 empty] | 3.24 | 3.24
56 | ФЕРп01-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА | 1 шт. | 1 | [8 empty] | 6.3 | 6.3
57 | ФЕРп01-11-024-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | 1 фазировка | 1 | [8 empty] | 1.62 | 1.62
58 | ФЕРп01-11-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 1 | [8 empty] | 1.22 | 1.22
59 | ФЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1.1.84.ОП Для четырехпроводной линии ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) | 1 линия | 1 | [8 empty] | 0.416 | 0.42
Раздел 8. Исполнительная съемка
60 | УБЦ2-15-1-2-1 "Инж.-геодез. изыск.(2004 г.)" | Инженерно-геодезические изыскания трасс воздушных линий электропередачи 0,4-20кВ: 2 категория сложности - полевые работы (Ч.1 ОП гл.3.п.4 При длине трассы свыше 1 до 5 км ПЗ=1,2; Внутренний транспорт ОУ п.9 т.4 п.1.1 ПЗ=8,75% (ОЗП=8,75%; ЭМ=8,75% к расх.; ЗПМ=8,75%; МАТ=8,75% к расх.; ТЗ=8,75%; ТЗМ=8,75%)) | км | 0.092
Камеральные работы
61 | УБЦ2-15-1-2-2 "Инж.-геодез. изыск.(2004 г.)" | Инженерно-геодезические изыскания трасс воздушных линий электропередачи 0,4-20кВ: 2 категория сложности - камеральные работы | км | 0.092
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [13 empty] | 498.05 |  | 22.39
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [13 empty] | 682.44 |  | 30.9
В том числе, справочно:
МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-9, 14, 16, 10-11, 15, 12-13) | [13 empty] | 72.7875 |  | 3.3585
МДС35 пр.1 т.1 п.5._Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-9, 14, 16, 10-11, 15, 12-13) | [13 empty] | 111.606 |  | 5.15
Транспортные расходы ПЗ=4,5% (ОЗП=4,5%; ЭМ=4,5%; ЗПМ=4,5%; МАТ=4,5%; ТЗ=4,5%; ТЗМ=4,5%) (Поз. 25, 29-31, 40-41, 43-48, 54, 26-28, 32-39, 42, 50, 52, 49, 51, 53, 23-24)
МДС35 п.4.64._Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 25, 29-31, 40-41, 43-48, 54, 26-28, 32-39, 42, 50, 52, 49, 51, 53, 23-24)
УБЦ2 табл.4 п.1._Расходы по внутреннему транспорту при расстоянии от базы до участка работ до 5 км, при сметной ст-ти полевых изыск. работ до 75 тыс. руб. ПЗ=8,75% (Поз. 60-61)
УБЦ2 табл.5 п.1._Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном направлении 25-100 км, при экспедиционных условиях продолжит. до 1 мес. ПЗ=14% (Поз. 60-61)
Накладные расходы
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от ) (Поз. 55-59)
80% ФОТ (от ) (Поз. 9, 14, 16)
95% ФОТ (от ) (Поз. 12-13)
105% ФОТ (от ) (Поз. 1-8, 11, 15)
122% ФОТ (от ) (Поз. 10)
Сметная прибыль
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от ) (Поз. 55-59)
45% ФОТ (от ) (Поз. 9, 14, 16)
60% ФОТ (от ) (Поз. 1-8, 11, 15)
65% ФОТ (от ) (Поз. 12-13)
80% ФОТ (от ) (Поз. 10)
ВСЕГО по смете | [13 empty] | 682.44 |  | 30.9
Итоги по Строительным работам
Итого Поз. 1-8 "Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами на 10 кВ СМР=3,51" | [13 empty] | 41.98 |  | 8.03
Итого Поз. 9-11, 14-16 "Общеотраслевое строительство (Прочие объекты) СМР=5,86" | [13 empty] | 543.48 |  | 5.01
Итого Поз. 25, 29-31, 40-41, 43-48, 54 "В текущих ценах без НДС "
Итого | [13 empty] | 585.46 |  | 13.04
Итоги по Монтажным работам
Итого Поз. 12-13 "Общеотраслевое строительство (Прочие объекты) СМР=5,86" | [13 empty] | 84.18 |  | 17.86
Итого Поз. 26-28, 32-39, 42, 49-53 "В текущих ценах без НДС "
Итого | [13 empty] | 84.18 |  | 17.86
Итоги по Оборудованию
Оборудование
Итого
Всего с учетом "В текущих ценах без НДС "
Итоги по Прочим затратам
Итого Поз. 55-59 "Пусконаладочные работы СМР=14,45" | [13 empty] | 12.8
Итого Поз. 60-61 "Изыскательские работы СМР=3,7"
Итого | [13 empty] | 12.8
Итого | [13 empty] | 682.44 |  | 30.9
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы
Машины и механизмы
ФОТ
Оборудование
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого СМР для расчета лимитированных затрат
Производство работ в зимнее время 2,9%
Итого
Итого с оборудованием ( ) и прочими затратами ( )
Непредвиденные затраты 2%
Итого с непредвиденными
НДС 18%
ВСЕГО по смете | [13 empty] | 682.44 |  | 30.9
Составил: ___________________________ Анори Ю.А.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________ Красильников В.А.
(должность, подпись, расшифровка)