## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2020 г. | [11 empty] | "____" ______________2020 г.
Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 12/1 г.Нижневартовск
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-03
(локальная смета)
|  | на | Автоматизация и технологический контроль
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________695896,8 |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________297490 |  | руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________282424 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2531 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________228,5 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв. 2020г. с учетом индекс-дефлятора на 4кв. 2020г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Автоматизированная система диспетчеризации
1 | ФЕРм11-06-001-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Щиты и пульты, масса: до 250 кг- шкаф автоматизации (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020г. СМР=10,87 | шт | 1 | 627.77 | 170.05 | 48.63 | 5.14 | 628 | 170 | 49 | 5 | 18.09 | 18.09 | 0.405 | 0.41
2 | ФЕРм11-06-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Щиты и пульты, масса: до 50 кг - щит СТП (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020г. СМР=10,87 | шт | 1 | 171.67 | 61.6 | 12.56 | 1.2 | 172 | 62 | 13 | 1 | 6.9525 | 6.95 | 0.0945 | 0.09
3 | ФЕРм11-08-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020г. СМР=10,87 | 100 шт | 1.36 | 198.81 | 153.47 |  |  | 270 | 209 |  |  | 15.255 | 20.75
Приборы и средства автоматизации
4 | ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг- преобразователь температуры (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020г. СМР=10,87 | шт | 2 | 8.06 | 6.97 |  |  | 16 | 14 |  |  | 0.702 | 1.4
5 | ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг- преобразователь давления (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020г. СМР=10,87 | шт | 2 | 8.06 | 6.97 |  |  | 16 | 14 |  |  | 0.702 | 1.4
6 | ФЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг- манометр (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020г. СМР=10,87 | шт | 5 | 15.11 | 13.8 |  |  | 76 | 69 |  |  | 1.3905 | 6.95
7 | ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг- токовый разветвитель (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020г. СМР=10,87 | шт | 3 | 8.06 | 6.97 |  |  | 24 | 21 |  |  | 0.702 | 2.11
8 | ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг- тепловычислитель (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020г. СМР=10,87 | шт | 1 | 8.06 | 6.97 |  |  | 8 | 7 |  |  | 0.702 | 0.7
9 | ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг - погружной зонд (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020г. СМР=10,87 | шт | 1 | 8.06 | 6.97 |  |  | 8 | 7 |  |  | 0.702 | 0.7
10 | ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг - поплавковый выключатель (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020г. СМР=10,87 | шт | 5 | 8.06 | 6.97 |  |  | 40 | 35 |  |  | 0.702 | 3.51
11 | ФЕРм11-03-011-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: II- газоанализатор (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020г. СМР=10,87 | компл | 1 | 179.31 | 110.35 | 48.9 | 6.78 | 179 | 110 | 49 | 7 | 11.124 | 11.12 | 0.54 | 0.54
12 | ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прибор или аппарат - автомат (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020г. СМР=10,87 | шт | 6 | 14.18 | 13.8 |  |  | 85 | 83 |  |  | 1.3905 | 8.34
13 | ФЕРм10-02-016-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020г. СМР=10,87 | шт | 1 | 236 | 139.24 | 48.6 | 5.43 | 236 | 139 | 49 | 5 | 12.555 | 12.56 | 0.54 | 0.54
Кабели
14 | ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020г. СМР=10,87 | 100 м | 0.7 | 87.77 | 68.4 | 4.89 | 0.68 | 61 | 48 | 3 |  | 7.2765 | 5.09 | 0.054 | 0.04
15 | ФЕРм08-02-402-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020г. СМР=10,87 | 100 м | 0.12 | 245.88 | 155.33 | 48.07 | 3.39 | 30 | 19 | 6 |  | 16.524 | 1.98 | 0.27 | 0.03
16 | ФЕРм08-02-146-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020г. СМР=10,87 | 100 м | 3.88 | 989 | 149.23 | 779.3 | 74.4 | 3837 | 579 | 3024 | 289 | 15.876 | 61.6 | 5.5485 | 21.53
17 | ФЕРм08-02-472-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020г. СМР=10,87 | 100 м | 0.5 | 601.01 | 408.11 | 7.33 | 1.03 | 301 | 204 | 4 | 1 | 43.416 | 21.71 | 0.081 | 0.04
Трубы защитные
18 | ФЕРм08-02-407-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020г. СМР=10,87 | 100 м | 0.3 | 724.73 | 312.69 | 149.11 | 12.88 | 217 | 94 | 45 | 4 | 33.264 | 9.98 | 1.026 | 0.31
19 | ФЕРм08-02-407-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020г. СМР=10,87 | 100 м | 0.15 | 1020.01 | 481.21 | 234.68 | 24.75 | 153 | 72 | 35 | 4 | 51.192 | 7.68 | 1.971 | 0.3
20 | ФЕРм08-02-407-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 100 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020г. СМР=10,87 | 100 м | 0.15 | 1737.64 | 937.04 | 425.39 | 51.18 | 261 | 141 | 64 | 8 | 99.684 | 14.95 | 4.077 | 0.61
Монтажные изделия
21 | ФЕРм08-02-396-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020г. СМР=10,87 | 100 м | 0.12 | 540.98 | 381.71 | 46.1 | 3.39 | 65 | 46 | 6 |  | 40.608 | 4.87 | 0.27 | 0.03
22 | ФЕРм08-02-411-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020г. СМР=10,87 | 100 м | 0.1 | 1153.49 | 352.27 | 200.6 | 6.1 | 115 | 35 | 20 | 1 | 37.476 | 3.75 | 0.486 | 0.05
23 | ФЕРм08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020г. СМР=10,87 | 100 м | 0.2 | 644.41 | 108.62 | 128.26 | 31.5 | 129 | 22 | 26 | 6 | 11.556 | 2.31 | 3.0645 | 0.61
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 6927 | 2200 | 3393 | 331 |  | 228.5 |  | 25.13
Накладные расходы | [8 empty] | 2391
Сметная прибыль | [8 empty] | 1601
Итого по разделу 1 Автоматизированная система диспетчеризации | [8 empty] | 118690 |  |  |  |  | 228.5 |  | 25.13
Раздел 2. Материалы, не учтенные ценником
25 | ФССЦ-21.1.08.03-0692 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020г. СМР=10,87 | 1000 м | 0.102 | 6947.51 |  |  |  | 709
26 | ФССЦ-21.1.08.03-0717 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020г. СМР=10,87 | 1000 м | 0.102 | 75592.74 |  |  |  | 7710
27 | ФССЦ-21.2.03.05-0062 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 1 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020г. СМР=10,87 | 1000 м | 0.0714 | 1066.46 |  |  |  | 76
28 | ФССЦ-21.1.08.03-0511 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки: КВВГнг(A)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020г. СМР=10,87 | 1000 м | 0.051 | 4858.96 |  |  |  | 248
29 | Коммерческое предложение | Кабель в комплекте с оборудованием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020г. СМР=10,87 | м | 200
30 | ФССЦ-23.3.05.02-0016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734- 75, 8733-74), наружным диаметром: 15 мм, толщина стенки 3,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020г. СМР=10,87 | м | 30 | 19.64 |  |  |  | 589
31 | ФССЦ-23.3.05.02-0078 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734- 75, 8733-74), наружным диаметром: 51 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020г. СМР=10,87 | м | 15 | 56.43 |  |  |  | 846
32 | ФССЦ-23.3.03.02-0068 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 102 мм толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020г. СМР=10,87 | м | 15 | 75.05 |  |  |  | 1126
33 | ФССЦ-20.2.04.04-0042 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Короб кабельный прямой У1105 оцинкованный размером 100х50х2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020г. СМР=10,87 | шт | 6 | 149.65 |  |  |  | 898
34 | Коммерческое предложение | Коробка КС40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020г. СМР=10,87 | шт | 1 | 206.83 |  |  |  | 207
35 | ФССЦ-08.1.02.13-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Рукава металлические диаметром: 15 мм РЗ-Ц-Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020г. СМР=10,87 | м | 10 | 8.28 |  |  |  | 83
36 | ФССЦ-20.2.05.04-0028 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40x25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020г. СМР=10,87 | м | 20 | 3.3 |  |  |  | 66
37 | ФССЦ-20.2.05.09-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Угол внешний: для короба 40х25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020г. СМР=10,87 | 100 шт | 0.05 | 635 |  |  |  | 32
38 | Коммерческое предложение | Автомат iS60N 1p 1A 6kA Schneider Electric ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020г. СМР=10,87 | шт | 6 | 162.1 |  |  |  | 973
39 | Коммерческое предложение | Бобышка №6 БП-ТМ-30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020г. СМР=10,87 | шт | 7 | 8.84 |  |  |  | 62
40 | Коммерческое предложение | Клемма UT 2.5 N30 44 076 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020г. СМР=10,87 | шт | 30 | 7.4 |  |  |  | 222
41 | Коммерческое предложение | Торцевая крышка D-UT 2.5/10N 30 47 028 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020г. СМР=10,87 | шт | 4 | 3.37 |  |  |  | 13
42 | Коммерческое предложение | Заземляющая шина 450 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020г. СМР=10,87 | шт | 5 | 234.04 |  |  |  | 1170
43 | Коммерческое предложение | Несущий профиль для шкафов PS 4937000 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2020г. СМР=10,87 | шт | 2 | 709.64 |  |  |  | 1419
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 16449
Итого по разделу 2 Материалы, не учтенные ценником | [8 empty] | 178801
Раздел 3. Оборудование
44 О | Коммерческое предложение | Шкаф автоматизации на основе контроллера Modicon M-340 (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Оборудование 2 кв. 2020г. СМР=4,21 | шт | 1 | 10708.3 |  |  |  | 10708
45 О | Коммерческое предложение | Комнатный измерительный преобразователь температуры RTM1/E-I (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Оборудование 2 кв. 2020г. СМР=4,21 | шт | 2 | 1907.53 |  |  |  | 3815
46 О | Коммерческое предложение | Преобразователь давления РПД-И (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Оборудование 2 кв. 2020г. СМР=4,21 | шт | 2 | 967.19 |  |  |  | 1934
47 О | Коммерческое предложение | Манометр коррозионностойкий виброустойчивый ТМ-521 (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Оборудование 2 кв. 2020г. СМР=4,21 | шт | 5 | 682.44 |  |  |  | 3412
48 О | Коммерческое предложение | Токовый разветвитель сигналов ТРП-1-1А/1П-ГР (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Оборудование 2 кв. 2020г. СМР=4,21 | шт | 2 | 2144.68 |  |  |  | 4289
49 О | Коммерческое предложение | Токовый разветвитель сигналов ТРП-1-2ГР-П (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Оборудование 2 кв. 2020г. СМР=4,21 | шт | 1 | 2230.29 |  |  |  | 2230
50 О | Коммерческое предложение | Тепловычислитель СПТ 961.2 (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Оборудование 2 кв. 2020г. СМР=4,21 | шт | 1 | 2834.68 |  |  |  | 2835
51 О | Коммерческое предложение | Поплавковый выключатель уровня NWP-120-0 (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Оборудование 2 кв. 2020г. СМР=4,21 | шт | 5 | 2038.43 |  |  |  | 10192
52 О | Коммерческое предложение | Погружной зонд для измерения уровня жидкости LMK Siemens (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Оборудование 2 кв. 2020г. СМР=4,21 | шт | 1 | 9137.1 |  |  |  | 9137
53 О | Коммерческое предложение | Газоанализатор стационарный ЭССА-CO-СН4 (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Оборудование 2 кв. 2020г. СМР=4,21 | шт | 1 | 9672.32 |  |  |  | 9672
54 О | Коммерческое предложение | Компактный распределительный шкаф 1000*800*300 АЕ1180.500 Rittal (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Оборудование 2 кв. 2020г. СМР=4,21 | шт | 1 | 6118.67 |  |  |  | 6119
55 О | Коммерческое предложение | Блок питания одноканальный 220/24В БП02Б-Д1 (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Оборудование 2 кв. 2020г. СМР=4,21 | шт | 1 | 2741.46 |  |  |  | 2741
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 67084
Итого по разделу 3 Оборудование | [8 empty] | 282424
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 90460 | 2200 | 3393 | 331 |  | 228.5 |  | 25.13
Накладные расходы | [8 empty] | 2391
В том числе, справочно:
84% ФОТ (от 875) (Поз. 1-11, 13) | [8 empty] | 735
100% ФОТ (от 1656) (Поз. 12, 14-23) | [8 empty] | 1656
Сметная прибыль | [8 empty] | 1601
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 875) (Поз. 1-11, 13) | [8 empty] | 525
65% ФОТ (от 1656) (Поз. 12, 14-23) | [8 empty] | 1076
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 297490 |  |  |  |  | 228.5 |  | 25.13
Итого Оборудование | [8 empty] | 282424
Итого | [8 empty] | 579914 |  |  |  |  | 228.5 |  | 25.13
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [8 empty] | 17783
Машины и механизмы | [8 empty] | 3393
ФОТ | [8 empty] | 2531
Оборудование | [8 empty] | 67084
Накладные расходы | [8 empty] | 2391
Сметная прибыль | [8 empty] | 1601
НДС 20% | [8 empty] | 115982.8
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 695896.8 |  |  |  |  | 228.5 |  | 25.13
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)