## до 15 кВт (hidden)
№ п/п | Заявитель | Наименование присоед. объекта | № договора | Дата заключения договора по ТП | Сумма договора, руб. (с НДС) | Сумма оплаты с НДС, руб. | Обязательства сетей | Номер ТЗ | Сумма по смете /договору подряда, руб. (без НДС) | Мощ., кВт
1 | Иванов А.П. | Инд. жилой дом в р-не ул.Университетской. | 125 | 2011-04-27 | 550 | 550 | Установка КТП с трансформатором 10/0,4 кВ на 400 кВА (группа соединения обмоток Y/Y-о). Подключение к сетям 10 кВ с опоры ВЛ-10кВ фидера 10/71 с установкой лин. разъединителя. Стр-во КВЛ-0,4кВ до границ участка СИПом 4х70. | ПКС_2014_Э_ИП_2.2 – 216 |  | 15
| Федичев А.С. | Инд. жилой дом в р-не ул.Университетской. | 126 | 2011-04-27 | 550 | 550 |  |  |  | 15
| Иванова М.А. | Инд. жилой дом в р-не ул.Университетской. | 127 | 2011-04-27 | 550 | 550 |  |  |  | 15
| Ничаева Л.М. | Инд. жилой дом в р-не ул.Университетской. | 128 | 2011-04-27 | 550 | 550 |  |  |  | 15
| Федичева Н.Ю. | Инд. жилой дом в р-не ул.Университетской. | 129 | 2011-04-27 | 550 | 550 |  |  |  | 15
| Виноградова Т.В. | Инд. жилой дом в р-не ул.Университетской. | 130 | 2011-04-27 | 550 | 550 |  |  |  | 15
| Ничаев Ю.Т. | Инд. жилой дом в р-не ул.Университетской. | 131 | 2011-04-27 | 550 | 550 |  |  |  | 15
| Лазарева З.С. | Инд. жилой дом в р-не ул.Университетской. | 132 | 2011-04-27 | 550 | 550 |  |  |  | 15
| Балев М.А. | Инд. жилой дом в р-не ул.Университетской. | 133 | 2011-04-27 | 550 | 550 |  |  |  | 15
| Булахов К.А. | Инд. жилой дом в р-не ул.Университетской. | 134 | 2011-04-26 | 550 | 550 |  |  |  | 15
| Булахова Л.А. | Инд. жилой дом в р-не ул.Университетской. | 135 | 2011-04-26 | 550 | 550 |  |  |  | 15
| Булахов А.А. | Инд. жилой дом в р-не ул.Университетской. | 136 | 2011-04-26 | 550 | 550 |  |  |  | 15
| Скрипничук Н.А. | Инд. жилой дом в р-не ул.Университетской. | 137 | 2011-04-26 | 550 | 550 |  |  |  | 15
| Бевз Л.А. | Инд. жилой дом в р-не ул.Университетской. | 138 | 2011-04-26 | 550 | 550 |  |  |  | 15
| Лукконен Н.В | Инд. жилой дом в р-не ул.Университетской. | 140 | 2011-04-26 | 550 | 550 |  |  |  | 15
| Матвеенко А.К. | Инд. жилой дом в р-не ул.Университетской. | 141 | 2011-04-26 | 550 | 550 |  |  |  | 15
| Бевз А.В. | Инд. жилой дом в р-не ул.Университетской. | 142 | 2011-04-26 | 550 | 550 |  |  |  | 15
| Безбородова В.И. | Инд. жилой дом в р-не ул.Университетской. | 143 | 2011-04-26 | 550 | 550 |  |  |  | 15
| Безбородов Е.А. | Инд. жилой дом в р-не ул.Университетской. | 144 | 2011-04-26 | 550 | 550 |  |  |  | 15
| Шабанов Ю.А. | Инд. жилой дом в р-не ул.Университетской. | 145 | 2011-04-26 | 550 | 550 |  |  |  | 15
| Иванов Д.А. | Инд. жилой дом в р-не ул.Университетской. | 147 | 2011-04-27 | 550 | 550 |  |  |  | 15
2 | Комиссарова Елена Борисовна | индивидуальный жилой дом в районе ул. Сулажгорского кирпичного завода, кадастровый номер участка 10:01:0220117:84 | 281 | 2014-08-05 | 550 | 550 | Установка проходной КТП (на трансформатор на 630 кВА) с трансформатором 6/0,4 кВ на 160 кВА (группа соединения обмоток Y/Y-0). Подключение к сетям 6 кВ с опоры ВЛ-6 кВ фидера 8/21 у ТП-397 (в сторону ТП-358) воздушной линией 6 кВ проводом сечением не менее 50 кв.мм. с установкой РЛНД на отпаечной опоре. Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ новой КТП до границы участка с кабельным выводом сечением 95 кв.мм, далее СИПом 4х50 кв.мм на деревянных пропитанных опорах. | ПКС_2014_Э_ИП_2.1.1 –214 |  | 15
| Пинчук М.В. | ИЖД в районе д. №84 по ул. Сулажгоского кирпичного завода, кад. Номер 10:01:0220117:63 | 190 | 2013-05-30 | 550 | 550 |  |  |  | 15
| Петрова Е.В. | Тех. присоединение к электр. сетям индивидуального жилого дома в районе ул. СКЗ, кад. 10:01:0220117:56 | 192 | 2014-06-05 | 550 | 550 |  |  |  | 15
| Ремесова Надежда Аркадьевна | индивидуальный жилой дом по ул. Сулажгорского кирпичного завода, кадастровый номер участка 10:01:0220117:103 | 333/15 ЭС | 2015-11-26 | 550 | 550 |  |  |  | 15
| Бондарь Леокадия Иосифовна | индивидуальный жилой дом в районе ул. Сулажгорского кирпичного завода, кадастровый номер участка 10:01:0220117:78 | 19/15 ЭС | 2015-02-12 | 550 | 550 |  |  |  | 15
| Левицкий Олег Ярославович | индивидуальный жилой дом в районе ул. Сулажгорского кирпичного завода, кадастровый номер участка 10:01:0220117:80 | 348/15 ЭС | 2015-11-26 | 550 | 550 |  |  |  | 15
3 | Новиков Евгений Владимирович | индивидуальный жилой дом в ТИЗ "Усадьба", в районе ул. Лиственной кадастровый номер участка 10:01:160104:153 | 345 | 2014-09-08 | 550 | 550 | Строительство проходной КТП (на трансформатор на 630 кВА) с трансформатором 10/0.4 кВ на 250 кВА (группа соединения обмоток Y/Y-0). Подключение к сетям 10 кВ от РУ-10 кВ ТП-471 с установкой ячейки КСО-393 с выключателем нагрузки ВНА-10/630. Строительсвтво КВЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ вновь устанавливаемой КТП с кабельным выводом на ближайшую новую опору кабелем сечением 120 кв.мм, далее СИПом 4х50 кв.мм до границы участка | ПКС_2014_Э_ИП_2.1.1 – 223 |  | 15
| Долгих Андрей Юрьевич | индивидуальный жилой дом в районе ул. Лиственной в ТИЗ "Усадьба", кадастровый номер участка 10:01:0160104:98 | 267/15 ЭС | 2015-09-23 | 550 | 550 |  |  |  | 15
4 | Артемьев Николай Викторович | индивидуальный жилой дом в районе пр. Энергетиков, кадастровый номер участка 10:01:0050165:31 | 188/15 ЭС | 2015-07-16 | 550 | 550 | Установка КТП (на трансформатор на 630 кВА) с трансформатором 10/0.4 кВ на 250 кВА (группа соединения обмоток Y/Y-о, с учетом присоединения соседних участков). Подключение к сетям 10 кВ воздушной линией расчетного сечения, но не менее 50 кв.мм с опоры фидера 9/41 в сторону ТП-368 с установкой РЛНД на отпаечной опоре. Строительство КВЛ-0,4 кВ с кабельным выводом на ближайшую опору кабелем сечением 120 кв.мм, далее на деревянных пропитанных опорах СИПом 4х50 кв.мм. | ПКС_2015_Э_ИП_2.1.1 – 35 |  | 15
| Завацкая Юлия Юрьевна | индивидуальный жилой дом в районе ул. Кольцевой, кадастровый номер участка 10:01:0050165:67 | 223/15 ЭС | 2015-08-10 | 550 | 550 |  |  |  | 15
| Петровский Роман Юрьевич | индивидуальный жилой дом в районе пр. Энергетиков, кадастровый номер участка 10:01:0050165:61 | 266/15 ЭС | 2015-10-06 | 550 | 550 |  |  |  | 15
| Бородулина Олеся Александровна | индивидуальный жилой дом в райне пр. Энергетиков, кадастровый номер участка 10:01:0050165:29 | 14/16 ЭС | 2016-01-27 | 550 | 550 |  |  |  | 15
| Потапов Алексей Евгеньевич | индивидуальный жилой дом в районе пр. Энергетиков, кадастровый номер участка 10:01:0050165:25 | 52/16 ЭС | 2016-04-04 | 550 | 550 |  |  |  | 15
| Ведюков Юрий Сергеевич | индивидуальный жилой дом в районе пр. Энергетиков, кадастровый номер участка 10:01:0050165:39 | 80/16 ЭС | 2016-04-14 | 550 | 550 |  |  |  | 15

## до 15 кВт
Строительно-монтажные работы. Подряд
№ п/п | Заявитель | Наименование присоед. объекта | Обязательства сетей | Номер ТЗ | Мощ., кВт | Сумма по смете /договору подряда, руб. (без НДС) |  | Затраты БЕЗ НДС
1 | Андриенко П.А. | электроснабжение индивидуального жилого дома в районе ул. Р. Рождественского кад.квартал 10…00119 | Установка проходной КТП (на трансформатор на 630 кВА, РУ-10 кВ на четыре групп, РУ-0,4 кВ - не менее 8 групп) с трансформатором 10/0,4 кВ на 250 кВА. Подключение к сетям 10 кВ от ТП-1024 кабелем сечением 240 кв.мм. Строительство КВЛ-0,4 кВ от вновь устанавливаемой КТП до границы участка с кабельным выводом сечением 150 кв.мм, далее на деревянных пропитанных опорах СИПом 4х70 кв.мм. | Техническое задание ОРЭС-Петрозаводск_2018_Э_ИП_2.1.1 – 35 | 15 | 3273547.01 | СМР | 1228412.01
[7 empty] | ПИР | 213301
[7 empty] | Оборудование | 1831834
2 | Сударченова Маргарита Алексеевна | ИЖД в районе ул. Р.Рождественского, кадастровый номер участка 10:01:0100119 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от вновь устанавливаемой КТП до границы участка с кабельным выводом сечением 150 кв.мм, далее на деревянных пропитанных опорах СИПом 4х70 кв.мм. | ОРЭС-Петрозаводск_2018_Э_ИП_2.1.1 – 36 | 15 | 988977.96 | СМР | 347599.96
| Цечоева Юлия Юрьевна |  |  |  | 15 |  | ПИР | 24724
| Громова Ольга Сергеевна. |  |  |  | 15 |  | Оборудование | 616654
3 | Дьяченко Евгений Григорьевич | индивидуального жилого дома в районе ул. Р. Рождественского, кадастровый номер земельного участка 10:01:0100119:200 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ с ТП-1024 у участка с кадастровым номером 10:01:0100119:60 на деревянных пропитанных опорах СИПом 4х70 кв.мм | ОРЭС-Петрозаводск_2018_Э_ИП_2.1.1_23 | 15 | 775180 | СМР | 292779
[7 empty] | ПИР | 24724
[7 empty] | Оборудование | 457677
4 | Шаталов Александр Александрович | электроснабжение индивидуального жилого дома в районе ул. Р. Рождественского в р-не участка 10...258 | Установка проходной КТП (на трансформатор на 630 кВА, РУ-10 кВ на четыре групп, РУ-0,4 кВ - не менее 8 групп) с трансформатором 10/0,4 кВ на 250 кВА. Подключение к сетям 10 кВ от ТП-1024 кабелем сечением 240 кв.мм. Строительство КВЛ-0,4 кВ от вновь устанавливаемой КТП до границы участка с кабельным выводом сечением 150 кв.мм, далее на деревянных пропитанных опорах СИПом 4х70 кв.мм. | ОРЭС -Петрозаводск_2018_Э_ИП_2.1.1 – 37 | 15 | 3923079 | СМР | 1422611
[7 empty] | ПИР | 213301
[7 empty] | Оборудование | 2287167
[5 empty] | 90 | 8960783.97 |  | 8960783.97
5 | Потенциальные объекты |  |  |  | 300 | 7988368.57 | СМР | 4488368.57
[7 empty] | ПИР | 1000000
[7 empty] | Оборудование и материалы | 2500000
| Всего |  |  |  | 390 | 16949152.54 |  | 16949152.54